附件1

**四川省妇幼保健院 四川省妇女儿童医院**

**高低压配电电力系统试验检测方案**

**一、工程概况**

1.工程名称：院内高低压配电系统维保测试

2.工程位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.工程概况：1.2期配电室电力电缆、6台变压器（含1台630KVA油浸式变压器）。高压柜17组、低压柜47组，绝缘工具，真空断路器，电压/电流表，避雷器的绝缘，耐压试验以及高低配电室设施设备检修维护。

**二、工程方案与施工要求**

（一）工程要求

1.分段停电检修。（1#市电10KV主供电9831省妇幼开关站，2#市电10KV9871瑞泰锦城开关站和发电机供电）

2.先停主供，低压负载由发电机供电。高压和变压器实施检修测试。

3.停发电机，低压负载由2#市电备供电供电。1.2期低压分段运行交换检修。

4.在整个过程中，检修人员必须持证挂牌上岗，严格按照规程规范作业。

5.各设备完成试验检测后，须取得技术质量监督局认可的合格证备查。

（三）单位要求

1、参与投标的投标人必须具有独立法人资格。

2、具有安全生产许可证

3、具有承装（修、试）电力设施业务，三级承装类或以上，四级承修类或以上，四级承试类或以上

4.本改造项目不接受联合体投标。

（四）服务期限

服务期限为两年

（五）投标文件的评审

1.由招标小组组织成立评审委员会，对投标文件进行综合评审。

2.评审方法

本项目采用综合评分法，评审委员会将对各投标人的投标方案、各项报价、企业综合能力、对项目的投入等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由评委进行综合打分。经统计，得出各投标人的最终评审分（计算结果按四舍五入取小数点后二位），按最终评审分由高到低顺序排列。根据上述评标原则，分值安排如下：

评审标准

（满分：100分）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 资质、规模信誉及业务收入（30分） | 注册资金 | （2分） | 注册资金200万元（包含200万元）以下不得分，注册资金200万元至1000万元（包含1000万元）得1分；1000万元以上的得2分  |
| 经营场所 | （2分） | 1、企业注册地属于成都市行政区域的得1分；2、企业注册地属于成都市行政区域的，且在成都市有高于300平方米经营场所的得2分。注：以企业提供的经营场所产权证明或租赁合同为主为准。 |
| 资质 | （16分） | 1. 具备具有承装（修、试）电力设施业务，三级承装类或以上，四级承修类或以上，四级承试类或以上得4分；具有承装（修、试）电力设施业务，二级承装类或以上，四级承修类或以上，四级承试类或以上8分
2. 具备输变电工程专业承包贰级及以上资质8 分；
 |
| 其他体系证书 | （2分） | 具有安全许可证得2分，没有得0分。 |
| 主营业务收入 | （8分） | 2014年~2016年累计主营业务收入：（1）在1000万元以下（含1000万元）的得3分；（2）在1000万元到2000万元（含2000万元）的得5分；（3）在2000万元到5000万元（含5000万元）的得8分； 注：以企业提供的财务审计报告（2014年~2016年）合计金额为准。 |
|  |  | 参选文件制作装订质量 | （2分） | 参选文件制作装订要求：结构完整、应答规范、资料齐全、目录准确便于查找、内容详尽、图文清晰得2分。与此相比，每缺一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 高低压配电电力系统试验检测施工方案、管理经验、质量保证及服务（40分） | 主要分项施工方法及进度 | （15分） | 对工程项目检测方法及进度详细具体、操作性强得8-15分；方案编制详细具体、操作性一般得1-8分；方案编制差、操作性差得0分。 |
| 高低压配电电力系统试验检测经验 | （10分） | 最近1年内，具有1个高低压配电电力系统试验检测合同得2分；2个高低压配电电力系统试验检测合同得3分；3个高低压配电电力系统试验检测得5分；5个以上高低压配电电力系统检测合同得10分。注：以参选人提供的中标通知书或合同复印件（加盖鲜章）及相关证明材料复印件为准。 |
| 单个高低压配电电力系统试验检测合同金额 | （5分） | 最近1年内单个零星电力检测系统合同金额：（1）在10万元以下（含10万元）的得1分；（2）在10万元到100万元（含100万元）的得3分；（3）在100万元到500万元（含500万元）的得5分； |
| 安全生产和文明施工措施  | （5分） | 全过程安全生产和文明施工方案详细具体、操作性强得2-3分；方案详细具体、操作性一般得1-2分；方案差、操作性差得0分。 |
| 服务承诺 | （3分） | 整个过程中，检修人员必须持证挂牌上岗，严格按照规程规范作业，并在服务期内，对已检测的设备仪器负责。  |
| 3 | 投标报价（30分） | 投标报价 | 30分） | 评标价的产生：评标价为各有效投标报价的算术平均值的100%作为评标基准价。投标人的报价与评标基准价相比，相等者得基本分**25**分；每低于评标基准价1％，在25分的基础上加1分，最多加5分；低于评标基准价5%（不含-5％）,每再低1%，在满分基础上扣1分，直到扣完为止；每高于评标基准价1％，在满分基础上扣1分，直到扣完为止。 |
| 判断投标报价是否低于其成本 | 评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作否决处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。 |

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一），具有承装（修、试）电力设施业务，三级承装类或以上，四级承修类或以上，四级承试类或以上；

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

附件3

四川省妇幼保健院院内高低压配电系统维保测试

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

项目业绩表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）