附件1

品目、配置及技术性能

| 序号 | 设备名称 | 配置及技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神经肌肉筛查仪 | 用于通过测试病人的肌电等以确定病人是否需要进行康复治疗； |
| 2 | 人流术综合康复治疗仪 | 用于人流术后康复治疗； |
| 3 | 综合治疗台 | 用于耳鼻喉科查房用，具备常规耳鼻喉科处置器具，包括正负压、治疗照明、观片灯、冲洗头等； |
| 4 | 标本取材台 | 用于病理科标本切片制作，要求不锈钢材质、通风性好、标本费料处置好、有热水供应； |

附件2

报价一览表

| 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.  报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：                              联系方式：

日期：

附件3

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。