附件1

四川省妇幼保健院

消防系统及设施检测服务要求

**一、项目概况**

1.项目名称：四川省妇幼保健院消防设施及系统检测服务

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）、抚琴西路338号（抚琴院区）

**二、检测依据和范围**

（一）检测依据

1.《中华人民共和国消防法》

2.《建筑消防设施检测技术规程》（GA503－2004）

3.《建筑消防设施检测规范》DB51-T2049-2015

4.《电气防火安全检测技术导则(DB51-325-2000) 》

（二）检测范围

1.门诊楼（1号楼）建筑面积（17967）平方米，地下2层、地上4层，(消防控制室设在地上1层与住院医技综合楼合用)，（消防水泵房设在地下2层与住院医技综合楼合用），包括以下消防系统与设施:

（1）消防供配电设施

（2）消防联动控制系统（包括应急电源、门禁、消防电梯等联动控制）；

（3）防火分隔：防火卷帘门、防火门及相关配件；

（4）气体灭火系统；

（5）自动喷淋系统（含加压水泵2台）；

（6）室内外消火栓系统（含加压水泵2台、室外消防车水泵接合器）；

（7）消防声光报警系统及手报装置；

（8）消防通讯电话及火灾广播系统；

（9）应急照明系统；

（10）应急疏散指示系统。

（11）防排烟系统；

（12）火灾探测系统；

（13）大空间泡沫灭火系统；

（14）防火漏电自动报警系统；

（15）灭火器具（包括干粉灭火器、七氟丙烷气体灭火器、二氧化碳灭火器等）。

2.综合楼（2号楼）建筑面积（3049.2）平方米，地上5层、包括以下消防系统与设施:

（1）消防供配电设施

（2）消火栓系统（消火栓系统供水由屋顶水箱及市政给水提供）;

（3）应急照明系统；

（4）应急疏散指示系统

（5）灭火器具（包括干粉灭火器、七氟丙烷气体灭火器、二氧化碳灭火器等）。

3.新生疾病筛查楼（3号楼）建筑面积（1034.1）平方米，地上3层、包括以下消防系统与设施:

（1）消防供配电设施

（2）消火栓系统（消火栓系统供水由市政给水提供）

（3）应急照明系统

（4）应急疏散指示系统

（5）灭火器具（包括干粉灭火器、七氟丙烷气体灭火器、二氧化碳灭火器等）。

4.产前诊诊断中心楼（4号楼）建筑面积（1960.9）平方米，地上3层、包括以下消防系统与设施：

（1）消防供配电设施

（2）消火栓系统（消火栓系统供水市政给水提供）；

（3）应急照明系统。

（4）应急疏散指示系统

（5）灭火器具（包括干粉灭火器、七氟丙烷气体灭火器、二氧化碳灭火器等）

5.住院医技综合楼（5号楼）建筑面积（34330）平方米，地下2层、地上13层，包括以下消防系统与设施:

（1）消防供配电设施

（2）消防联动控制系统（包括应急电源、门禁、消防电梯等联动控制）；

（3）自动喷淋系统（含增压稳压系统安装于屋顶）；

（4）气体灭火系统；

（5）防火分隔：防火卷帘门、防火门及相关配件；

（6）室内外消火栓系统（含增压稳压系统安装于屋顶、室外消防车水泵接合器）；

（7）消防声光报警系统及手报装置；

（8）消防通讯电话及火灾广播系统；

（9）应急照明系统；

（10）应急疏散指示系统。

（11）防排烟系统；

（12）火灾探测系统；

（13）防火漏电自动报警系统；

（14）可燃气体探测报警系统

（15）灭火器具（包括干粉灭火器、七氟丙烷气体灭火器、二氧化碳灭火器等）

6.抚琴院区业务楼建筑面积（4246）平方米，包括以下消防系统与设施

（1）消防供配电设施

（2）消火栓系统（消火栓系统供水市政给水提供）；

（3）应急照明系统；

（4）应急疏散指示系统

（5）灭火器具（包括干粉灭火器、七氟丙烷气体灭火器、二氧化碳灭火器等）

**三、检测服务要求**

1.检测机构应当依照《建筑消防设施检测规范》、《建筑消防设施检测技术规程》以及相关法律法规、技术标准和执业准则，在许可的业务范围内从事消防技术服务活动，对提供的消防技术服务质量与检测报告负责。

2.本项目的检测服务是对我院在用建筑物的消防设施进行维护保养检测。

**四、**本服务项目通过年度的服务包干报价进行比选，以上各楼宇的系统作为本服务项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

**五、施工单位资质要求**

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，具备消防设施维护保养、检测机构二级资质或以上；

2.本次招标不接受联合体投标。

**六、其他事项**

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978214

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价一览表

4、企业营业执照（复印件）

5、组织机构代码证、税务登记证（复印件）（或三证合一），具有独立法人资格，具备消防设施维护保养、检测机构二级资质或以上；

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

附件3

四川省妇幼保健院消防设施及系统检测服务项目报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

项目业绩表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）