附件1

品目、配置及技术性能

| 序号 | 设备名称 | 配置及技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放射设备稳定性检测 | 1.放射设备包括：1台CT、1台乳腺DR、1台数字胃肠机、3台DR、2台牙片机和1台双能骨密度分析仪；2.要求每年按照国家相关规定对以上放射设备做稳定性检测； |
| 2 | CT年度保修 | 1.拟购年保设备说明：1台16排GE CT，型号为BrightSpeedelite Select，设备于2012年启用；2.要求根据我院设备情况给出多种可行性保修方案供我院选择; |
| 3 | MRI年度保修 | 1.拟购年保设备说明：1台1.5TGE核磁共振成像系统；设备于2012年底安装启用；2.要求根据我院设备情况给出多种可行性保修方案供我院选择; |
| 4 | 三星V20彩超年度保修 | 拟购年保设备说明：2台三星彩超，型号为V20；两台设备均于2013年5月启用；要求全保。 |
| 5 | 西门子S2000彩超年度保修 | 拟购年保设备说明：2台西门子彩超，型号为S2000,其中一台于2011年10月启用,另一台于2014年9月启用； 要求全保。 |
| 6 | 荧光法前哨淋巴结手术导航系统 | 用于乳腺癌等治疗的前哨淋巴结活检，要求利用荧光探测法探测前哨淋巴结，并能够成像。 |

附件2

报价一览表

| 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.  报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：                              联系方式：

日期：

附件3

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。