附件1

参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2

“多重连接探针扩增试剂盒（MLPA）技术参数

1、名称：“多重连接探针扩增试剂盒（MLPA）；

2、适用范围：适用于检测HBA基因10种基因多态性和20种以上缺失/重复型α地贫、HBB基因及其上下游序列拷贝数和13种以上的缺失型β地贫。

3、主要技术指标：

3.1检测方法学或原理

采用多重连接依赖探针扩增技术,检测多个核酸序列的拷贝数变化，检测大量基因的缺失和重复。还可用于血液和肿瘤组织样品的DNA和mRNA谱的检测，并可分析甲基化。技术从产前或产后标本提取基因组DNA，并用所选针对染色体特异核酸序列探针与靶序列DNA杂交、杂交探针连接、核酸扩增反应、扩增产物毛细管电泳，特异染色体核酸扩增倍数分析等过程分析染色体是否有非整倍数目异常

3.2.产品组成：探针混合液、反应试剂EK1

3.3外观：试剂盒各组份应齐全，试剂各组份外包装应完整，无破损，瓶装冻干品无受潮，瓶装溶液无颗粒性沉淀、无渗漏；说明书字迹清晰完整，品名、批号和有效期清楚；标签等打码印字应正确、清晰、牢固；试剂盒外观应平整，干净无污点。

4、规格：100T

5、包装要求：独立包装。