附件1

市场调研项目明细

| 序号 | 名 称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胶原蛋白线 | 用于甲状腺、乳腺等有整形美容需求手术的切口缝合。 |
| 2 | 一次性使用彭氏电刀 | 用于外科手术，具有吸引器功能，减少手术参与人员有害气体吸入，减轻烟雾对手术视野干扰，增加手术效率。 |
| 3 | 一次性手术切口固定器/保护套 | 用于甲状腺、乳腺及其他普外科相关手术，保护创面，提高手术效率。 |
| 4 | 可吸收止血绫 | 用于甲状腺、乳腺及其他普外科相关手术，减少术中出血，要求止血迅速、效果可靠，对机体无刺激、无毒副作用，对凝血障碍者有显著疗效。提高手术效率。 |
| 5 | 一次性针状消融电极 | 用于甲状腺、乳腺等相关手术，携带超锋利针尖及烟雾吸引功能，减少组织损害及烟雾，利于术后恢复。 |
| 6 | 乳腺钼靶精准定位穿刺钩针 | 用于乳腺钼靶定位下钢丝定位、乳腺病灶钢丝引导下切除。 |
| 7 | 活检针 | 用于乳腺及其他体表包块，穿刺活检。匹配我院目前现有活检穿刺枪。 |
| 8 | 甲状腺腔镜一次性使用穿刺套管 | 用于甲状腺腔镜使用 |
| 9 | 一次性使用皮肤扩张器 | 主要用于乳腺癌切除术后乳房重建术前准备。 |
| 10 | 乳房假体 | 用于乳腺癌切除术后，需重建乳房患者。提供定制相应规格。 |
| 11 | 组织胶水 | 用于小切口术后，减少术后切口感染风险及瘢痕形成， |
| 12 | 钛镍记忆合金缝线 | 小儿开放阑尾切除、剖腹探查、肠套叠手法整复等相关手术术后缝合。 |
| 13 | 可吸收生物夹 | 用于小儿普外科相关腹腔镜手术：如阑尾、胆囊及血管快速结扎等，提高手术效率及安全性。可吸收生物夹，吸收后无残留，不存在异物感，且不干扰影像学检查。 |
| 14 | 可吸收生物夹施夹钳 | 配套可吸收生物夹使用 |
| 15 | 一次性硅胶负压引流导管 | 用于甲状腺、乳腺等普外科手术留置引流管。需提供相关低负压引流装置，提供多种规格。 |
| 16 | 生物多糖冲洗胶液 | 减少手术出血、术后肠粘连及控制感染 |

附件2

报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。