附件1

参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2

“尿碘定量检测试剂盒（砷铈催化法）”技术参数

1、名称：“尿碘定量检测试剂盒（砷铈催化法）”；

2、适用范围：适用于尿中的碘含量的测定，用于诊断人体的碘摄入水平和评价人群的碘营养状况

3、主要技术指标：

3.1检测试剂盒采用砷铈催化法。

3.2外观：试剂盒各组份应齐全，试剂各组份外包装应完整，无破损，瓶装冻干品无受潮，瓶装溶液无颗粒性沉淀、无渗漏；说明书字迹清晰完整，品名、批号和有效期清楚；标签等打码印字应正确、清晰、牢固；试剂盒外观应平整，干净无污点。

4、规格：按照注册证标准。

5、包装要求：独立包装。

6、其他：能在全自动生化分析仪上机操作（型号：奥林巴斯AU2700）