附件1：

品目、配置及技术性能

| 序号 | 设备名称 | 配置及技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | YAG激光仪 | 适用于利用YAG激光治疗各种婴儿血管瘤、瘢痕、尖锐湿疣、腋臭、色素痣、甲癣等； |
| 2 | 全自动时间分辨免疫荧光分析仪 | 一次上机≥432个样品 对同一样品1秒钟检测≥1000次，每批可进行≥1152个检测 自动对样品进行5-100倍稀释 具备自动清洗装置，样品交叉污染率小于0.005% 校准品自动冷藏 |
| 3 | 真空过滤装置 | Luminex200液相悬浮芯片系统，用于BOBS检查配套设备 |
| 4 | 恒温微孔板振荡孵育器 | 用于测序实验，要求恒温，振荡，放置96孔板。 |
| 5 | 生物大分子分析仪 | 用于对各种生物大分子样品（核酸、蛋白等）进行快速、准确、高重复性、高分辨率的分离检测及分析； |
| 6 | 生物安全柜 | 用于无创DNA检测，B1，双人 |
| 7 | 高速冷冻离心机 | 具有冷冻功能的高速离心机；适用于 0.2 mL 至 750 mL 离心管和试剂瓶、 MTP 微孔板、PCR 板、细胞培养板和深孔板等； |
| 8 | Pcr仪（热盖） | 具有热盖功能的PCR仪，要求能有效防止PCR仪工作过程由于冷凝结造成反应物的蒸发损失； |
| 9 | 恒温金属浴 | 用于恒温实验 |
| 10 | -80度冰箱 | 超低温（-80℃），冷冻标本之用 |
| 11 | 微量台式离心机 | 标本离心,可配核酸纯化试剂盒专用转子； |
| 12 | 超纯水仪 | 双蒸纯水机； |
| 13 | Qubit3.0 | 检测核酸浓度，要求同时提供荧光计和荧光试剂盒相关资质和材料； |
| 14 | Nandrop | 检测核酸纯度，超微量分光光度计； |
| 15 | 磁力架 | 用于清除无创DNA检测样本中的铁磁性微粒； |
| 16 | 自动乳化PCR仪 | 用于无创DNA检测中，可采用乳化PCR方法的PCR仪； |
| 17 | 磁珠纯化仪 | 用于无创DNA检测中，利用磁珠分选纯化技术进行分选纯化； |
| 18 | PH计1 | 用于测定PH 值；小巧，便于移动。 |
| 19 | 单孔水浴锅 | 水温恒定；水温波动用于≤0.5度，控温精度≤1度； |
| 20 | 水浴锅 | 要求水温恒定效果好；控温范围：5～100度； |
| 21 | 烤片机 | 温度准确，烤片空间大，方便大批量烤片，体型小巧轻便，方便移动。 |
| 22 | 涡旋仪 | 适用于离心管、试管等容积内标本的混匀； |
| 23 | 掌上离心机 | 用于瞬间离心 |
| 24 | 冷却板 | 用于要求低温操作的PCR加样，放置试剂和标本 |
| 25 | CSCIENTZ垂直混合仪 | 用于无创DNA检测的垂直混合仪； |
| 26 | 呼吸机 | 1.适用于新生儿、儿童、成人各类型患者急救； 2.具有多种呼吸模式； 3.不含高频模式； |
| 27 | 成人多功能电动病床 | 1.适用于ICU病房成人使用；2.可电动控制病床的升降，头部、腰、腿等部位的位置变换；3.可移动； |
| 28 | 心电监护仪 | 1.可监测血氧、血压、心率、呼吸等多种参数； 2.具有新生儿、儿童、成人模式； |
| 29 | 成人转运呼吸机 | 1.适用于成人患者急救； 2.具有多种呼吸模式； 3.适合急救转运； |
| 30 | 输液集成工作站 | 要求每套6-8个卡槽 |
| 31 | 经鼻高流量加温湿化氧疗仪 | 1.用于患者氧疗；2.氧浓度可方便、快速调节；3.具加温湿化功能；3.要求高流量氧经鼻通气。 |
| 32 | 儿童重症病床（无围栏） | 1.适用于ICU病房儿童使用；2.可电动控制病床的升降，头部、腰、腿等部位的位置变换；3.可移动； |
| 33 | 儿童重症病床（有围栏） | 1.适用于ICU病房儿童使用；2.可电动控制病床的升降，头部、腰、腿等部位的位置变换；3.可移动；4.带可升降调节围栏； |
| 34 | 心电图机 | 可检测患者心电图，能准确检出有问题心电图，并快速出报告； |
| 35 | 输液泵 | 1.适用于微量输液使用； 2.要求精度高、安全性高； 3.具有各种报警功能； |
| 36 | 微量注射泵 | 1.适用于微量推注使用； 2.要求精度高、安全性高； 3.具有各种报警功能； |
| 37 | 无创血流动力学监测仪 | 适用于患者的血液动力学状态的无创快速检测； |
| 38 | 输液工作组 | 每组至少具备4通道； |
| 39 | 臭氧水治疗仪 | 适用于利用臭氧的高效、快速的杀菌功能治疗各种复发性阴道炎； |
| 40 | 脑干诱发电位 | 适用于记录脑干听力诱发电位的客观听力检查设备； |
| 41 | 视频脑电图 | 用于患者的脑电波和患者测试时的录像同步记录的设备； |
| 42 | 显微镜 | 1.适用于检验科各种原始标本中的原始细胞图像的采集保存；2.各种染色后的细胞的图像采集保存；3.用于临床检验报告、临床带教等； |
| 43 | 臭氧水治疗仪 | 适用于利用臭氧的高效、快速的杀菌功能治疗各种复发性阴道炎； |
| 44 | 高频电外科手术系统 | 适合于妇科宫腹镜手术用的电外科多功能手术系统； |
| 45 | 常频带高频呼吸机 | 新生儿型呼吸机；要求同时具备常频和高频通气功能； |
| 46 | 一氧化氮吸入器 | 适用于新生儿持续肺动脉高压（PPHN)患者的NO吸入治疗； |
| 47 | 新生儿转运暖箱 | 适合于对危重新生儿从产房在NICU的转运，要求保暖效果好、控温精确的婴儿培养箱； |
| 48 | 新生儿 无创双水平呼吸机 | 新生儿型无创呼吸机，要求有双水平通气功能； |
| 49 | 微量注射泵（双泵） | 适合于患者的微量注射，要求双通道； |
| 50 | 进口暖箱 | 1.适用于极地体重儿的救治； 2.具有恒温功能，温度可调； 3.具有各种报警功能； |
| 51 | 无创高频呼吸机 | 新生儿型无创呼吸机，要求有高频通气功能； |
| 52 | 进口心电监护仪 | 1.可监测血氧、血压、心率、呼吸等多种参数； 2.具有新生儿、儿童、成人模式； |
| 53 | 蓝光治疗箱 | 具有黄疸治疗功能的新生儿培养箱，要求黄疸治疗效果良好，对温度的控制精度高，具备多种温控报警功能； |
| 54 | 产后催乳仪 | 用于产妇产后催乳； |
| 55 | 神经肌肉治疗仪 | 1.适用于妇女产后恢复，唤醒被损伤的盆底肌肉，增加盆底肌肉肌力和弹性，使盆底功能恢复正常，并增强阴道紧缩度，提高性生活质量，同时有利于预防、治疗尿失禁、子宫脱垂等盆底障碍性疾病。 2.如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证 |
| 56 | 纯音测听 | 用于准确测试患者对听觉范围内不同频率的声波的听敏度，以便于评估患者听力损害程度； |
| 57 | 声导抗仪 | 利用声导抗检测中耳状态的一种客观测试方法的仪器； |
| 58 | 诊断型耳声发射 | 用于对婴幼儿耳蜗型耳聋的早期筛查和诊断； |
| 59 | 低温等离子手术设备 | 要求采用低温等离子技术对耳、鼻、喉部位的胎瘤、胶质瘤、息肉等的手术，以达到微创、出血少、副损伤小的临床需要； |
| 60 | 耳手术显微镜 | 适用于中耳炎疾病的检测及电子耳蜗植入术观测的显微镜； |
| 61 | 耳用电钻 | 适用于耳科用电钻，要求震动小、噪声低、可调控性强、手柄不易发热； |
| 62 | 耳显微手术器械 | 适用于耳科显微手术的器械； |
| 63 | 数字减影血管造影 | 利用数字减影技术（DSA）对全身血管性疾病及肿瘤(特别是动脉瘤）通过血管造影进行检查的影像设备； |
| 64 | 影像医用竖屏 | 3M专业显示器，适合于放射影像科室的临床诊断阅片要求； |
| 65 | 超净工作台 | 用于IVF 实验室的净化工作台； |
| 66 | 新生儿亚低温治疗仪 | 用于新生儿窒息、新生儿缺血缺氧性病病治疗； |
| 67 | 乳管内窥镜 | 应用于乳头血性或浆性溢液而乳房部无肿块物可及的乳管内微小病变的定性、定位就诊，可直接观察乳管上皮的变化并摄像记录、自理； |

附件2

报价一览表

| 包号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。