附件1

品目、配置及技术性能

| 序号 | 设备名称 | 配置及技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 头戴式放大镜 | 头戴式放大镜；放大倍数8～20倍； |
| 2 | 呼出气NO检测仪 | 适用于患者呼出气体中的NO检测； |
| 3 | 血液灌流机 | 适合于儿童用的血液净化系统； |
| 4 | 手持式裂隙灯 | 用于查房、婴幼儿等检查的便携式裂隙灯； |
| 5 | 回弹式眼压计 | 用于测量婴幼儿眼压，用于先天性青光眼的临床诊断。 |
| 6 | 手持式免散瞳眼底照相机 | 用于婴幼儿眼底检查，随访快捷观察幼儿视网膜情况，解决配合度不好问题。要求手持式。 |
| 7 | 点状视力检测仪 | 适用于婴幼儿的近视力的定量检测，要求检测不受语言障碍限制； |
| 8 | 胆红素检测仪 | 适用于利用血清测定总胆红素，要求不需要任何化学试剂、稀释液等，操作方便、测试快捷； |
| 9 | 焦度计 | 用于测量各种眼镜片顶焦度、棱镜度，检测验光配镜是否正常。 |
| 10 | 瞳距测量仪 | 用于精确测量瞳也距离，配合验光后配镜使用 |
| 11 | 便携式皮肤镜 | 适用于观察和采集人体皮肤、毛发的病变部分，用于对皮肤病的早期筛查和诊断，要求便携式 |
| 12 | 氦氖激光仪 | 适用于利用氦氖激光治疗各种皮肤溃疡、病毒性疱疹、带状疱疹后遗神经痛、接触性皮炎、创面感染、轻度烫伤等； |
| 13 | 便携式心电监护仪 | 1.适用于对病人的生命体征监测，包括心电、血压、血氧、心率；2.主要用于转运病人； |
| 14 | 掌上氧饱和度监测仪 | 用于快速准确的检测患者血氧饱和度、脉率等；转运病人。 |
| 15 | 急救车 | ABS材质，要求有多层抽屉放置常规急救药品、器械、器具等急救用品； |
| 16 | 辐射台 | 用于婴幼儿的抢救、护理过程中利用红外线辐射保暖，要求保温效果良好，对患者的肤温控制有效； |
| 17 | T组合复苏器 | 适合于新生儿窒息复苏，要求提供的呼气末正压稳定可靠； |
| 18 | 水中分娩胎监 | 能够用于水下使用的胎儿监护仪，要求防水性能好，能准确监测胎儿胎心及胎动等； |
| 19 | 多普勒胎心听筒 | 用于孕妇胎心音检测； |
| 20 | 微探针处理仪 | 病理科用微探针处理仪，要求具备DNA探针检测技术，用于阴道炎微生物检测; |
| 21 | PH计2 | 要求精确检测PH值精度0.01，用于IVF实验室； |
| 22 | 移液器 | 用于拆除颗粒细胞，匹配COOK拨卵针固定吸入液体量，减少卵子损伤 |
| 23 | 液氮监控系统 | 用于监测液氮罐液面高度，实时显示、低位报警；报警时能向固定手机发送信息； |
| 24 | 计算机控制局部麻醉系统 | 1.适用于口腔科使用的利用计算机控制的局部麻醉系统；2.如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证 |
| 25 | 正畸专用钳 | 适用于口腔科正畸用钳，要求提供各种型号规格资料； |
| 26 | LED黄疸诊疗仪 | 用于婴幼儿黄疸治疗，要求光照强，治疗效果好；可配支架； |
| 27 | 慢速生物培养器 | 适用于压力蒸汽灭菌器生物指示剂灭菌效果的检测培养； |
| 28 | 医用干燥柜 | 适用于消毒供应中心对清洗后的器械、器具及物品的干燥，包括奶瓶等物品的干燥； |
| 29 | 绝缘检测仪 | 用于对电刀、电切线、PK刀等带电源器械进行绝缘性能的安全检查； |
| 30 | 中频脉冲理疗仪 | 适用于患者中频理疗； |
| 31 | 经皮胆红素测定仪 | 用于测定经皮胆红素值测定； |
| 32 | 气管导管气囊测压仪 | 专用于气管导管气囊的压力测定 |
| 33 | 移动血压测定仪 | 适用于新生儿、婴儿、儿童和成人，测量精度高，测量结果可靠 |
| 34 | 呼吸机回路用雾化器 | 适用于在呼吸机回路各使用的雾化器； |
| 35 | 床单元消毒机 | 用于病床上的被套、床单等床上用品的消毒处置； |
| 36 | 空气消毒机 | 用于病房、治疗室等房间的消毒，要求采用等离子技术； |
| 37 | 多普勒胎心听筒 | 用于孕妇胎心音 |
| 38 | 隔水式恒温培养箱 | 1.要求水套式加热；2.恒温范围：室温+5℃-65℃；2.容积160升 |
| 39 | 冰柜 | 该设备属后勤保障科采购 |
| 40 | 匀浆机 | 用于将食品拌匀，避免结块； |
| 41 | 不锈钢操作台 | 不锈钢操作台、治疗台、病员推车、检查床、妇科检查床等 |
| 42 | 低频脉冲治疗仪 | 适用于乳腺外科使用； |
| 43 | 中频理疗仪 | 适用于中频理疗； |
| 44 | 电针仪 | 通过电针刺激穴位进行治疗； |
| 45 | 抽脂机 | 适用于作超量皮下灌注法行吸脂手术之用； |

附件2

报价一览表

| 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。