附件1

参数要求：

项目概述

1.四川省妇幼保健院门诊楼4楼弱电改造，涉及点位数25个点，包含电源及信息点，强电弱电分开走线，分别进各自井道，所以线路均需穿管，并按照院方要求布置点位位置，施工过程中不得破坏整体墙面及天花板，如施工过程中有任何损坏需施工方还原。

2.施工详细图纸及点位位置请各潜在供应商递交资料时到我部领取。

3.售后维护

质保期：

3.1质保≥1年，（要求质保包含消耗性配件，且提供消耗材料配件明细表），质保期以产品验收合格日起计算。质保期内，制造厂家免费提供配件和服务，并确保配件为原厂产品、质量同本批次产品。质保期外，投标人及制造厂家仍应上门维修，维修机器只收取材料费，投标人及制造厂家专业技术服务人员的一切费用全部自理。

3.2在产品质保期内，用户服务工程师每年不少于2次定期巡检，在巡查过程中的维修不收取任何费用。

4.施工清单：

| 项目 | 货物 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强弱电改造施工 | 电源插座 | 25 | 个 |
|  | 网线 | 1250 | 米 |
|  | 水晶头 | 1 | 盒 |
|  | 电源线 | 400 | 米 |
|  | 墙上开线槽及填补 | 50 | 根 |
|  | 线管及暗盒 | 1 | 批 |
|  | 施工费 | 1 | 批 |

附件2

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3

业绩证明表

|  | 品名 | 规格型号 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明： 2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4

质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件5

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。