附表1

四川省妇幼保健院询价采购报价表

| 项目编号 | 项目名称 | 制造商名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输（包含院内搬运）、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用；

2.“项目编号”、“项目名称”，按照本公告第一条所列出的填写；

3.报价表为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章；

4.如有配套耗材，请参照此表报价；

5.如有多种规格，请按每种规格分别报价；

6.所涉及产品的详细配置清单请可作为该报价表的附件另页提供。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：                 日期：

附件1

立式压力蒸汽灭菌器技术参数要求：

1.设备名称：立式压力蒸汽灭菌器

2.数量：1套

3.用途：适用于医院对血袋、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行高压消毒灭菌；要求容积75升的立式灭菌器；

4.技术参数要求：

4.1要求立式结构，带轮、可以推动，移动起来很方便；微电脑控制、数码显示或液晶显示；

4.2要求采用优质全不锈钢材料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀；

4.3灭菌温度：工作温度含134℃，用户可调节；

4.4压力：工作压力在0.22Mpa左右；

4.5具备多种灭菌程序；

4.6具备多种报警功能：超温、低温、低水位等报警功能；安全装置及报警：有压力安全阀、防干烧等装置或功能；

4.7质保期：整机质保≥24个月；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月起算。