附件1

拆除院内楠杆堰西南尽头临时围墙施工项目

一、项目概况

1.项目名称：拆除院内楠杆堰西南尽头临时围墙施工项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、拆除院内楠杆堰西南尽头临时围墙施工项目要求

（一）需要人工拆除的部分要做好安全防护措施，拆除中应尽量划小拆除单元，确保施工安全。

（二）进场前按规定搭建安全隔离围档，根据施工现场情况预留人行通道，设立警示标志，保证非施工人员不得进入施工区域。

（三）预防坠落物及飞溅物。

（四）严禁因施工影响我院车辆通行。

（四）具有有效的安全事故应急预案、能在发生人员安全的、设备安全问题提供有效的补救措施。

（五）施工单位需自行考虑保护所有依附围墙架设和埋地铺设的网络电缆、电线和其他管线，如在施工过程中发生损坏，需自行修复，一切费用由施工单位负责。

（六）本项目为包干价工程，附件内容作为本项目的比选依据，包含但不限于上述内容，如有遗漏请自行考虑。

三、单位要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本）或三证合一。

2.安全生产许可证；

| 四、围墙改造清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围墙部分： |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 单位 | 工作量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 原围墙拆除 | m² | 93.6 |  |  | 拆除及建渣转运人工 |
| 石棉瓦房顶拆除 | m² | 40.5 |  |  | 拆除及建渣转运人工 |
| 人工挖基础 | m³ | 6.2 |  |  | 人工工时 |
| 人工回填 | 项 | 1 |  |  | 人工工时 |
| 混凝土找平 | m³ | 1.2 |  |  | C15混凝土基础找平层 |
| 砖基础 | m³ | 4.5 |  |  | 标砖基础大脚 |
| 围墙24砖基层 | m² | 8.16 |  |  | 标砖、河沙、水泥、人工 |
| 围墙37砖柱 | m | 10.4 |  |  | 标砖、河沙、水泥、人工 |
| 墙面抹灰 | m² | 35.79 |  |  | 河沙、水泥、人工 |
| 石材粘贴 | m² | 39.75 |  |  | 芝麻黑花岗石、河沙、水泥、人工 |
| 石材加工费 | m | 37.4 |  |  | 花岗石磨边、倒角加工费 |
| 柱帽 | 个 | 4 |  |  | 定制成品花岗石柱帽 |
| 栏杆 | m | 13.5 |  |  | 定制铁栏杆（与原样式、质量一致） |
| 建渣清运 | 车 | 4 |  |  | 建渣清运及处置 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 彩钢房部分： |  |  |  |  |  |
| 彩钢屋顶 | m² | 40.5 |  |  | 75瓦楞岩棉夹心彩钢板 |
| 彩钢墙 | m² | 93.6 |  |  | 50岩棉夹心彩钢板 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |