附件1

品目、配置及技术性能

| 序号 | 名 称 | 配置及技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌器 | 适用于医院对血袋、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行高压消毒灭菌；要求容积75升的立式灭菌器； |
| 2 | -80℃冰箱 | 温度范围-50至-80度，有效容积300L，有报警系统，HFC制冷 |
| 3 | 2~8℃药品保存箱 | 温度范围2至8度，有效容积不小于300L，有报警系统，HFC制冷 |
| 4 | 婴幼儿智能体检仪 | 卧式，称重范围0-20kg，精度50g，身长范围0-100cm，精度0.5cm，交直流供电 |
| 5 | 便携式血红蛋白监测仪 | 监测时间小于15秒，光反射原理，环境温度10-40度，联网进行数据管理 |

附件2：

报价一览表

| 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。