附件：

生殖医学中心层流机组更换及层流房间改造项目

一、概况：

1、项目名称：四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院生殖医学中心层流机组更换及层流房间改造项目

2、项目地点：四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院（四川省成都市晋阳路沙堰西二街290号）

3、项目内容和要求：

二、对目前使用主机设备进行深度保养，新增两台洁净式恒温恒湿屋顶机。

三、增加风冷热泵机组后，需同时更换水泵、水箱、主水管及相关阀门配件。

四、因AHU302风量增大，需更换风系统主管道和相关通风配件，调整“精液处理室”风管和风口布局。

五、更换相关设备配电系统（电负荷增大）和控制系统。

六、将培养室旁边的房间改造成培养室

七、另需考虑原设备材料的拆除、搬运，新设备材料的运输、安装，成品保护等相关问题。