附件1：

| 四川省妇幼保健院水平衡测试与改造清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 工程施工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工开挖 | 人工 | 5 |  |  | 含材料及人工 |
|  | 人工回填 | 人工 | 4 |  |  |  |
|  | 建渣外弃 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 砌井 | 座 | 7 |  |  |  |
|  | DN150水表与安装 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | DN100水表与安装 | 组 | 4 |  |  |  |
|  | DN80水表与安装 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | DN20水表与安装 | 组 | 4 |  |  |  |
|  | DN100阀门与安装 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | DN80阀门与安装 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | DN20阀门与安装 | 个 | 4 |  |  |  |
| 2 | 水平衡测试 |  |  |  |  |  |
|  | 水平衡测试费 | 项 | 1 |  |  | 施工图纸、测试资料及水平衡示范型先进单位 |
|  | 资料与建档费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 合计预算 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、增加项：寻管、探漏、增加水表、校验水表等以实际发生为准，未产生则不会增加费用。 2、以上工程改造清单是含所有费用， |  |  |  |  |  |