附件1

“四川省妇幼保健院儿童保健管理系统”配置需求

01包：

1.1系统介绍

本系统面向妇幼儿早门诊，为医务人员提供信息化辅助工具，解决档案管理、病案管理、病案规范化书写，测评工具、儿童成长指标跟踪，生成病案报告等业务问题，为科室的业务开展提供软件服务。

系统提供儿童0到6岁的近百个模板，这些模板在北京知名妇幼保健院长期运行3年以上。同时，系统支持个性化的模板定制以便满足特殊需求。模板化的病例书写一方面能够提高工作效率，另一方面能够促进业务开展的一致性和专业化。

系统提供了多达17项的测评工具（约1500题），内容涵盖了自评评估、孤独症评估、感统失调评估、智力筛查评估、产后抑郁症评估等。测评工具与医生站紧密结合，测评记录持久保存，测评结果可直接插入病历，方便医生工作。

系统提供强大的院外管理能力，包括短信体检提醒、活动通知、活动管理、预约管理、能够避免手工记录联系表，实现一键完成信息推送完成，减少一线工作人员的工作量。最终达到为医院增加门诊量的作用。

系统以阿里云平台为依托，所有的数据集中存储在阿里云端，用户无需考虑数据的灾备、安全等问题，我们有技术人员进行日常系统维护。我们提供专用的代理程序，实现内网安全连接阿里云。软件部署后，客户端可以自动升级，通常我们每2天左右发布一个版本，用户使用的永远是最新版本。

1.2环境要求

普通计算机，内存2G以上，WindowsXP、推荐Window7及以上，中文版本。下面是系统的部署拓扑。我们会有专人远程协助部署。

客户端系统运行于医院（社区服务中心）内部。客户端程序穿过防火墙（代理）访问阿里云中运行的服务器，以便获取最新版本，获取并存储业务数据。客户端和服务器之间的通讯需要进行安全认证，授权，信息通讯加密等环节的处理，相关协议基于公秘钥机制，采用私有协议搭建。采用这些措施，能够为程序的运行，提供一个安全可信的运行环境。

1.3系统指标

支持两种部署模式：基于阿里云的云端部署、基于用户内网的独立部署。

支持海量数据存储，支持高并发性，支持可扩展性，支持软件版本的自动升级。

系统采用缓存技术，可在1M/S以下的网络中正常工作，对网络带宽的要求宽松。

各医院业务数据库独立部署，各医院引用软件可以版本相同，也可版本不相同。

系统内置0至6岁儿童体检的近百个公共模板，同时支持用户定制专用模板。

系统支持17种测评工具，用于对孩子的各种情况进行专业化的测评。

1.4面向用户

护士：接诊，建档，采集日常指标，院外管理

医生：填写病例，打印报告，测评，标记高危，定制模板，查看报告

管理员：建立用户，用户授权，确定医院模板

1.5面向用户

系统自动从HIS中导入新生儿信息。

护士通过院外管理模块，向新生儿发送短信，提醒到医院进行体检。非本院出生从第一次来院检查建档开始按月龄提醒。

新生儿到医院，护士建立幼儿的档案。护士为幼儿开立检查项目，幼儿分诊排队，等待医生检查。

医生依据年龄阶段，进行相关体检，查看和书写病历。如果有高危因素，要进行高危因素的登记，并进行专案管理。如果需要进行测评，通过测评工具将测评结果导入病例中。

护士按照预约时间，提前通知患者，提高门诊量。

护士定期发布活动通知，推送更贴心的服务，加强幼儿家长的交流、培训、互动，提高专家和科室的知名度，增加门诊量。

一、儿童体格发育生长速率评估膳食分析评估及个体化指导方案系统

1.膳食分析评估；

2.儿童喂养行为评估；

3.个体化营养、喂养行为指导方案；

二、早期发育水平及神经系统发育评估及个体化专家指导方案

1.评估方式为贝利，能自动生成评估报告；

2.有相关每月神经系统发育指导个体方案；

3.简便易行评估儿童发育（早期发育水平-婴儿神经系统-智力评估等）；

4.儿童体格发育生长速率评估；

02包：

注意力训练系统

一、训练项目

1、注意力训练

强调对刺激物形、色、声等各方面特征的分化抑制及选择性注意，以及快速浏览、快速查找、快速匹配的能力，同时还辅以一些需要长时间持续保持注意力的训练设计，促进儿童注意力的集中性、持久性、广度、分配及转移灵活性多方面提高。

2、记忆力训练

强化儿童信息接收的多种渠道，从刺激物的外形、大小、颜色、声音及时空关系等各方面入手，结合趣味游戏及正向强化，促进儿童有意记忆的发展，扩大儿童记忆的范围、广度，延长记忆保持时间，训练儿童机械识记和意义识记方法，提高记忆的准确性，强化儿童在识记、保持、再认及回忆过程中的记忆策略、技巧。

3、空间知觉训练

包含对目标物体形状、大小、方向等方面能力的训练，全方位强化儿童的空间定向、视觉整合、心像旋转等各方面的能力。一方面强化儿童对三维空间环境视觉上和心像上的认知训练，另一方面也包含了一些空间环境常识性、知识性的内容，训练儿童神经生理、心理功能的同时，也增加了几何、地理等方面知识的学习。

4、逻辑思维训练

涵盖正向思维、逆向思维、系列关系、类同比较、抽象推理、比较推理等各方面的思维认知功能训练。结合数理计算、言语理解等形式，提高儿童抽象逻辑思维和形象逻辑思维的能力。

5、手-眼-脑协调训练

本单元增强儿童手眼结合、左右手协调、视觉追随、动作抑制等各方面的协调、平衡能力。在提高反应速度的同时，还可促进儿童大脑抑制功能，从而防止或控制儿童的多动行为。

二、功能及适用人群

1、系统特点：专业性、针对性、系统性、趣味性、知识性、有效性、操作便捷

2、系统功能：方案设置灵活 、内容调整方便、反馈及时、报告多样、帮助指导同步

适用范围： 儿童早期教育，视、听、运动等神经功能的早期训练；儿童记忆、观察、空间感知、逻辑思维等各方面能力的综合训练；注意分散儿童提高注意品质；个别咨询、治疗的辅助手段。

- 心理测评系统

| 量表组成 | 儿童心理测评软件2.0由46个量表组成，包括： 智力测验：瑞文标准推理测验，瑞文高级推理测验，团体智力测验； 气质测验：儿童气质问卷（4个月-1岁；1-3岁；3-7岁）； 人格测验：艾森克个性测验(7-15岁)(EPQ)，艾森克个性测验(16-18岁)，卡特尔16pf人格测验（16-18岁）； 情绪测验：抑郁自评量表(SDS)，焦虑自评量表(SAS)，抑郁状态问卷(DSI)，流调用抑郁自评量表(CES)，Sarason考试焦虑量表，儿童社交焦虑量表(SASC)，汉密顿焦虑量表(HAMA)，汉密顿抑郁量表(HAMD)； 行为测验：儿童行为量表(CBCL 4-16岁)， CBCL2～3岁，Rutter儿童行为父母问卷，Rutter儿童行为教师问卷，Conners父母用问卷(PSQ)，Conners教师用问卷(TRS)，Conners简明行为量表(ASQ)，多动症诊断标准，YALE-BROWN强迫量表，新生儿20项行为神经评定； 学习及能力测验：威廉斯创造能力测验，超常行为检查表，学习障碍儿童筛查量表，儿童感觉统合能力发展评定量表，婴儿－初中学生社会生活能力量表，注意力测验（划消测验）； 一般健康测查：90项症状清单(SCL90)，中学生心理健康检测，自杀态度问卷(QSA)，青少年生活事件量表(ASLEC)； 孤独症评定量表：儿童孤独症家长评定量表(ABC)，儿童孤独症评定量表(CARS)； 自我意识：Piers—Harris儿童自我意识量表，儿童社会期望量表(CSD)； 家庭教育环境：父母养育方式评价量表(EMBU)，家庭环境量表(FES)，学龄前儿童活动调查表(PSAI)； 职业倾向：职业兴趣调查问卷，霍兰德职业倾向问卷； 心理行为控制风险预警系统 ▲ |
| --- | --- |
| 功能及特点 | 权威的测验量表 本软件包括了目前所有最权威、最常用的儿童青少年心理测量量表，并采用全国常模及标准的临床心理测量评分方法，能帮助医生对儿童青少年各方面的心理特点进行评估。 专业的诊断功能 软件可对测验数据进行分析判断，生成相对应的文字参考诊断报告(可修改)，这一功能目前尚属全国首创，可大大提高出报告的速度。 便捷的报告查询 通过编号、姓名、日期查询，系统可自动将测验者的原始得分键和数据读出，并自动重新生成测验图表、文字报告和相应的自动诊断文字等。 多样的报告输出 本软件为用户提供了文本、带剖面图及彩色等多种打印选择。 灵活的数据查询 测验数据将以DBF数据库的格式进行贮存，用户可自定义各种条件进行数据查询、显示及打印，并与专业的统计分析软件（如SPSS）兼容，可直接调用进行分析处理，方便医疗机构开展各种学术科研工作。 诊断标准修改 用户可根据自已的工作经验对系统常模或评分标准进行调整修改，完成后，软件就可按调整后的标准进行判断并生成相应的文字报告。 心理行为控制风险预警系统 ▲ 1、由“依赖导向和成就导向心理控制量表”和“冒险行为量表”两个专业心理测试模块量表组成。 2、依赖导向和成就导向心理控制量表由被测者以自评的形式独立完成，分为青少年版和父母版。 3、冒险行为量表是由被测者以自评的形式独立完成，分为青少年版和成人版。 4、自动生成测试报告。 5、软件自适应分辨率 注：标记▲的部份为现场演示，无法提供做废标处理。不接受PPT、图片、视频等演示方式。 |

03包：

感光训练综合系统

| 多媒体感觉统合互动训练投影系统 | 可投100-200寸的投影面积（投射面积大小取决于房间高度） 1、高清投影机； 2、红外线感应系统设备一套； 3、电脑主机一台； 4、互动系统一套； 5、音响设备一套； 6、含运动康复，益智认知，情境体验，趣味互动4大类100个互动康复项目的软件一。 | 多媒体情景互动训练系统采用先进的计算机视觉技术和投影显示技术，营造感统训练的虚拟环境和丰富多彩的训练项目，系统可在参与者的脚下产生各种特效影像，使儿童置身其中，参与互动的趣味十足的感官康复训练节目。当参与者踏入投影投射的影响时，可以直接使用双脚或者双手及身体的各个部位与虚拟场景进行交互，为患儿创造完全互动的多媒体环境，并自如的进行感知训练，提升患儿注意力反应能力和手脚眼协调能力，达到自主感知的训练效果。 |
| --- | --- | --- |

04包：

儿童保健科叫号系统

1、项目内容

安装软硬件集成的一体化多媒体系统，集中控制、统一管理音视频信号、图片等多媒体信息，实时地发布就诊信息、专家信息等，提升儿保科就诊服务水平和信息化水平。

2、提供门诊就诊信息显示屏，显示屏美观大方，能够自定义显示医院相关就诊信息；提供与门诊就诊信息显示屏配套的管理软件，能否将门诊医生工作站的相关就诊信息推送到门诊就诊信息显示屏，能否合成语音播放，便于规范病人就诊秩序，提升医院医疗服务水平。

项目实施要求：在项目合同洽谈签订完毕后，承诺在20天内能够正常启用。

3、实施数量

| 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 诊室门头屏 (RW-01-22 21.5寸) | 10台 | 嵌入式主板 内置机顶盒 |
| 系统开发 | 1套 | 提供儿保科就 诊信息发布 |
| 现场实施调试 | 1套 | 现场开发调优 |
| 弱电网络安装 | 1套 | 安装 |
| 售后维护服务 | 1套 | 软件维护一年 硬件质保三年 |

4、系统参数

4.1到达分诊系统

到达分诊系统与HIS系统无缝集成（目前HIS使用东华软件），病人在门诊一楼挂号，挂号成功后，病人到住院大楼10楼儿保门诊分诊台报到，报到成功后，分诊护士根据病人情况和诊室情况，对病人到达队列进行分诊，分诊成功后，诊室坐诊医生可以在门诊医生工作站病人列表中看到分诊后的病人。

4.2排队管理系统

排队管理系统与HIS系统无缝集成（目前HIS使用东华软件），诊室医生在工作站呼叫病人，在显示屏上就显示呼叫的病人，病人根据呼叫顺序有序进入诊室，并且能够显示当前病人之后的等待病人，能够按照医院风格设置显示屏的风格和模板。

4.3语音合成系统

可以支持绝大多数语音库，有极强的扩展性，方便以后升级改造。当前使用的语音库支持中文、英文和数字的语音合成，合成的语音没有明显的合成听觉感受，达到接近人类说话的效果，支持多语种混读。

4.4宣教系统

MPEG4编解码、H.264编解码、AVS编解码，视频服务器及发布系统、中心Web服务器、嵌入式中间件、内容管理系统、分时定点定投、实时多媒体信息发布。

4.5系统的关键技术

4.5.1可扩展性原则

要求标准化的集中统一控制和管理，新的硬件设备管理功能可以通过对控制软件进行扩充得以实现。

4.5.2高可靠性原则

排队管理系统与HIS系统无缝结合，从而保证了数据的可靠性和运行的稳定性。语音合成系统每个诊区服务单元的护士分诊的PC充当叫号服务器，各个叫号服务器相对独立，出现故障不影响其他诊区服务单元的正常运行，数据从His数据服务器获取，应用逻辑和协议转换全部由叫号服务器完成，可运行宣教系统服务器分离于HIS，服务器可以实时查看管理各个媒体发布终端。

4.5.3结构开放性原则

协议开放，系统中的各项设备的设置和接口都向用户开放，可以根据自身业务需要对系统中的各项参数进行设置和管理，包括叫号信息，视频播放信息，显示信息等等；

5.硬件要求：

LED显示屏设计，用户界面友好；整机色调协调，统一，简约，美观；最高支持1080p高清视频输出；采用Android操作系统，运行稳定，避免感染病毒；采用基于XML及脚本语言的中间件技术，可实现与多种前端方便对接；支持多种视频格式：H.264、MPEG2/4；支持多种封装格式: TS、MP4、FLV、AVI；支持实时字幕、实时图片多效果播出；支持多种接入方式，包括：以太网、PPPOE、WIFI、3G(支持三大运营商)；支持视频直播、点播、本地存储下载播放；支持本地存储（U盘、固态硬盘、SATA硬盘,SD卡）节目播放；支持设备分组管理；支持远程设置、远程配置、远程升级、远程开关机；屏幕显示方式支持横屏及竖屏显示；支持排队信息显示，语音播放；排队就诊信息即时呼叫，即时发布；本产品与HIS进行接口连接，可直接运行多媒体信息发布软件；安装和维护方便。

| 项 目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 产品 |  | 22寸一体机 |
| 液晶面板 | 显示屏 | 21.5〞 |
|  | 分辨率 | 1920×1080 |
|  | 响应时间 | 8ms |
|  | 亮度 | 250cd/m² |
|  | 对比度 | 1600:1 |
|  | 可视角度 | 178° |
|  | 色彩 | 16.7M |
|  | 高宽比 | 16：9 |
| 内置播放器 | CPU | 四核处理器 主频1.5GHz |
|  | 内存 | 2G |
|  | 媒体播放格式 | mkv,mov, mp4,avi, ts,mpg,mpeg,wmv,rm,rmvb,flv等；并且全高清解码(1080P) |
|  | 视频编码格式 | mpeg-1,mpeg-2,mpeg-4(XVID),ms-mpeg4v1,ms-mpeg4v2,ms-mpeg4v3,SorensomH.263,H.263,H.264(AVC),WMV7/8,wmv9(VC-1),RV(8/9/10),Divx-3,Divx-4,Divx-5,On2 VP6等 |
|  | 音频编码格式 | Mp3,ogg,m4a,wma,wav,flac,amr,aac等 |
|  | 图片格式 | JPEG,BMP,GIF,PNG等 |
|  | 音响 | 4W,4Ω×2 |
| 信号接口 | 网络接口 | RJ45，wifi（可选） |
|  | HDMI输入 | 1路 |
|  | CVBS输入 | 1路 |
|  | USB接口 | 2路 |
| 存储介质 |  | SD，U盘 |
| 平台管理软件 |  | 自主开发的专业C/S或B/S架构控制软件 |
| 配件 |  | 遥控器，电源线，说明书，SD卡 |
| 认证 |  | 通过国家强制性产品3C认证 |
| 开关机方式 |  | 手动开关，可设置自动开关机 |

售后维护

1.软件

软件提供入场后一年免费维护，以后增加的软件点位不再另行收费（除硬件施工外）；新增点位硬件施工费用范围内；一年后，软件维护费按照合同总额10%收取。

2硬件

硬件提供原厂质保三年服务。新增硬件按照报价中价格进行新增，可根据市场情况适当上调。

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件1）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

10、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

12、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

13、产品质量及货源保证书

14、售后服务承诺书

15、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

16、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

17、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

18、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

19、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、            培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                   联系方式：

日期：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4：

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）                     法人代表或委托代理人（承诺人）