四川省妇幼保健院

儿童保健管理等系统

市场调研公告

- 项目名称：儿童保健管理、儿童喂养行为测评及口腔功能测评、早期

发育水平评估及专家指导、注意力训练、心理测试、感光综合训练系统、儿童保健科门诊呼叫系统进行市场调研。

二、本市场调研项目在四川妇幼保健网主页(http:∥www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的潜在供应商前来参加市场调研。

三、市场调研期限：2016年9月22日-2016年9月25日。

市场调研期间，请各潜在供应商到我院信息化部提交资料。

四、市场调研品目、配置及需求（见附件1）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1、封面（注明包号、品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2、营业执照（副本）

3、税务证（国、地税副本）

4、组织机构代码证（副本）

5、质量保证书（见附件4）

6、经办人授权委托书（原件，见附件5）,法人、经办人身份证复印件。

7、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供经营许可证书的复印件。

8、报价一览表（见附件2）。

9、如有质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告∕性能自测报告∕出厂检验报告的复印或扫描件。

10、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件。

11、业绩证明文件（提供近三个月内送货复印件＜需有客户签名＞或银行进账联复印件）；（见附件3）。

12、售后服务承诺书（含质量、货源保证，产品验收标准、质保期、售后服务响应等）。

13、封底

六、报价要求

1.以人民币报价（格式见附件2）。

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

3.可提供多种备选产品，分别报价，并分别说明性能、配置及参数（提供电子版本）。

七、其他说明：

1、根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第五条的装订顺序编制市场调研书。

2、如有，提供相关的产品技术资料。

3、提供的所有资料须加盖鲜章。

4、特别申明：现公示的功能需求、配置及技术性能因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍推荐产品，最终配置和技术参数以购买时为准。对未公示配置及技术性能的，请各竞选人自行提供。

5、如有，提供所报产品的样品。

6、对技术指标的咨询：028-65978240  刘老师

八、市场调研书的递交：于2016年9月25日下午16：00时以前一式一份送交四川省妇幼保健院信息化部（综合楼四楼）。

地址：四川省成都市晋阳路沙堰西二街290号

联系人：刘老师

电  话：028-65978240

四川省妇幼保健院

2016年9月20日

附件一：参数要求：

01包：儿童保健管理系统、儿童喂养行为测评及口腔功能测评系统、早期发育水平评估及专家指导系统

一、儿童保健管理系统

本系统面向妇幼儿早门诊，为医务人员提供信息化辅助工具，解决档案管理、病案管理、病案规范化书写，测评工具、儿童成长指标跟踪，生成病案报告等业务问题，为科室的业务开展提供软件服务。

系统提供儿童0到6岁的近百个模板，这些模板在北京知名妇幼保健院长期运行3年以上。同时，系统支持个性化的模板定制以便满足特殊需求。模板化的病例书写一方面能够提高工作效率，另一方面能够促进业务开展的一致性和专业化。

系统提供了多达17项的测评工具（约1500题），内容涵盖了自评评估、孤独症评估、感统失调评估、智力筛查评估、产后抑郁症评估等。测评工具与医生站紧密结合，测评记录持久保存，测评结果可直接插入病历，方便医生工作。

系统提供强大的院外管理能力，包括短信体检提醒、活动通知、活动管理、预约管理、能够避免手工记录联系表，实现一键完成信息推送完成，减少一线工作人员的工作量。最终达到为医院增加门诊量的作用。

系统以阿里云平台为依托，所有的数据集中存储在阿里云端，用户无需考虑数据的灾备、安全等问题，我们有技术人员进行日常系统维护。我们提供专用的代理程序，实现内网安全连接阿里云。软件部署后，客户端可以自动升级，通常我们每2天左右发布一个版本，用户使用的永远是最新版本。

二、儿童体格发育生长速率评估膳食分析评估及个体化指导方案系统

1.膳食分析评估；

2.儿童喂养行为评估；

3.个体化营养、喂养行为指导方案；

三、早期发育水平及神经系统发育评估及个体化专家指导方案

1.评估方式为贝利，能自动生成评估报告；

2.有相关每月神经系统发育指导个体方案；

3.简便易行评估儿童发育（早期发育水平-婴儿神经系统-智力评估等）；

4.儿童体格发育生长速率评估；

02包：注意力训练系统、心理测评系统

一、注意力训练系统

（一）训练项目

1、注意力训练

强调对刺激物形、色、声等各方面特征的分化抑制及选择性注意，以及快速浏览、快速查找、快速匹配的能力，同时还辅以一些需要长时间持续保持注意力的训练设计，促进儿童注意力的集中性、持久性、广度、分配及转移灵活性多方面提高。

- 记忆力训练

强化儿童信息接收的多种渠道，从刺激物的外形、大小、颜色、声音及时空关系等各方面入手，结合趣味游戏及正向强化，促进儿童有意记忆的发展，扩大儿童记忆的范围、广度，延长记忆保持时间，训练儿童机械识记和意义识记方法，提高记忆的准确性，强化儿童在识记、保持、再认及回忆过程中的记忆策略、技巧。

- 空间知觉训练

包含对目标物体形状、大小、方向等方面能力的训练，全方位强化儿童的空间定向、视觉整合、心像旋转等各方面的能力。一方面强化儿童对三维空间环境视觉上和心像上的认知训练，另一方面也包含了一些空间环境常识性、知识性的内容，训练儿童神经生理、心理功能的同时，也增加了几何、地理等方面知识的学习。

- 逻辑思维训练

涵盖正向思维、逆向思维、系列关系、类同比较、抽象推理、比较推理等各方面的思维认知功能训练。结合数理计算、言语理解等形式，提高儿童抽象逻辑思维和形象逻辑思维的能力。

5、手-眼-脑协调训练

本单元增强儿童手眼结合、左右手协调、视觉追随、动作抑制等各方面的协调、平衡能力。在提高反应速度的同时，还可促进儿童大脑抑制功能，从而防止或控制儿童的多动行为。

（二）功能及适用人群

1、系统特点：专业性、针对性、系统性、趣味性、知识性、有效性、操作便捷

2、系统功能：方案设置灵活 、内容调整方便、反馈及时、报告多样、帮助指导同步

适用范围： 儿童早期教育，视、听、运动等神经功能的早期训练；儿童记忆、观察、空间感知、逻辑思维等各方面能力的综合训练；注意分散儿童提高注意品质；个别咨询、治疗的辅助手段。

二、心理测评系统

| 量表组成 | 儿童心理测评软件2.0由46个量表组成，包括： 智力测验：瑞文标准推理测验，瑞文高级推理测验，团体智力测验； 气质测验：儿童气质问卷（4个月-1岁；1-3岁；3-7岁）； 人格测验：艾森克个性测验(7-15岁)(EPQ)，艾森克个性测验(16-18岁)，卡特尔16pf人格测验（16-18岁）； 情绪测验：抑郁自评量表(SDS)，焦虑自评量表(SAS)，抑郁状态问卷(DSI)，流调用抑郁自评量表(CES)，Sarason考试焦虑量表，儿童社交焦虑量表(SASC)，汉密顿焦虑量表(HAMA)，汉密顿抑郁量表(HAMD)； 行为测验：儿童行为量表(CBCL 4-16岁)， CBCL2～3岁，Rutter儿童行为父母问卷，Rutter儿童行为教师问卷，Conners父母用问卷(PSQ)，Conners教师用问卷(TRS)，Conners简明行为量表(ASQ)，多动症诊断标准，YALE-BROWN强迫量表，新生儿20项行为神经评定； 学习及能力测验：威廉斯创造能力测验，超常行为检查表，学习障碍儿童筛查量表，儿童感觉统合能力发展评定量表，婴儿－初中学生社会生活能力量表，注意力测验（划消测验）； 一般健康测查：90项症状清单(SCL90)，中学生心理健康检测，自杀态度问卷(QSA)，青少年生活事件量表(ASLEC)； 孤独症评定量表：儿童孤独症家长评定量表(ABC)，儿童孤独症评定量表(CARS)； 自我意识：Piers—Harris儿童自我意识量表，儿童社会期望量表(CSD)； 家庭教育环境：父母养育方式评价量表(EMBU)，家庭环境量表(FES)，学龄前儿童活动调查表(PSAI)； 职业倾向：职业兴趣调查问卷，霍兰德职业倾向问卷； 心理行为控制风险预警系统 ▲ |
| --- | --- |
| 功能及特点 | 权威的测验量表 本软件包括了目前所有最权威、最常用的儿童青少年心理测量量表，并采用全国常模及标准的临床心理测量评分方法，能帮助医生对儿童青少年各方面的心理特点进行评估。 专业的诊断功能 软件可对测验数据进行分析判断，生成相对应的文字参考诊断报告(可修改)，这一功能目前尚属全国首创，可大大提高出报告的速度。 便捷的报告查询 通过编号、姓名、日期查询，系统可自动将测验者的原始得分键和数据读出，并自动重新生成测验图表、文字报告和相应的自动诊断文字等。 多样的报告输出 本软件为用户提供了文本、带剖面图及彩色等多种打印选择。 灵活的数据查询 测验数据将以DBF数据库的格式进行贮存，用户可自定义各种条件进行数据查询、显示及打印，并与专业的统计分析软件（如SPSS）兼容，可直接调用进行分析处理，方便医疗机构开展各种学术科研工作。 诊断标准修改 用户可根据自已的工作经验对系统常模或评分标准进行调整修改，完成后，软件就可按调整后的标准进行判断并生成相应的文字报告。 心理行为控制风险预警系统 ▲ 1、由“依赖导向和成就导向心理控制量表”和“冒险行为量表”两个专业心理测试模块量表组成。 2、依赖导向和成就导向心理控制量表由被测者以自评的形式独立完成，分为青少年版和父母版。 3、冒险行为量表是由被测者以自评的形式独立完成，分为青少年版和成人版。 4、自动生成测试报告。 5、软件自适应分辨率 注：标记▲的部份为现场演示，无法提供做废标处理。不接受PPT、图片、视频等演示方式。 |

03包：感光训练综合系统

| 多媒体感觉统合互动训练投影系统 | 可投100-200寸的投影面积（投射面积大小取决于房间高度） 1、高清投影机； 2、红外线感应系统设备一套； 3、电脑主机一台； 4、互动系统一套； 5、音响设备一套； 6、含运动康复，益智认知，情境体验，趣味互动4大类100个互动康复项目的软件一。 | 多媒体情景互动训练系统采用先进的计算机视觉技术和投影显示技术，营造感统训练的虚拟环境和丰富多彩的训练项目，系统可在参与者的脚下产生各种特效影像，使儿童置身其中，参与互动的趣味十足的感官康复训练节目。当参与者踏入投影投射的影响时，可以直接使用双脚或者双手及身体的各个部位与虚拟场景进行交互，为患儿创造完全互动的多媒体环境，并自如的进行感知训练，提升患儿注意力反应能力和手脚眼协调能力，达到自主感知的训练效果。 |
| --- | --- | --- |

04包 儿童保健科叫号系统

- 背景

为提升儿保科整体信息化和医疗服务水平，患者及其家属只需坐在那里等待声音和显示屏的提示，无须不停的探望，给医院形成一个宁静祥和的就医环境，也能给医生创造一个良好的工作环境，为患者看病创造一个良好的环境。

- 项目内容

安装软硬件集成的一体化多媒体系统，集中控制、统一管理音视频信号、图片等多媒体信息，实时地发布就诊信息、专家信息等，提升儿保科就诊服务水平和信息化水平。

提供门诊就诊信息显示屏，显示屏美观大方，能够自定义显示医院相关就诊信息；提供与门诊就诊信息显示屏配套的管理软件，能否将门诊医生工作站的相关就诊信息推送到门诊就诊信息显示屏，能否合成语音播放，便于规范病人就诊秩序，提升医院医疗服务水平。

- 项目实施要求

在项目合同洽谈签订完毕后，承诺在20天内能够正常启用。

4、实施数量

| 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 诊室门头屏 (RW-01-22 21.5寸) | 10台 | 嵌入式主板 内置机顶盒 |
| 系统开发 | 1套 | 提供儿保科就 诊信息发布 |
| 现场实施调试 | 1套 | 现场开发调优 |
| 弱电网络安装 | 1套 | 安装 |
| 售后维护服务 | 1套 | 软件维护一年 硬件质保三年 |

5、系统参数

5.1到达分诊系统

到达分诊系统与HIS系统无缝集成（目前HIS使用东华软件），病人在门诊一楼挂号，挂号成功后，病人到住院大楼10楼儿保门诊分诊台报到，报到成功后，分诊护士根据病人情况和诊室情况，对病人到达队列进行分诊，分诊成功后，诊室坐诊医生可以在门诊医生工作站病人列表中看到分诊后的病人。

5.2排队管理系统

排队管理系统与HIS系统无缝集成（目前HIS使用东华软件），诊室医生在工作站呼叫病人，在显示屏上就显示呼叫的病人，病人根据呼叫顺序有序进入诊室，并且能够显示当前病人之后的等待病人，能够按照医院风格设置显示屏的风格和模板。

5.3语音合成系统

可以支持绝大多数语音库，有极强的扩展性，方便以后升级改造。当前使用的语音库支持中文、英文和数字的语音合成，合成的语音没有明显的合成听觉感受，达到接近人类说话的效果，支持多语种混读。

5.4宣教系统

MPEG4编解码、H.264编解码、AVS编解码，视频服务器及发布系统、中心Web服务器、嵌入式中间件、内容管理系统、分时定点定投、实时多媒体信息发布。

5.5系统的关键技术

5.5.1可扩展性原则

要求标准化的集中统一控制和管理，新的硬件设备管理功能可以通过对控制软件进行扩充得以实现。

5.5.2高可靠性原则

排队管理系统与HIS系统无缝结合，从而保证了数据的可靠性和运行的稳定性。语音合成系统每个诊区服务单元的护士分诊的PC充当叫号服务器，各个叫号服务器相对独立，出现故障不影响其他诊区服务单元的正常运行，数据从His数据服务器获取，应用逻辑和协议转换全部由叫号服务器完成，可运行宣教系统服务器分离于HIS，服务器可以实时查看管理各个媒体发布终端。

5.5.3结构开放性原则

协议开放，系统中的各项设备的设置和接口都向用户开放，可以根据自身业务需要对系统中的各项参数进行设置和管理，包括叫号信息，视频播放信息，显示信息等等；

6.硬件要求：

LED显示屏设计，用户界面友好；整机色调协调，统一，简约，美观；最高支持1080p高清视频输出；采用Android操作系统，运行稳定，避免感染病毒；采用基于XML及脚本语言的中间件技术，可实现与多种前端方便对接；支持多种视频格式：H.264、MPEG2/4；支持多种封装格式: TS、MP4、FLV、AVI；支持实时字幕、实时图片多效果播出；支持多种接入方式，包括：以太网、PPPOE、WIFI、3G(支持三大运营商)；支持视频直播、点播、本地存储下载播放；支持本地存储（U盘、固态硬盘、SATA硬盘,SD卡）节目播放；支持设备分组管理；支持远程设置、远程配置、远程升级、远程开关机；屏幕显示方式支持横屏及竖屏显示；支持排队信息显示，语音播放；排队就诊信息即时呼叫，即时发布；本产品与HIS进行接口连接，可直接运行多媒体信息发布软件；安装和维护方便。

| 项 目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 产品 |  | 22寸一体机 |
| 液晶面板 | 显示屏 | 21.5〞 |
|  | 分辨率 | 1920×1080 |
|  | 响应时间 | 8ms |
|  | 亮度 | 250cd/m² |
|  | 对比度 | 1600:1 |
|  | 可视角度 | 178° |
|  | 色彩 | 16.7M |
|  | 高宽比 | 16：9 |
| 内置播放器 | CPU | 四核处理器 主频1.5GHz |
|  | 内存 | 2G |
|  | 媒体播放格式 | mkv,mov, mp4,avi, ts,mpg,mpeg,wmv,rm,rmvb,flv等；并且全高清解码(1080P) |
|  | 视频编码格式 | mpeg-1,mpeg-2,mpeg-4(XVID),ms-mpeg4v1,ms-mpeg4v2,ms-mpeg4v3,SorensomH.263,H.263,H.264(AVC),WMV7/8,wmv9(VC-1),RV(8/9/10),Divx-3,Divx-4,Divx-5,On2 VP6等 |
|  | 音频编码格式 | Mp3,ogg,m4a,wma,wav,flac,amr,aac等 |
|  | 图片格式 | JPEG,BMP,GIF,PNG等 |
|  | 音响 | 4W,4Ω×2 |
| 信号接口 | 网络接口 | RJ45，wifi（可选） |
|  | HDMI输入 | 1路 |
|  | CVBS输入 | 1路 |
|  | USB接口 | 2路 |
| 存储介质 |  | SD，U盘 |
| 工作环境 | 温度 | 0℃～50℃ |
|  | 相对湿度 | 10%～90% |
| 存储环境 | 温度 | -20℃～60℃ |
|  | 相对湿度 | 5%～90% |
| 最大功率 |  | 35W |
| 输入电压 |  | AC100-240V(50Hz-60Hz) |
| 平台管理软件 |  | 自主开发的专业C/S或B/S架构控制软件 |
| 配件 |  | 遥控器，电源线，说明书，SD卡 |
| 认证 |  | 通过国家强制性产品3C认证 |
| 开关机方式 |  | 手动开关，可设置自动开关机 |

售后维护

1软件

软件提供入场后一年免费维护，以后增加的软件点位不再另行收费（除硬件施工外）；新增点位硬件施工费用范围之间；一年后，软件维护费按照合同总额10%收取。

2硬件

硬件提供原厂质保三年服务。新增硬件按照报价中价格进行新增，可根据市场情况适当上调。

附件2：                 品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件:3：              业绩证明表

|  | 品名 | 规格型号 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明： 2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4：                   质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件5：               法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。