附件1

品目、配置及技术性能

| 序号 | 品目 | 需求说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 266片验光镜片箱 |  | 验光，用于插片 |
| 2 | 试镜架 | 48,50,52,54,56mm每种瞳距各一副 | 验光，用于插片 |
| 3 | 视力表灯箱（标准对数视力表）测试距离：5M |  | 检测视力 |
| 4 | 视力表灯箱（儿童视力表手掌型）测试距离：5M |  | 检查视力 |
| 5 | 眼部A/B超 | A超：具有黄斑识别功能 B超：具有超静音磁驱动探头 | 测量眼轴长度等；观察眼部整体结构 |
| 6 | 裂隙灯显微镜 | 可5档调节 | 观察眼前节病变 |
| 7 | 带状光检影镜 | 充电式 | 验光，用于观察影动 |
| 8 | 同视机 |  | 检测立体视觉、主客观斜视角等 |
| 9 | 直接检眼镜 | 充电式 | 观察眼底病变（平面，范围小，初筛方便） |
| 10 | 间接检眼镜 | 充电式 | 观察眼底病变（立体，范围大） |
| 11 | 块状三棱镜 |  | 定量测量斜视度 |
| 12 | 色觉检查本 |  | 检测色觉（色盲/色弱） |
| 13 | LEA近视力表 |  | 检测近视力 |
| 14 | 透明遮眼板 |  | 检测分离性垂直偏斜 |
| 15 | Flipper翻转镜 |  | 检测调节灵敏度，也可进行训练 |
| 16 | 数字化立体视觉检查图 |  | 检测近立体视功能 |
| 17 | 荧光素钠眼科检测试纸(10条/盒) |  | 辅助干眼诊断 |
| 18 | 视动性眼震仪 | 手自一体 | 新生儿视力定性检查 |
| 19 | 盘式同视镜 | 双目 | 训练同时视、立体视 |
| 20 | 第六代弱视复合治疗仪 | 双目 | 弱视治疗（训练仪器） |
| 21 | 弱视遮盖眼罩 | 蓝色 | 弱视遮盖治疗 |
| 22 | 增视能弱视训练光盘（全套） | 全套（共5盘） | 弱视治疗（基于电脑的软件训练） |
| 23 | 训练图案（精细目力训练ABC） |  | 弱视治疗（训练仪器） |
| 24 | 弱视压抑膜 |  | 弱视压抑治疗 |
| 25 | 眼贴 |  | 弱视遮盖治疗 |
| 26 | 弱视治疗仪 | 双目 | 弱视治疗（训练仪器） |
| 27 | 弱视治疗仪 | 单目 | 弱视治疗（训练仪器） |
| 28 | 弱视治疗仪 | 单目 | 弱视治疗（训练仪器） |
| 29 | 2号电池 |  | 充电 |
| 30 | 开睑器 |  | 辅助婴幼儿撑开眼睑（普通型） |
| 31 | 开睑器 |  | 辅助婴幼儿撑开眼睑（可调节式） |
| 32 | 开睑器 |  | 辅助成年人撑开眼睑 |
| 33 | 眼睑拉勾 | 小号（适合婴幼儿） | 辅助婴幼儿撑开眼睑（拉钩型） |
| 34 | 巩膜压迫器 | 小号（适合婴幼儿） | 辅助暴露周边部视网膜 |
| 35 | 泪道冲洗针头 |  | 冲洗泪道，判断泪器疾病 |
| 36 | 立式镜+订做镜子（到时根据测量） | 弯形 | 辅助检测视力 |
| 37 | 水疗机 |  | 用于婴幼儿水治疗 |
| 38 | 食物示范模具 |  | 用于营养教学 |

附件2

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 单位 | 成交单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号

附件4

制造商家授权书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

附件5

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：            （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。