四川省妇幼保健院卫生间改造项目调研公告

一、项目名称：“四川省妇幼保健院卫生间改造项目”市场调研。

二、本市场调研项目在四川妇幼保健网主页(http:∥www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的潜在供应商前来参加市场调研。

三、市场调研期限：2016年8月12日-2016年8月17日。

市场调研期间，请各潜在供应商在工作日到我院后勤保障部提交资料。

四、市场调研方案及需求（见附件）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1、封面（注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2、营业执照或三证合一营业执照（副本，复印件）

3、税务证（国、地税副本，复印件）

4、组织机构代码证（副本，复印件）

5、国家规定的相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供经营许可证书的复印件。

6、须具有《企业独立法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、经营许可证、相关产品合格证复印件。

7、质量保证书

8、售后服务承诺书

9、封底

六、其他说明：

1、根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第五条的装订顺序编制市场调研书。

2、提供的所有资料须加盖鲜章。

3、特别申明：现公示的采购需求因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性、偏向性、歧视性，如有不全之处，敬请理解，并请关注该项目的采购动态。

七、市场调研书的递交：调研期间工作日08：00—12:00、14:00-17：30，一式一份送交四川省妇幼保健院后勤保障部（综合楼二楼）。

地址：四川省成都市晋阳路沙堰西二街290号

联系人：赵老师

电  话：028-65978223

附件：“四川省妇幼保健院卫生间改造项目”初步规划和技术参数

四川省妇幼保健院

后勤保障部

2016年8月12日

附件

“四川省妇幼保健院卫生间改造项目”初步规划和技术参数

1.总体要求

1.1改造卫生间区域：门诊楼检验科公共区域卫生间、放射科公共区域卫生间、急诊科公共区域卫生间、产科门诊公共区域卫生间、儿保科公共区域卫生间、儿科门诊公共区域卫生间、住院楼公共区域卫生间。

1.2卫生间改造初步规划：门诊楼检验科、放射科、急诊科公共区域卫生间现有的男、女卫生间格局不变，需在女卫生间增设内、外区域的拖布池；将现有的残疾人厕所改为家庭化卫生间，需改扩建项目有：修补墙面、地面及顶子（考虑增设有医院特色的彩绘瓷砖），改变现有马桶方位，增设儿童马桶和儿童洗手池，软包ABS扶手，增加儿童座椅、尿布更换台；改造现3个卫生间：洗手池水龙头改为红外线感应式、增设排气扇、皂液器、干手器、卷纸及擦手纸盒等。产科门诊公共区域的男、女卫生间改造：增加设施有通风设施、皂液器、红外线洗手龙头、干手器、卷纸盒、擦手纸盒、热水器、拖布池。儿保科、普通儿科、住院楼公共区域卫生间：残疾人卫生间改造，增加设施有通风设施、小便器下水盖板，皂液器、红外线洗手龙头、干手器、卷纸盒、擦手纸盒、热水器。

2.资质要求

须具有《企业独立法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、建筑装修装饰工程专业承包资质二级或以上。

3.技术要求

改造内容和项目描述

| 四川省妇幼保健院卫生间改造项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  |  |  |  | 价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 门诊楼（1号楼）一层放射科公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 门诊楼（1号楼）一层儿保科公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 门诊楼（1号楼）一层儿科门诊公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 门诊楼（1号楼）一层急诊科公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 门诊楼（1号楼）二层产科门诊公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 门诊楼（1号楼）二层检验科公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 住院楼（5号楼）一层公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、门诊楼（1号楼）一层放射科公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步规划：1、现有的男、女卫生间格局不变：需在女卫生间增设内、外区域的拖布池； 2、将现有的残疾人厕所改为家庭化卫生间，需改扩建项目有：修补墙面、地面及顶子（考虑增设有医院特色的彩绘瓷砖），增设儿童马桶和儿童洗手池，软包ABS扶手，增加儿童座椅、尿布更换台； 3、改造现有3个卫生间：洗手池水龙头改为红外线感应式、增设排气扇、皂液器、干手器、卷纸及擦手纸盒等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）基础设施拆除及改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 项目特征 |  |  |  |  | 品牌 | 数量 |  | 单位 |  | 单价(元） |  | 合计（元） |  | 备注 |  |  |
| 1 | 拆除、更换铝扣板吊顶 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 弹线定位按铝板形体结构Φ8吊杆，中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 2.龙骨材料种类、规格、中距 U型轻钢龙骨 中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定。 3.面层材料品种、规格 铝扣板 600*600（成品含油漆） 4.其他 密缝处理，板缝打硅酮胶填缝 |  |  |  |  |  | 3.5 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除原有墙面瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  | 22.6 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 拆除地面包含基层及地砖 |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 拆装现有成人马桶 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 拆除回填层 |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 新做双层防水层 |  | 1.0.6厚丙纶防水卷材，两布三油 2.综合单价中包含防水卷材加强部位的增加涂膜厚度以及在阴阳角增加的费用 |  |  |  |  |  | 12 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 新做回填层 |  |  |  |  |  |  |  | 2.36 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 新做基层 |  | 1:2.5水泥砂浆找坡兼面层,表面提浆赶光,找坡1%（最薄15厚） |  |  |  |  |  | 2.36 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 新做墙面瓷砖 |  | 1.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.墙砖300*600，专用勾缝剂擦缝 |  |  |  |  |  | 22.6 |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 有医院特色的彩绘瓷砖 |  |  |
| 10 | 新做地砖 |  | 1.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.10厚防滑地砖300*300，专用勾缝剂擦缝 |  |  |  |  |  | 2.36 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 给水管道改造 |  | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PP-R塑料给水管（冷水） 4.型号、规格： DN25 5.连接方式：热熔连接 6.管道冲洗、消毒、试压 7.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵 8.室内外及管道间各部位综合考虑 9.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |  |  |  |  |  | 22 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 排水管道改造 |  | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质：普通UPVC塑料排水管 4.型号、规格：DN50、DN110 5.连接形式：粘接 6.管道附件设置：包含管件、吊托支架、通气帽等 7.管道压力试验及吹、洗满足设计要求 8.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵 9.10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  |  |  |  |  | 15 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电源线路改造 |  | 1.名称：电气配管及配线 2.材质：热镀锌钢管、ZRBV线 3.规格：SC20、ZRBV2.5 4.配置形式：暗敷、明敷、天棚内敷设等综合考虑 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护 6.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵 7.各类套管（含防水套管）制作、安装 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求" |  |  |  |  |  | 50 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 排风口加百叶窗 |  | 1.类型：铝合金百叶 2.颜色综合 3.五金：按要求设置的各种五金及配件包含在综合单价中，不再单独计算 4.其他：满足设计和规范要求 |  |  |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 墙面开孔 |  | 根据实际情况确定尺寸 |  |  |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 大理石开孔 |  | 根据实际情况确定尺寸 |  |  |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 排气管道 |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  | 30 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 更换照明设施 |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 安装大功率排气扇 |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  | 5 |  | 台 |  |  |  |  |  | 每小时8立方 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）新增设施部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 项目特征 |  |  |  | 品牌 |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价(元） |  | 合计（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 在卫生间门外钢楼梯处加装拖布池 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  | 成品样式最终通过选样确定 |  |
| 2 | 折叠式儿童尿布台 |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  | 1 |  | 张 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 成人、儿童ABS扶手 |  |  | 1.栏杆高度：综合 2.具体做法详见国标12J003 2A/B19 3.综合单价内应包含栏杆、扶手的制作、安装及预埋件的费用 |  |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  | 定制 |  |
| 4 | 红外线小便冲洗器 |  |  | 1.名称：小便器 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 |  |  |  |  |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  | 成品样式最终通过选样确定 |  |
| 5 | 儿童安全座椅 |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 皂液器 |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  | 4 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 红外线干手器 |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  | 4 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 洗手池感应式水龙头 |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  | 4 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 擦手纸盒 |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 卷纸盒 |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  | 4 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安装旧电热水器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  | 现有热水器调配安装 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、门诊楼（1号楼）一层儿保科公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步规划：增加设施有通风设施、小便器下水盖板，皂液器、红外线洗手龙头、干手器、卷纸盒、擦手纸盒、热水器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）基础设施拆除及改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  |  | 项目特征 |  | 品牌 |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价(元） |  | 合计（元） |  |  | 备注 |
| 1 | 安装折叠式儿童尿布台 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 1 |  | 张 |  |  |  |  |  |  | 成品样式最终通过选样确定 |
| 2 | 儿童安全座椅 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 红外线干手器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 洗手池感应式水龙头 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 红外线小便冲洗器 |  |  |  |  | 1.名称：小便器 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 皂液器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 排气管道 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 8 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 排风口加百叶窗 |  |  |  |  | 1.窗类型：铝合金空调百叶 2.颜色综合 3.五金：按要求设置的各种五金及配件包含在综合单价中，不再单独计算 4.其他：满足设计和规范要求 |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 墙面开孔 |  |  |  |  | 根据现场确定尺寸 |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 大理石开孔 |  |  |  |  | 根据现场确定尺寸 |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 擦手纸盒 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 卷纸盒 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 小便器下水盖板 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 安装旧电热水器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 现有热水器调配安装 |
| 15 | 安装大功率排气扇 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 每小时8立方 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、门诊楼（1号楼）一层儿科门诊公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步规划：增加设施有小便器下水盖板，皂液器、红外线洗手龙头、干手器、卷纸盒、擦手纸、热水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）基础设施拆除及改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  |  | 项目特征 |  | 品牌 |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价(元） |  | 合计（元） |  |  | 备注 |
| 1 | 红外线干手器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 成品样式最终通过选样确定 |
| 2 | 洗手池感应式水龙头 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 红外线小便冲洗器 |  |  |  |  | 1.名称：小便器 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 皂液器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 擦手纸盒 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 卷纸盒 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装旧电热水器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 现有热水器调配安装 |
| 8 | 小便器下水盖板 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、门诊楼（1号楼）一层急诊科公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步规划：1、把两男、两女卫生间合并为男、女卫生间各一个：拆除中间隔墙及所有设施，拆除地、墙面及顶子，从新布局。2、将现有的卫生间改造为：残疾人专用卫生间、病人、儿童卫生间及工作人员卫生淋浴间。增设儿童马桶和儿童洗手池，软包ABS扶手，增加儿童座椅、尿布更换台。3、改造3个卫生间及1个淋浴间：洗手池水龙头改为红外线感应式、增设排气扇、皂液器、干手器、卷纸及擦手纸盒等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）基础设施拆除及改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  | 项目特征 |  |  | 品牌 |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价(元） |  | 合计（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 拆除、更换铝扣板吊顶 |  |  |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 弹线定位按铝板形体结构Φ8吊杆，中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 2.龙骨材料种类、规格、中距 U型轻钢龙骨 中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定。 3.面层材料品种、规格 铝扣板 600*600（成品含油漆） 4.其他 密缝处理，板缝打硅酮胶填缝 |  |  |  |  | 34.8 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除地面包含基层及地砖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.8 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 拆除原有墙面瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 拆除回填层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 拆除卫生间蹲便隔断 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 拆除洗手台面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 拆除小便器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 新做双层防水层 |  |  |  | 1.0.6厚丙纶防水卷材，两布三油 2.综合单价中包含防水卷材加强部位的增加涂膜厚度以及在阴阳角增加的费用 |  |  |  |  | 118 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 新做墙裙 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.5 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电源线路改造 |  |  |  | 1.名称：电气配管及配线 2.材质：热镀锌钢管、ZRBV线 3.规格：SC20、ZRBV2.5 4.配置形式：暗敷、明敷、天棚内敷设等综合考虑 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护 6.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵 7.各类套管（含防水套管）制作、安装 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求" |  |  |  |  | 36 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 墙裙抹灰（双面） |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.6 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 新做墙地砖 |  |  |  | 1.块料类型 墙砖 2.安装方式 湿挂法 3.面层材料品种、规格、颜色 300*600 墙砖 |  |  |  |  | 168 |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 有医院特色的彩绘瓷砖 |  |
| 13 | 新做蹲位基础、回填层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.7 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 新做双池洗手台面 |  |  |  | 1.洗漱台：人造石面板 2.支架、挡水条等全部费用包含在综合单价里 3.满足规范要求 |  |  |  |  | 2.6 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 新做卫生间隔断 |  |  |  | 1.部位：倍特板成品隔断(含配件) 2.隔断材质：满足规范、技术要求 3.隔断材料：倍特板 4.隔板高度：2200MM 5.隔板的具体做法：02J915 1/40 1/41 |  |  |  |  | 10 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 下水管道改造 |  |  |  | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质：普通UPVC塑料排水管 4.型号、规格：DN50、DN110 5.连接形式：粘接 6.管道附件设置：包含管件、吊托支架、通气帽等 7.管道压力试验及吹、洗满足设计要求 8.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵 9.10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  |  |  |  | 35 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 给水管道改造 |  |  |  | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PP-R塑料给水管（冷水） 4.型号、规格： DN25 5.连接方式：热熔连接 6.管道冲洗、消毒、试压 7.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵 8.室内外及管道间各部位综合考虑 9.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |  |  |  |  | 68.4 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 排水管道改造 |  |  |  | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质：普通UPVC塑料排水管 4.型号、规格：DN50、DN110 5.连接形式：粘接 6.管道附件设置：包含管件、吊托支架、通气帽等 7.管道压力试验及吹、洗满足设计要求 8.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵 9.10.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  |  |  |  | 46 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 排气管道 |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  | 30 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 更换照明设施 |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  | 12 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 墙面开孔 |  |  |  | 根据实际情况确定尺寸 |  |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 大理石开孔 |  |  |  | 根据实际情况确定尺寸 |  |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 排风口加百叶窗 |  |  |  | 1.窗类型：铝合金百叶 2.颜色综合 3.五金：按要求设置的各种五金及配件包含在综合单价中，不再单独计算 4.其他：满足设计和规范要求 |  |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 安装大功率排气扇 |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  | 6 |  | 台 |  |  |  |  |  | 每小时8立方 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二)新增设施部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 红外线小便冲洗器 |  |  |  |  | 1.名称：小便器 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 |  |  |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 蹲便器 |  |  |  |  | 1.名称：蹲便器 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：自带存水弯，含感应式自闭式冲洗阀 4.包括角阀、软管等全部辅材 5.其他满足设计要求 |  |  |  | 9 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 残疾人马桶 |  |  |  |  | 1.材质 :陶瓷 2.水箱冲洗式坐式大便器 3.配套给水、排水附件：包括角阀、软管等全部辅材 4.其他满足功能要求 |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 儿童马桶 |  |  |  |  | 1.材质 :陶瓷 2.水箱冲洗式坐式大便器 3.配套给水、排水附件：包括角阀、软管等全部辅材 4.其他满足功能要求 |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 成品样式最终通过选样确定 |
| 29 | 儿童带红外线小便冲洗器 |  |  |  |  | 1.名称：小便器 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 洗手池感应式水龙头 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 儿童带红外线水龙头 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 成人、儿童ABS扶手 |  |  |  |  | 1.栏杆高度：综合 2.具体做法详见国标12J003 2A/B19 3.综合单价内应包含栏杆、扶手的制作、安装及预埋件的费用 |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 定制 |
| 33 | 儿童安全座椅 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 成品样式最终通过选样确定 |
| 34 | 折叠式儿童尿布台 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 1 |  | 张 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 皂液器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 红外线干手器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 3 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 擦手纸盒 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 卷纸盒 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 安装旧电热水器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 调剂现有热水器 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、门诊楼（1号楼）二层产科门诊公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步规划：1、把产科门诊的男、女卫生间改造：增加设施有通风设施、皂液器、红外线洗手龙头、干手器、卷纸盒、擦手纸盒、热水器、拖布池。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)基础设施拆除及改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  |  | 项目特征 |  | 品牌 |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价(元） |  | 合计（元） |  |  | 备注 |
| 1 | 皂液器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 4 |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 成品样式最终通过选样确定 |
| 2 | 红外线干手器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 4 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 洗手池感应式水龙头 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 4 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 排气管道 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 30 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 排风口加百叶窗 |  |  |  |  | 1.窗类型：铝合金百叶 2.颜色综合 3.五金：按要求设置的各种五金及配件包含在综合单价中，不再单独计算 4.其他：满足设计和规范要求 |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 墙面开孔 |  |  |  |  | 根据实际情况确定尺寸 |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 大理石开孔 |  |  |  |  | 根据实际情况确定尺寸 |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 擦手纸盒 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 卷纸盒 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 4 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装旧电热水器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 现有热水器调配安装 |
| 11 | 安装大功率排气扇 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 4 |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 每小时8立方 |
| 12 | 新装拖布池 |  |  |  |  | 1.名称：成品拖布池 2.材质：陶瓷 3.型号、规格：带配件 |  |  |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、门诊楼（1号楼）二层检验科公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步规划：1、现有的男、女卫生间格局不变，需在女卫生间增设内、外区域的拖布池；2、将现有的残疾人厕所改为家庭化卫生间，需改扩建项目有：修补墙面、地面及顶子（考虑增设有医院特色的彩绘瓷砖），改变现有马桶方位，增设儿童马桶和儿童洗手池，软包ABS扶手，增加儿童座椅、尿布更换台；3、改造现3个卫生间：洗手池水龙头改为红外线感应式、增设排气扇、皂液器、干手器、卷纸及擦手纸盒等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）基础设施拆除及改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 品牌 |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价(元） |  | 合计（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 拆除、更换铝扣板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 弹线定位按铝板形体结构Φ8吊杆，中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 2.龙骨材料种类、规格、中距 U型轻钢龙骨 中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定。 3.面层材料品种、规格 铝扣板 600*600（成品含油漆） 4.其他 密缝处理，板缝打硅酮胶填缝 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除原有墙面瓷砖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.6 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 拆除地面包含基层及地砖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 拆装现有成人马桶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 拆除回填层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.85 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 新做双层防水层 | 1.0.6厚丙纶防水卷材，两布三油 2.综合单价中包含防水卷材加强部位的增加涂膜厚度以及在阴阳角增加的费用 |  |  |  |  |  |  |  | 15.4 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 新做回填层 | 炉渣回填 |  |  |  |  |  |  |  | 2.85 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 新做基层 | 1:2.5水泥砂浆找坡兼面层,表面提浆赶光,找坡1%（最薄15厚） |  |  |  |  |  |  |  | 5.8 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 新做墙面瓷砖 | 1.块料类型 墙砖 2.安装方式 湿挂法 3.面层材料品种、规格、颜色 300*600 墙砖 |  |  |  |  |  |  |  | 32.6 |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 有医院特色的彩绘瓷砖 |  |
| 10 | 新做地砖 | 1.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.10厚防滑地砖300*300，专用勾缝剂擦缝 |  |  |  |  |  |  |  | 5.8 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 给水管道改造 | 1.安装部位(室内、外)：室内 2.输送介质：给水 3.材质：PP-R塑料给水管（冷水） 4.型号、规格： DN25 5.连接方式：热熔连接 6.管道冲洗、消毒、试压 7.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵 8.室内外及管道间各部位综合考虑 9.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 排水管道改造 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质：普通UPVC塑料排水管 4.型号、规格：DN50、DN110 5.连接形式：粘接 6.管道附件设置：包含管件、吊托支架、通气帽等 7.管道压力试验及吹、洗满足设计要求 8.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电源线路改造 | "1.名称：电气配管及配线 2.材质：热镀锌钢管、ZRBV线 3.规格：SC20、ZRBV2.5 4.配置形式：暗敷、明敷、天棚内敷设等综合考虑 5.包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护 6.管道剔槽补槽、打洞补洞、预留孔洞以及各类封堵 7.各类套管（含防水套管）制作、安装 8.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求" |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 排风口加百叶窗 | 1.类型：铝合金百叶 2.颜色综合 3.五金：按要求设置的各种五金及配件包含在综合单价中，不再单独计算 4.其他：满足设计和规范要求 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 墙面开孔 | 根据实际情况确定尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  | 根据现场确定尺寸 |  |
| 16 | 大理石开孔 | 根据实际情况确定尺寸 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  | 根据现场确定尺寸 |  |
| 17 | 排气管道 | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 更换照明设施 | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 安装大功率排气扇 | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 个 |  |  |  |  |  | 每小时8立方 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）新增设施部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 品牌 |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价(元） |  | 合计（元） |  | 备注 |  |
| 20 | 女卫生间新装拖布池 | 1.名称：成品拖布池 2.材质：陶瓷 3.型号、规格：带配件 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  | 成品最终通过选样确定 |  |
| 21 | 儿童马桶 | 1.材质 :陶瓷 2.水箱冲洗式坐式大便器 3.配套给水、排水附件：包括角阀、软管等全部辅材 4.其他满足甲方功能要求 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 洗手池感应式水龙头 | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 儿童洗手池（带感应式水龙头） | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 成人、儿童ABS扶手 | 1.栏杆高度：综合 2.具体做法详见国标12J003 2A/B19 3.综合单价内应包含栏杆、扶手的制作、安装及预埋件的费用 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 儿童安全座椅 | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 折叠式儿童尿布台 | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 张 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 红外线小便冲洗器 | 1.名称：小便器 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 皂液器 | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 红外线干手器 | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 擦手纸盒 | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 卷纸盒 | 包含安装及全部配件 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 安装旧电热水器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  | 现有热水器调配安装 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、住院楼（5号楼）一层公共区域卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步规划：增加设施有小便器下水盖板、皂液器、红外线洗手龙头、干手器、卷纸盒、擦手纸、热水器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）基础设施不变添加设施部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  |  | 项目特征 |  | 品牌 |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价(元） |  | 合计（元） |  |  | 备注 |
| 1 | 红外线干手器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 7 |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 成品样式最终通过选样确定 |
| 2 | 洗手池感应式水龙头 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 红外线小便冲洗器 |  |  |  |  | 1.名称：小便器 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：含红外感应式自动冲洗阀等附件 |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 皂液器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 6 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 擦手纸盒 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 卷纸盒 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装旧电热水器 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 现有热水器调配安装 |
| 8 | 小便器下水盖板 |  |  |  |  | 包含安装及全部配件 |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  |  | 项目特征 |  | 品牌 |  | 数量 |  | 单位 |  | 单价(元） |  | 合计（元） |  |  | 备注 |
| （一标识等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 温馨提示（健康宣传） |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| (二）建渣清运费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建渣清运费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |