四川省妇幼保健院

单一来源院内采购晋阳院区中央空调冷却塔改造设计方案

征求意见公告

潜在供应商：

经院内采购审批，我院拟采购“晋阳院区中央空调冷却塔改造设计方案”。

采购方式：单一来源院内采购

成交商：中国建筑西南设计研究有限公司

项目名称：晋阳院区中央空调冷却塔改造设计方案

为了保证采购当事人合法权益，确保采购程序公开、公平、公正，现就该项目的成交商资格条件和改造设计原则及内容广泛征求各供应商的意见。如认为该项目的资格条件和改造设计原则及内容存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行说明。所提意见请在2016年8月9日17:00时前，以书面形式反馈至我院党委办。非常感谢您的参与。

改造设计原则及内容的解释权及采购事宜联系人：赵老师 65978223

党委办联系人：杨老师65978231

附件

参会供应商资格条件，改造设计原则和内容

四川省妇幼保健院

后勤保障部

2016年8月3日

附件

1、参会供应商资格条件

设计单位资质:建筑行业（建筑工程）甲级。

2、改造设计原则

（1）、房屋结构安全原则：本项改造必须首要保证房屋的结构安全，屋面防水不渗漏；

（2）、建筑布局改动最小原则：改造设计尽量不更改现业务用房的功能，不影响现医疗流程；

（3）、改造费用最少原则：根据现场条件，设计最经济的改造方案；

（4）、本改造设计内容涵盖了房屋结构、建筑、空调、水、电、装饰等专业。

3、改造设计内容

（1）、从负一层至屋面层，各层楼板结构根据冷却水管需要进行开孔并加固，屋面层楼板防水修复等；

（2）、中央空调的冷却水管改造：将冷却水管从负二层冷冻机房改造至屋面；

（3）、相应的水管井砌筑、配套电源与装饰修复等内容。