## 附件1
序号 | 名 称 | 配置及技术性能基本要求
1 | 5mm腹腔镜内窥镜 | 1、可配套我院现有腹腔镜（史泰克）设备使用；
2 | 彩超探头 | 1、可配套我院现有彩超（迈瑞M9）设备使用； 2、原装原厂生产；
3 | 移动DR电池 | 1、与岛津MUX-200D配套； 2、原装原厂生产；
4 | 台式黄疸仪 | 1、适用于新生儿黄疸治疗； 2、LED光源；
5 | 三目显微镜 | 1、适用于病理标本观察； 2、可连接摄像系统；
6 | 气钡灌肠机 | 1、适用于放射检查；
7 | 腹腔镜手术器械 | 1、设备用途说明：用于妇科疾病的宫腔镜检查、治疗、手术，用于我院现有腹腔镜配套。 2、请提供全套器械清单及供应价。
8 | 膀胱镜 | 1、可配套我院现有宫腔镜使用； 2、原装原厂生产；
9 | 96孔板离心机 | 1、适用于96孔板的离心； 2、转速可调；
10 | 根管马达及配套扩挫针 | 1、适用于牙科治疗；
11 | 除颤仪 | 1、具有除颤； 2、具有多种除颤能量可选； 3、具有AED自动体外除颤功能；
12 | 儿童抢救车 | 1、适用于管理ICU儿童抢救药品、器械；
13 | 急诊分诊生命体征监测仪 | 1、适用于急诊快速分诊； 2、可检测脉搏、血压、体温、心率等参数；
14 | 联合超声治疗仪 | 1、适用于产妇的产后恢复；
15 | 医用观片灯（单联） | 1、适用于单胶片的观察； 2、配置LED光源；
16 | 运动疗法（PT）包 | 1、适用于利用器械使儿童获得全身或局部运动功能、感觉功能恢复的训练方法。
17 | 小脑循环治疗仪 | 1、适用于无创引入儿童小脑顶核，对人的脑部进行电刺激治疗，扩张大脑血管，改善脑微循环，提高脑血流。 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
18 | 痉挛肌治疗仪 | 1、适用于刺激儿童痉挛肌，治疗痉挛性瘫痪；
19 | 电子灸治疗仪 | 1、适用于电子方式进行针灸治疗；
20 | 视力筛查 | 用于儿童视力缺陷的早期筛查，要求性能稳定、出结果快速准确，电池使用时间长。
21 | 儿童保健管理系统 | 1、适用于儿童健康管理；
22 | 注意力训练系统 | 1、适用于儿童注意力的训练；
23 | 心理测试系统 | 1、适用于儿童心理评测；
24 | 感觉统合训练系统（包） | 1、适用于儿童感统的训练；
25 | 输血输液加温器 | 1、适用于输血、输液时液体及血液的恒温控制；
26 | 离心机 | 1、适用于产前标本的分离；
27 | 剖腹探查特殊器械 | 1、适用于剖腹手术使用；
28 | 封口机 | 用于消毒供应中心的密封袋封口，要求性能稳定、快速、密封性能强。
29 | 电动多功能妇科检查床 | 用于妇科检查，要求能电动控制各种床位变换，能满足妇科的各项检查功能。
30 | 恒温蜡疗仪 | 1、适用于治疗儿童各种扭伤、挫伤、腰肌劳损等各种软组织损伤。
31 | 亲子园教具 | 1、适用于儿保患者游戏和教学；
32 | 中耳鼓膜置管设备 | 1、适用于中耳鼓膜的治疗及手术；
33 | 扁桃体、腺样体切除术设备 | 1、适用于扁桃体、腺样体切除手术；
34 | 可移动式冷光源无影灯 | 1、适用于临时手术使用； 2、可移动； 3、亮度焦点可调；
35 | 呼吸机回路用雾化器 | 1、适用于现有呼吸机雾化治疗；
36 | 车载暖箱 | 可用于救护车上的暖箱，要求抗震性强，能牢固固定于救护车上
37 | 负压吸引器 | 1、适用于患者吸痰治疗；
38 | 气管切开设备 | 用于气管插管时切开气管；
39 | CO2孵箱 | 1、具有远程监控报警功能； 2、内部具有独立分隔；
40 | CO2培养箱 | 1、具有二氧化碳、氮气、氧气三气接口； 2、具有远程监控报警功能； 3、内部具有独立分隔；
41 | 多普勒胎心监测仪 | 1、用于孕妇胎儿胎心的监测，要求性能稳定、所监测的胎音清晰、响亮、杂声小；2、能充电使用，要求充电电池容量大、使用时间长，充电器性能稳定。
42 | 超声雾化机 | 1、用于儿童雾化治疗，要求超声波启振方式。 2、要求雾量大、稳定。
43 | 切割机 | 1、适用于供应室塑封袋的切割；
44 | 空气压力治疗仪 | 1、适用于深静脉血栓治疗；
45 | 血液复温器 | 1、适用于输液是对液体进行加热，具有恒温功能；
46 | 制冰机 | 1、适用于医用冰块制作；
47 | 搅拌器 | 适用于基因薪芯片的混匀
48 | 沙盘 | 1、适用于儿童的图形模拟；
49 | 经络导平治疗仪 | 1、适用于治疗儿童神经系统疾病 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
50 | OT综合训练台 | 1、适用于改善上肢，提高儿童感知大脑对图形的识别能力； 2、可训练上肢稳定性和协调性；
51 | 根管长度测量仪 | 1、适用于牙科根管长度测量；
52 | 热牙胶充填仪 | 1、适用于牙科热牙胶充填治疗；
53 | 气压式四肢血液循环促进治疗仪 | 1、适用于深静脉血栓治疗；
54 | 蓝光灯 | 1、适用于患儿黄疸治疗；
55 | 车载电动吸引器 | 用于救护车上的电动吸引器，要求占空间小、容易固定。
56 | 成人急救转运推床 | 1、适用于成人急救转运；
57 | 儿童急救转运推床 | 1、适用于儿童急救转运；
58 | 电子天平 | 1、精密检测物体重量；
59 | 肺部震荡排痰仪 | 用于辅助患者（婴幼儿童）排痰，要求安全可靠
60 | 隔水式恒温培养箱 | 1、适用于水浴恒温培养；
61 | 手机注油器 | 1、适用于牙科手机加油保养；
62 | 金属冰浴 | 1、适用于样品的保存和反应；
63 | 冰浴盒 | 1、配套金属冰浴适用；
64 | 加热型金属浴 | 1、适用于样品的保存和反应，DNA扩增和电泳的预变性，血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程；
65 | 高速组织研磨器 | 1、适用于各种组织样品的研磨破碎和匀浆。
66 | 微型离心机 | 1、适用于少量样品的离心；
67 | 涡旋混匀器 | 1、适用于样品的混匀；
68 | 电泳槽 | 1、配套我院现有电泳仪使用；
69 | 涡旋混匀器（数显型） | 1、适用于样品的混匀；2.要求带数码显示；
70 | 儿童喂养行为测评系统 | 用于儿童喂养方式行为的测评
71 | 早期发育水平评估及专家指导系统 | 用于儿童早期发育水平的评估，并能给出专家指导建议
72 | 肌兴奋治疗仪 | 1、用于小儿脑瘫等运动功能障碍患者的康复治疗
73 | 口腔功能训练包 | 用于口腔功能的训练模型
74 | 电子针疗仪 | 用于康复治疗仪器
75 | 针灸针器具 | 1、配套电子针灸仪使用；
76 | 电子体温计 | 用于患者体温监测，要求性能稳定、分辨率高、测试快速准确。
77 | 高速手机 | 牙科用于钻、磨等操作的高速手机。
78 | 洁牙机手柄及刀头 | 洁牙机用手柄，以及对应刀头
79 | 病历柜 | 1、基本要求：ABS材质，带抽、带锁、可配置≥25个病历夹，带静音轮，方便清洁。配置病历夹。
80 | 儿童复苏囊及面罩 | 儿童用心肺复苏囊及面罩
81 | 病床消毒器 | 用于病床上的被套、床单等床上用品的消毒处置
82 | 口咽通气道(婴儿到成人) | 用于急诊急救用的口咽通气道，要求配备从婴儿到成人的各种型号
83 | 防褥疮水垫（大中小号共10个） | 用于防止患者病后褥疮，要求配各种规格型号
84 | 防褥疮气圈 | 用于防止患者病后褥疮
85 | 光纤喉镜 | 1、适用于患者喉部详细的检查；
86 | 轮椅 | 用于患者转移用的轮椅
87 | 男、女生殖器模型 | 教学用男、女生殖器模型
88 | 精密空调过滤网 | 与南京佳力图精密空调配套