英福美输液泵专用输血器单一来源院内采购征求意见公告

潜在供应商：

经医院审批，我院拟采购“英福美输液泵专用输血器”。

采购方式：单一来源院内采购

生产企业：德国贝朗

拟供品名：专用输血器（贝朗泵用输液器（输血型））-与英福美输液泵相匹配

为了保证采购当事人合法权益，确保采购程序公开、公平、公正，现就该项目的供应商资格条件和技术参数指标广泛征求各供应商的意见。如认为该项目的资格条件和技术参数指标存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行说明。所提意见请在2016年06月20日17:00时前，以书面形式反馈至我院党委办公室。非常感谢您的参与。

“专用输血器（贝朗泵用输液器（输血型））”技术参数（附件2）的解释权归医学装备部，联系人：杨老师 65978229

医学装备部采购事宜联系人：杨老师 65978229

党委办公室联系人：杨老师65978231

附件1.参会供应商资格条件

2.“专用输血器（贝朗泵用输液器（输血型））”技术参数

四川省妇幼保健院医学装备部

2016年06月08日

附件1：参会供应商资格条件

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业，合法医疗器械经营企业。

2、合法代理商。

3、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等。

附件2：“专用输血器（贝朗泵用输液器（输血型））”技术参数

1、名称：“专用输血器（贝朗泵用输液器（输血型））”；

2、适用范围：静脉输注套件。与英福美输液泵配合使用。用于血液及血制品的输入治疗

3、产品结构组成：泵用输液器主要由瓶塞穿刺器，滴壶，血液及血液成分过滤器，管路，流量调节器，泵段管路，止流夹，鲁尔接头及保护帽组成

4、产品材质：产品主要由聚苯乙烯、聚乙烯组成，增塑剂为DEHT，不含DEHP。长度250cm，一次性使用。