四川省妇幼保健院

电梯维保、住院综合楼新增门禁管理系统

市场调研公告

一、项目名称：对医院电梯维保、住院综合楼新增门禁管理系统进行市场调研。

二、本市场调研项目在四川妇幼保健网主页(http:∥www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的潜在供应商前来参加市场调研。

三、市场调研期限：2016年3月25日-2016年4月1日。

市场调研期间，请各潜在供应商到我院设备科提交资料。

四、市场调研品目、配置及需求（见附件1）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1、封面（注明包号、品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2、营业执照（副本）

3、税务证（国、地税副本）

4、组织机构代码证（副本）

5、质量保证书（见附件4）

6、经办人授权委托书（原件，见附件5）,法人、经办人身份证复印件。

7、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供经营许可证书的复印件。

8、报价一览表（见附件2）。

9、如有质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告∕性能自测报告∕出厂检验报告的复印或扫描件。

10、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件。

11、业绩证明文件（提供近三个月内送货复印件＜需有客户签名＞或银行进账联复印件）；（见附件3）。

12、售后服务承诺书（含质量、货源保证，产品验收标准、质保期、售后服务响应等）。

13、封底

六、报价要求

1.以人民币报价（格式见附件2）。

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

3.可提供多种备选产品，分别报价，并分别说明性能、配置及参数（提供电子版本）。

七、其他说明：

1、根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第五条的装订顺序编制市场调研书。

2、如有，提供相关的产品技术资料。

3、提供的所有资料须加盖鲜章。

4、特别申明：现公示的功能需求、配置及技术性能因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍推荐产品，最终配置和技术参数以购买时为准。对未公示配置及技术性能的，请各竞选人自行提供。

5、如有，提供所报产品的样品。

6、对技术指标的咨询：028-65978223  王老师

八、市场调研书的递交：于2016年4月1日下午16：00时以前一式一份送交四川省妇幼保健院设备科（综合楼四楼）。

地址：四川省成都市晋阳路沙堰西二街290号

联系人：刘老师

电  话：028-65978222

四川省妇幼保健院设备科

2016年3月22日

附件一：参数要求：

01包：电梯维保

现有电梯台数总计（15台）具体明细如下：

| 电梯品牌 | 电梯类型 | 层/站 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迅达 | 客梯 | 5/5 | 2 |
| 迅达 | 客梯 | 4/4 | 2 |
| 迅达 | 自动扶梯 | 4.5M(提升高度) | 2 |
| 迅达 | 自动扶梯 | 4.2M(提升高度) | 4 |
| 富士 | 客梯 | 5/5 | 2 |
| 快意 | 客梯 | 3/3 | 2 |
| 申龙 | 客梯 | 7/7 | 1 |

1须具有《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备安装维修许可证》C级及以上资质。

2《企业法人营业执照》经营范围需涵盖电梯改造、维护等业务。

3须具有电梯改造、维护的业绩，相当的技术经验和相应的技术经济实力及良好的信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （提供两年内成都市内200台以上电梯改造、维护的业绩的证明文件）

4提供的电梯维保服务方案需符合《特种设备安全检查条例》、TSG T5001《电梯使用管理与维护保养规则》及成都市质量技术监督局等职能管理部门的规定。

5提供现场驻守人员服务。

6提供第三方的设备责任保险，赔付金额不低于50万元。

7免费提供单价在500元以内的零配件及耗材。

8负责电梯的日常维护与保养，并提供维保期内每天/24小时全天候应急处理服务

9根据TSG T5001《电梯使用管理与维护保养规则》完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

10接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在    钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场。

11作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

12向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

13对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

14建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）

15配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

16配合甲方确保监控摄像和报警装置等系统安全可靠。

| 02包：住院综合楼新增门禁管理系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、主机控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一卡通平台 | 套 | 1 | 一卡通管理平台,系统必备，含系统、人员、卡片管理功能。 |
| 2 | 交换机 | 台 | 2 |  |
| 二、门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单门控制器 | 台 | 6 | 单门双向控制器 |
|  | 双门控制器 | 台 | 14 | 双门单向控制器 |
| 2 | 门禁读卡器(外置式) | 台 | 33 | 室内安装 |
| 3 | 磁力锁(背光显示） | 台 | 12 |  |
| 4 | 单门磁力锁(背光显示） | 台 | 11 |  |
| 4 | 门禁出门按钮 | 个 | 23 | 易耗品质保半年 |
| 5 | 门禁电源 | 台 | 10 | 门禁电源与电锁电源不能混用 |
| 6 | 锁电源 | 台 | 10 | 每把单锁1.5A，每把双锁3A |
| 7 | 电源机箱 | 个 | 10 | 只安装1个或2个DC12V-2A的开关电源 |
| 总金额： |  |  |  |  |

门禁点表

| 门禁点表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 |  |  | 门类型 |  |  |  |  |  |  | 出门按钮 | 控制器 |  | 开关电源 |  |  | 门禁机箱 |  |
|  | 门名 | 门属性 | 单扇内开 | 单扇外开 | 双扇内开 | 双扇外开 | (单)磁力锁 | (双)磁力锁 | 读卡器 |  | 单门 | 双门 | 12V1A | 12V2A | 12V3.3A | 规格 | 数量 |
| 重症医学科 | 病人通道入口铁质防火门 | 防火门 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 男更衣室入口 | 木门 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 女更衣室入口 | 木门 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产科 | 产房病员通道（内门禁） |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防通道门（5F\7F\8F) |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大厅（7F\8F)（内门禁） |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儿科 | 三个治疗室（内门禁） |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防通道 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯右手边通道（内门禁） |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射科 | 科室走廊工作人员通道 | 7号编号 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10号医务人员电梯处 | 19号编号 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科室走廊大厅电梯处 | 20号编号 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 妇科 | 安全出口（消费通道） |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污物通道（消费通道） |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大厅处 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急诊科 | 配药室 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注射室 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雾化室 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手术室 | 工作人员入口通道 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 男更衣室 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 女更衣室 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新生儿科 | 出院通道旁小门 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存奶室 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 6 | 9 | 2 | 16 | 11 | 12 | 33 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：                 品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件:3：              业绩证明表

|  | 品名 | 规格型号 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明： 2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4：                   质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件5：               法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。