药物咨询及用药安全监测系统

单一来源院内采购征求意见公告

潜在供应商：

经院内采购审批，我院拟采购“药物咨询及用药安全监测系统”1套。

采购方式：单一来源院内采购。

拟供货商：成都东宇联创信息技术有限公司

拟供品牌：上海大通

为了保证采购当事人合法权益，确保采购程序公开、公平、公正，现就该项目的供应商资格条件和技术参数指标广泛征求各供应商的意见。如认为该项目的资格条件和技术参数指标存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行说明。所提意见请在2015年11月10日17:00时前，以书面形式反馈至我院党群办。非常感谢您的参与。

“药物咨询及用药安全监测系统”技术参数（附件2）的解释权归信息科，联系人：冯老师 65978240

设备科采购事宜联系人：刘老师 65978222

党群办联系人：韩老师65978231

附件1.参会供应商资格条件

2.“药物咨询及用药安全监测系统”技术参数

四川省妇幼保健院设备科

2014年11月3日

附件1：参会供应商资格条件

在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业。

附件2：“药物咨询及用药安全监测系统”技术参数

一、系统需求：

本院合理用药系统即《药物咨询及用药安全监测系统》一直使用”上海大通医药信息技术有限公司”的产品系统，由于版本老化、产品知识库老化，使用起来有卡顿现象，不能很好的为药剂科及相关科室服务，因此本院决定在老版本的基础之上对版本进行升级，要求大通公司对软件进行优化，知识库进行升级处理，解决卡顿现象，为使用科室提供更加科学、权威、实用的医学、药学信息数据基础，帮助医生做出更佳用药的决定；帮助药师开展药学监护；达到用药的有效、安全、经济；提供多项指标，帮助医院管理层对医师用药的合理性做出评价；并且与本院所使用HIS系统完全整合起来，增加医院相关科室的信息化程度。

二、参数及技术要求

## 实时审核处方功能

### 要点提示功能

在药品信息输入过程中，每输入一个药品，都会显示一个“要点提示”框，重点显示该药品说明书中所提及的禁用、慎用和注意事项。

### 兴奋剂提示功能

在药品信息输入过程中,如果该药品中含有兴奋剂成分,则在"要点提示"框中进行提示。

### 药物相互作用审查

提示在同一处方药品之间可能存在的药物相互作用。显示药物相互作用的详细信息和参考文献出处。

### 注射药物配伍审查

提示在同时进行输液的处方药品间可能存在的体外配伍问题。每一个记录均提供配伍信息详细说明和参考文献出处。

### 药物过敏史审查

该功能是在获取患者既往过敏药物信息的基础上，提示患者用药处方中是否存在可能导致类似过敏反应的药品。

### 老年人用药审查

根据患者年龄，本功能提示处方中是否存在老年人应禁忌或慎用的药品。

### 儿童用药审查

根据患者年龄，本功能提示其处方中是否存在儿童应禁忌或慎用的药品。

### 妊娠期妇女用药审查

本功能提示当患者为妊娠期妇女时（根据诊断来判断），其处方药品中是否存在不适合妊娠期妇女使用的药品。

### 哺乳期妇女用药审查

本功能提示当患者为哺乳期妇女时（根据诊断来判断），其处方药品中是否存在不适合哺乳期妇女使用的药品。

### 肝、肾功能不全患者的用药审查

本功能提示当患者为肝、肾功能不全或肝、肾功能严重不全时（根据生理状态来判断），其处方中是否存在不适合使用的药物。

### 药品超极量审查

本功能对所有药品的单次量、单日量进行审查。审查的依据是检查药品的实际用量是否大于药品说明书规定的极量。

### 给药途径审查

根据药品说明书规定的用药途径和禁止的用药途径，对处方所开的实际用药途径进行审查，不符合规定的将提示或警示。

### 对同种、同类、同成份的药品进行审查

实时对处方中的同种、同类、同成份药品进行监控并提示。

### 对抗菌谱相同的抗菌药品进行审查

实时对处方中两个或两个以上抗菌谱相同的药品进行提示。

## 查询、学习功能

### 根据诊断和病生理状态选择药物

根据诊断名称检索出与治疗该疾病相关的药品，同时对儿童、老年、孕妇、哺乳期妇女、肝功能不全、肝功能严重不全、肾功能不全、肾功能严重不全的禁慎用药的药品进行过滤。

### 临床检验查询

输入一个检验结果，可以提示相应的临床意义。

### 常用医学公式

提供多种常用医学公式，涉及心脏学、儿科、血液学、神经学、肺脏学、肾脏学、管理学、动脉血气分析、妇产科、营养体液及电解质科目。简便实用、操作方便。

### 用药科普知识查询

提供合理用药方面的科普知识，提高医院的服务水平。

### 肝、肾功能不全用药量调整的相关查询

针对肝功能不全、肾功能不全患者，提供用药剂量调整方法。

### FDA妊娠期药物安全级别查询功能

将药物在妊娠期间用药时的危害性分为A、B、C、D、X级，可查询药物所对应的分类级别，从而了解药品对妊娠期间孕妇和胎儿的影响程度，为用药提供指导。

### 药物咨询

提供药物知识信息的全文查询和药物相互作用查询，查询范围是大通公司提供的所有药品信息。

### 中药用药禁忌查询

### 抗菌药物指导原则相关查询

可以查询根据卫生部颁发的《抗菌药物临床应用指导原则》概括出来的抗菌药、病原微生物、感染疾病三者之间的对应关系。

### 抗生素分类及禁慎用症查询

根据抗生素的分类名称检索出与该分类相关的药品，同时对儿童、老年、孕妇、哺乳期妇女、肝功能不全、肝功能严重不全、肾功能不全、肾功能严重不全的禁慎用药的药品进行过滤。

### 相关医药法律法规查询功能

提供合理用药相关的法律法规，供医生、药师进行查询。

## 临床药学工作站

该模块适用于医院质控部门和药剂科，利用它对合理用药进行监督和管理。可以再现问题处方并且进行一系列回顾性分析，对所存在的问题进行统计。为管理者找出规律性的问题。

### 用户管理权限设置

管理员可以对用户进行添加和删除，可对不同的人员设置不同的访问权限。

### 客户端的安装情况查询

可以查询安装客户端的记录，并可对记录进行统计打印，也可导出。

### 版本更新情况查询

可以查询版本更新的记录，并可对记录进行统计打印，也可导出。

### 按各种条件类型查询，再现问题处方

#### 按科室名称查询

#### 按医生名称查询

#### 按时间段查询

#### 按问题类型查询

#### 按病人姓名或病历卡号查询

#### 按药名（医院使用的中文药品名称）查询

#### 按住院号查询（限住院）

#### 按床号查询（限住院）

根据以上条件类型进行查询后，查询结果可点击相关处方明细，再现问题处方，可进行回顾性分析。

### 按各种条件类型进行问题处方统计

#### 统计分析：按数量或百分比，统计各种问题类型所占比例

#### 明细报表统计并可导出统计结果

### 查询工具

#### 根据诊断和病生理状态选择药物

#### 临床检验查询

#### 常用医学公式

#### 用药科普知识查询

#### 肝、肾功能不全用药量调整的相关查询

#### FDA妊娠期药物安全级别查询

#### 药物咨询

#### 中药用药禁忌查询

#### 抗菌药物指导原则相关查询

#### 抗生素分类及禁慎用症查询

#### 相关医药法律法规查询

#### 相关医药法律法规查询

三、项目服务、商务服务及其他要求

1.本项目的质量保证期为自验收通过之日起软件一年免费售后服务。故障报修的响应时间：服务响应时间为全年7*24小时随时响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，4小时内到达现场，8小时解决故障。

2.每年至少2次或以上及时提供数据的更新和软件系统知识库的更新。

3.有专业合理用药系统维护人员及时维护和处理用户提出的系统规则库维护和药品基本信息维护。

四、其他

本项目在本院成功实施及运行后，如本院相关科对供货商所提供的服务满意，并对其有偿服务的相关年费也认为合理，本院在免费服务期满后，可与软件提供商续签年服务费,维护费另行协商。