## 附件1
附件1
序号 | 名 称 | 配置及技术性能基本要求
1 | 彩超 | 1、适用于妇产科超声检查； 2、根据适用范围进行不同型号推荐
2 | 便携式彩超 | 1、适用于妇产科、儿科、新生儿科超声的床旁检查； 2、根据适用范围进行不同型号推荐
3 | 乳导管内窥镜 | 1、适用于早期乳腺导管内病变的医学图像系统诊断。
4 | 兰光箱 | 1、适用于新生儿的双面蓝光治疗；
5 | 蓝光板 | 1、适用于配合暖箱对新生儿进行黄疸治疗；
6 | 普通暖箱 | 1、适用于新生儿重症病员的救治； 2、具有恒温功能，温度可调； 3、具有各种报警功能；
7 | 高档暖箱 | 1、适用于极地体重儿的救治； 2、具有恒温功能，温度可调； 3、具有各种报警功能；
8 | 血液灌洗机、血浆置换机 | 1、适用于儿童的血液透析；
9 | 肌电图 | 1、适用于通过肌电图、神经传导等检测儿童的神经、肌肉功能。
10 | 胃镜 | 1、适用于儿童胃肠的内窥镜检查； 2、需配置摄像系统、光源、单镜等；
11 | 监护仪 | 1、可监测血氧、血压、心率、呼吸等多种参数； 2、具有新生儿、儿童、成人模式；
12 | 输液泵 | 1、适用于微量输液使用； 2、要求精度高、安全性高； 3、具有各种报警功能；
13 | 静脉营养泵 | 1、适用于营养液的微量输液使用； 2、要求精度高、安全性高； 3、具有各种报警功能；
14 | 输血泵 | 1、适用于血液输液使用； 2、要求精度高、安全性高； 3、具有各种报警功能；
15 | 推注泵 | 1、适用于微量推注使用； 2、要求精度高、安全性高； 3、具有各种报警功能；
16 | 辐射台 | 1、适用于新生儿的抢救； 2、具有加温功能； 3、具有温度报警功能；
17 | 医用塑封机 | 1、适用于供应室消毒器械的密封；
18 | 切割机 | 1、适用于供应室塑封袋的切割；
19 | 低温等离子灭菌器 | 1、适用于手术器械的低温灭菌； 2、灭菌腔容积≥100L；
20 | 内窥镜图像显示仪（三晶片） | 1、适用于鼻窦的内窥镜检查； 2、单镜
21 | 纤维鼻咽喉镜 | 1、适用于鼻窦的内窥镜检查；
22 | 点阵超脉冲激光治疗仪 | 1、适用于皮肤的激光治疗；
23 | 简易麻醉机 | 1、适用于妇产科手术中放置麻醉药品使用和监测；
24 | 麻醉监护仪 | 1、适用于手术时麻醉患者的生命体征的监测；
25 | 彩色超声可视化穿刺引导系统 | 1、适用于手术麻醉时医师可在超声引导下进行麻醉穿刺；
26 | 手术推车（对接） | 1、适用于转运病人时手术室内外病人的对接；
27 | 手术推车 | 1、适用于孕产妇的转运；
28 | 恒温箱 | 1、适用于液体的恒温保存； 2、温度可调；
29 | 冰箱 | 1、适用于药品的冷藏； 2、要求温度2-8℃；
30 | 中药熬制器 | 1、适用于中药药材的批量熬制； 2、温度、时间可调可控；
31 | 平衡仪 | 1、适用于小儿脑瘫、面瘫、偏头痛、原发性坐骨神经痛等神经系统疾病的康复；
32 | 儿童保健管理系统 | 1、适用于儿童健康管理；
33 | 注意力训练系统 | 1、适用于儿童注意力的训练；
34 | 沙盘 | 1、适用于儿童的图形模拟；
35 | 心理测试系统 | 1、适用于儿童心理评测；
36 | 运动疗法（PT）包 | 1、适用于利用器械使儿童获得全身或局部运动功能、感觉功能恢复的训练方法。
37 | 小脑循环治疗仪 | 1、适用于无创引入儿童小脑顶核，对人的脑部进行电刺激治疗，扩张大脑血管，改善脑微循环，提高脑血流。 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
38 | 痉挛肌治疗仪、 | 1、适用于刺激儿童痉挛肌，治疗痉挛性瘫痪；
39 | 恒温蜡疗仪 | 1、适用于治疗儿童各种扭伤、挫伤、腰肌劳损等各种软组织损伤。
40 | 经络导平治疗仪 | 1、适用于治疗儿童神经系统疾病 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
41 | OT综合训练台 | 1、适用于改善上肢，提高儿童感知大脑对图形的识别能力； 2、可训练上肢稳定性和协调性；
42 | 感觉统合训练系统 | 1、适用于儿童感统的训练；
43 | 融浆机 | 1、适用于冰冻血浆的快速复融；
44 | 血小板振荡仪 | 1、适用于血液中血小板的振荡混匀；
45 | 洗板机 | 1、适用于96孔板的刷洗； 2、清洗数量可调；
46 | 全自动血培养仪 | 1、适用于细菌的自动培养；
47 | 全自动尿液工作站 | 1、适用于尿的成份分析；
48 | 大容量离心机 | 1、可用于不同离心管的使用； 2、可自动配平； 3、转速可调；
49 | 宫、腹腔镜 | 1、适用于妇科手术； 2、配置高清摄像系统； 3、列出详细的器械配置；
50 | 呼吸机1 | 1、适用于新生儿、儿童各类型患者急救； 2、具有多种呼吸模式； 3、不含高频模式；
51 | 呼吸机2 | 1、适用于新生儿、儿童、各类型患者急救； 2、具有多种呼吸模式； 3、只具备高频模式；
52 | CPAP机 | 1、适用于新生儿及儿童无创呼吸治疗；
53 | 黄疸测定仪 | 1、适用于新生儿、儿童的黄疸筛查；
54 | 新生儿脑功能监护仪 | 1、适用于新生儿脑功能的监护；
55 | 吸乳器 | 1、适用于辅助产妇乳汁的分泌；
56 | 静脉加压泵 | 1、适用于孕产妇的静脉加压治疗；
57 | 洗婴池 | 1、适用于婴儿的沐浴；
58 | 婴儿移动沐浴车 | 1、适用于婴儿的沐浴； 2、该设备可移动；
59 | 全自动血压计 | 1、适用于门诊患者自动测量血压； 2、可自动打印结果；
60 | 产后康复仪 | 1、适用于产后的电极理疗；
61 | 胎儿监护仪 | 1、适用于孕产妇胎儿胎心、胎动的监测； 2、具有打印监测结果的功能； 3、可连接我院现有胎监工作站，实现中央监护；
62 | 多功能产床 | 1、适用于孕产妇的分娩使用； 2、多种体位可调；
63 | 器械柜（组) | 1、适用于器械的存放、管理；
64 | 不锈钢洗手池 | 1、适用于手部的消毒、清洗使用；
65 | 新生儿血气检测仪 | 1、可通过末梢血测定分析； 2、可快速测定； 3、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
66 | 新生儿复苏模型 | 1、适用于婴儿复苏的模拟训练；
67 | 液态灌 | 1、适用于存放液氮；
68 | 手术床 | 1、具有多种体位； 2、升降高度可调；
69 | 妇科检查床 | 1、适用于妇科检查；
70 | 二代测序系统平台 | 1、适用于胎儿的染色体分析，基因二代测序；
71 | 原位杂交系统 | 1、适用于人类、动物和植物等各种生物各种标本的杂交分型；
72 | 二氧化碳培养箱 | 1、具有远程监控报警功能； 2、内部具有独立分隔；
73 | 普通病床 | 1、适用于病房病员休息及治疗； 2、需配置床头柜、餐板等功能； 3、可移动；
74 | 婴儿床 | 1、适用于新生儿的转运及放置；
75 | 高档病床1 | 1、适用于病房病员休息及治疗； 2、具有电动升降功能； 3、可移动；
76 | 高档病床2 | 1、适用于病房病员休息及治疗； 2、具有三折以上的可调体位功能； 3、可移动；