## 附件1
附件1
序号 | 名 称 | 配置及技术性能要求
1 | 隔水式恒温培养箱 | 1.适用于血片恒温培养，温度可调
2 | 药品保存箱 | 1、适用于药品冷藏，可以恒温在2-8℃，可调；
3 | 多床位无线探头胎监工作站 | 1、适用于多孕产妇的胎儿监测； 2、胎心探头及宫缩探头为无线连接方式； 3、具有打印胎心图功能；
4 | 中央监护系统 | 1、适用于监护仪的远程监控； 2、可远程调整监护参数； 3、具有报警提示；
5 | 高档婴儿床 | 1、满足新生儿的安全放置及转运，适合不同人群需求；
6 | 彩超 | 1、适用于妇产科超声检查； 2、适用于生殖检测，具有生殖卵泡分析的专用软件； 3、根据适用范围进行不同型号推荐
7 | 尘埃粒子检测仪 | 1、适用于实验室环境的尘埃离子监测；
8 | 液氮检测系统 | 1、适用于液氮的浓度及质量的检测；
9 | 氮气检测仪 | 1、适用于氮气浓度及质量的检测；
10 | 大功率三维微波治疗仪 | 1、适用于微波治疗各种妇科疾病；
11 | 妇产康复治疗仪 | 1、适用于产妇及妇科患者的治疗；
12 | NCPAP治疗仪 | 1、适用于新生儿及儿童无创呼吸治疗；
13 | 有创呼吸机 | 1、适用于新生儿、儿童患者急救； 2、具有多种呼吸模式，可具有高频功能；
14 | 心电除颤仪 | 1、具有除颤、监护一体化； 2、具有多种除颤能量可选； 3、具有AED自动体外除颤功能；
15 | 呼气末碳13检测仪 | 1、适用于儿童呼气末端二氧化碳的检测；
16 | 肌电图仪 | 1、适用于通过肌电图检测儿童的神经、肌肉功能
17 | 肺功能仪激发模块+阻断模块 | 1、配套耶格肺功能仪使用，可用于儿童呼吸的激发和阻断测试；
18 | 胃电图仪 | 1、适用于儿童胃功能性疾病辅助诊断； 2、具有无创伤、无辐射、可反复检测；
19 | 胃功能治疗仪 | 1、适用于儿童各种功能性胃肠疾病的治疗；
20 | 视频脑电图、脑地形图模块 | 1、配套日本光电脑电图仪使用，适用于儿童的视频脑电图机脑地形图监测。
21 | 排痰仪 | 1、适用于治疗儿童多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅者，使患者增强排除痰液能力；
22 | 输液泵（六道） | 1、适用于微量输液使用； 2、具有可同时输注6种不同液体的能力；
23 | 黄疸仪 | 1、适用于新生儿黄疸的监测；
24 | 光疗箱 | 1、适用于新生儿黄疸的照射治疗；
25 | 暖箱 | 1、适用于新生儿重症病员的救治； 2、具有恒温功能，温度可调； 3、具有各种报警功能；
26 | 言语听觉多重干预仪 | 1、可以用于听觉识别、听觉理解、听觉记忆能力评估，可进行错误走向分析以及训练； 2、 可视序列诱导条件下的听觉注意力训练； 3、听觉统合训练； 4、可根据听处理能力评估常模提供动态的个别化康复计划。
27 | 双能X光骨密度 | 1、适用于X射线安全测量儿童骨龄；
28 | 经皮氧分压测定仪 | 1、可连续、即时监护新生儿和婴儿氧和二氧化碳的变化； 2、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
29 | 心电监护仪 | 1、可监测血氧、血压、心率、呼吸等多种参数； 2、具有新生儿、儿童、成人模式；
30 | 输液加温器 | 1、适用于输液是对液体进行加热，具有恒温功能；
31 | 便携式脉氧仪 | 1、适用于患者血氧和心率的监测； 2、具有内置电池，可用于转运病人；
32 | 微量推注泵 | 1、适用于微量输液推注；
33 | 病人推车 | 1、适用于病员的转运，具有升降功能和刹车功能；
34 | 胎儿监护仪 | 1、适用于胎儿胎心的监测；
35 | 防护一体化牙科x光机 | 1、适用口腔牙片的拍摄； 2、具备一体化铅房；
36 | 手术推车 | 1、适用于手术病员的转运，具有升降功能和刹车功能；
37 | 辐射台 | 1、适用于新生儿的抢救； 2、具有加温功能； 3、具有温度报警功能；
38 | 血铅检测仪 | 1、适用于血液中铅含量的检测；
39 | 全自动粪便分析仪 | 1、适用于粪便的成份分析；
40 | 荧光显微镜 | 1、适用于病毒的观测，具有荧光功能；
41 | 手工鉴定药敏系统 | 1、可分析各种菌种的分析鉴定；
42 | 酶标分析仪 | 1、适用于检验试剂的吸光度的测定；
43 | 血液冷藏箱 | 1、适用于血液的冷藏； 2、要求温度2-4℃；
44 | 细菌比浊仪 | 1、适用于细菌浊度的检测；
45 | 加样器 | 1、适用于试剂的微量加注；
47 | 高频探头 | 1、配套西门子S2000彩超使用；
48 | 彩超保修 | 1、彩超的年度保修，包括探头及其他配件；
49 | 纤维喉镜 | 1、适用于患者喉部详细的检查；
50 | 硬质耳内镜 | 1、适用于耳部检测；
51 | 微波治疗仪 | 1、适用于耳鼻喉的微波治疗；
52 | 鼻窦内窥镜系统 | 1、适用于鼻窦的详细检测；
53 | 纤维支撑喉系统 | 1、适用于咽喉的检查及手术；
54 | 耳钻系统 | 1、适用于耳鼻喉科磨削手术。
55 | 鼻钻系统 | 1、适用于耳鼻喉科磨削手术。
56 | 红蓝光治疗仪 | 1、采用高纯度、高功率密度的红光、蓝光及黄光对皮肤进行照射，能改变细胞结构，
57 | CT\MRI维保 | 1、适用于Ge CT/MRI的年度保养；
58 | 锐扶刀 | 1、适用于治疗宫颈糜烂； 2、具有无烟无味不出血等特性； 3、具有多种刀头； 4、如有配套耗材，请注明耗材的价格及附耗材产品注册证。
59 | 内镜基地 | 1、适用于宫腔镜及腹腔镜的手术教学培训并达到基地标准；
60 | 微阵列基因芯片 | 1、适用于测量由标记的DNA目标与基因芯片阵列进行杂交形成的荧光信号。
61 | 实时定量荧光PCR仪 | 1、适用于利用荧光信号累积实时监测整个PCR进程，最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析；
62 | 毛细管电泳基因分析仪 | 1、适用于电泳技术对DNA进行分析；
63 | 原位杂交系统 | 1、适用于人类、动物和植物等各种生物各种标本的FISH图像分析；
64 | 微型分光光度仪（DNA浓度检测仪） | 1、适用于DNA的浓度检测；
65 | 小型高速离心机 | 1、适用于产前标本的分离；
66 | 电泳仪+电泳槽 | 1、适用于电泳技术的分析；
67 | 低温冰箱（-70C） | 1、适用于标本的冷冻，要求温度可调，稳定于-70℃；
68 | 手术床及腿架 | 1、适用于妇幼保健机构，可具有多种体位； 2、具有后备应急电源；
69 | 无影灯 | 1、适用于适用于妇幼保健机构；
70 | 手术室吊塔及ICU吊塔 | 1、适用于妇幼保健机构的手术室手术器械的管理使用及ICU设备的管理使用；
71 | 固定DR | 1、适用于各种体位普放的拍摄；
72 | 全自动腔镜清洗机 | 1、适用于腔镜器械的自动清洗；
73 | 全自动长龙清洗机 | 1、适用于分步流程化的手术器械的清洗；
74 | 超声波清洗机 | 1、适用于利用超声波对手术器械进行清洗；
75 | 加热上油机 | 1、适用于自动为手术器械上油；
76 | 压力蒸汽灭菌器 | 1、适用于要利用脉动真空原理对可高温高压的手术器械进行消毒处理；
77 | 酸性氧化电位水机 | 1、适用于对清洗用水进行酸化处理；
78 | 水中分娩设备 | 1、适用于顺产时产妇的水中分娩；