江铃新世代长轴福星3监护型救护车及东风风行转运型救护车

单一来源院内采购征求意见公告

潜在供应商：

经四川省财政厅和省直机关事务管理局审批，我院拟采购“江铃新世代长轴福星3监护型救护车”1台，“东风风行转运型救护车”1台。

采购方式：单一来源院内采购。

为了保证采购当事人合法权益，确保采购程序公开、公平、公正，现就该项目的供应商资格条件和技术参数指标广泛征求各供应商的意见。如认为该项目的资格条件和技术参数指标存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并进行说明。所提意见请在2013年10月9日17:00时前，以书面形式反馈至我院党群办。非常感谢您的参与。

“江铃新世代长轴福星3监护型救护车及东风风行转运型救护车”技术参数（附件2）的解释权归后勤保障科，联系人：黄老师 65978223

设备科采购事宜联系人：刘老师 65978222

党群办联系人：韩老师65978231

附件1.参会供应商资格条件

2.“江铃新世代长轴福星3监护型救护车及东风风行转运型救护车”               技术参数

四川省妇幼保健院设备科

2013年9月25日

附件1：参会供应商资格条件

1、四川省财政厅协议采购供货商名单内；

2、在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业。

附件2：江铃新世代长轴福星3监护型救护车及东风风行转运型救护车项目技术参数

1. 江铃新世代长轴福星3监护型救护车
参考品牌型号：JX5049HJMCC柴油欧4
数量：壹辆 （含医疗系统改装费，不含医疗设备费）
要求到货时间：一个半月
急诊科抢救、转运病人专用。
功能要求：排量2.4L；救护系统：自动上车担架(国产)，铲式担架，楼梯担架，输液夹持器，供氧系统：
氧气瓶4只15升，氧气终端，湿化瓶，氧气集中控制系统，呼吸机接口。内饰采用高分子复合板、折边过渡包角；四周爆闪灯总成，醒目饰条，急救标识，内外部照明；市电接入系统，220V逆变电源（自动充电控制）和12V供电系统，电气集中控制系统，逆变电1000瓦转换系统，220V插座口6个，倒车监视系统，电动换气系统；医用地板，看护座椅，洗手池系统，车内扶手，消毒灯，前后隔离；组合医疗柜，吊柜，前后舱通讯系统；后面两侧窗玻璃可透气；中门和脚踏板根据要求改装。到时根据急诊科要求进行后面室内改装。
配置要求：需满足急救设备的放置要求，包括但不限于呼吸机、心电监护仪、吸引器、推注泵、输液泵、婴儿暖箱等。

2. 转运型救护车
参考品牌型号：风行菱智救护车LZ5029XJHAQ7SN
数量：壹辆

功能要求：2013款、2.0升三菱全铝发动机、ABS+EBD、电源、电动车窗、遥控中控锁、氧气瓶、医疗箱、换气扇、消毒灯、输液挂钩、铝合金地板、警灯警报器、医疗垃圾桶、自动上车担架、PV隔板。