四川省妇幼保健院卫生耗材（第二批）及病理试剂耗材

院内采购会议公告

各厂家或供应商：

我院将召开“四川省妇幼保健院卫生耗材（第二批）及病理试剂耗材”院内采购会议，会议由医院设备科组织，财务科及相关科室参加，党群办负责全程监督。届时，请各参会供应商准时参加，务必提供公司资质（复印件加盖鲜章）及公司实力资料、方案响应文件、第一次报价单（密封）、参会人员的授权书等资料，具体事项如下：

1、会议时间： 2013年8月26日-8月28日（具体时间见各采购包）

2、会议地点：四川省妇幼保健院-五楼会议室或设备科

3、采购方式说明：

3.1本次采购采用竞争性谈判方式，谈判小组成员由院内专家或相关部门人员组成。根据供应商制作的《采购报价文件》(一式三份)以及谈判情况，我院对各推荐产品进行比选，在满足参数要求的条件下，在质量和服务相等的基础上，以《最终报价函》中所填报价格最低者中标；如采购结束后有特殊情况需再度议价届时将另行通知相关事宜。

3.2请仔细阅读《采购报价文件》的相关内容，如有贻误，后果自负。

3.3本次采购，我院可根据市场调查情况对结果进行对比，如有异常情况，可以暂不采购，无义务向供应商解释具体原因。

4、参会供应商的要求（其中4.2.1-4.2.6为资格证明文件）：

4.1在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业；

4.2生产厂家直接投标或具有制造厂家出具的针对本项目授权书的参会供应商应提供以下资料(复印件加盖鲜章)：

4.2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本，必须经过有效年检）；

4.2.2如有医疗器械生产许可证和医疗器械经营许可证（需提供副本）；

4.2.3如是医疗器械，提供医疗器械产品注册证和注册登记表（必须在供货期内保持有效）；

4.2.4如有国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

4.2.5代理产品授权委托书（必须有授权日期、授权单位和被授权单位法定代表人或授权代表的签字或签章和盖单位的印章）：经营企业对进口品种进行报价时，应持有厂商、进口产品一级代理商或国内总代理出具的逐级授权书和质量及货源保证书；经营企业对国产品种进行报价时，若生产企业直接参与市场销售，投标人应持有生产企业出具的质量及货源保证书；若生产企业不直接参与市场销售，投标人则应持有厂商、一级代理商或国内总代理出具的逐级授权书和质量及货源保证书；

4.2.6经办人授权委托书（原件，格式见附件3）,法人、经办人身份证复印件；

4.2.7生产厂家和经销商出具的产品质量和售后服务承诺书（含参会供应商应承诺成交后能给采购方提供的最短的供货期限、退换货现场响应时间不超过2小时，出现不合格产品的处理措施、培训、技术支持服务能力的承诺、伴随服务、配送能力等）；

4.2.8须提供近三年内，所投产品在国内、川内同类项目一览表，含主要客户名单及联系方式以及合同复印件或近三个月内送货复印件（需有客户签名）或银行进账联复印件；

4.2.9能满足合同规定的配送和服务要求，在四川省范围内有完善的供货渠道和服务体系，即若是生产厂家直接投标，需在成都设有办事处或指定代理商执行货物配送，并将厂家与代理商关于执行此项目物流配送的委托协议附于投标文件内。（协议内注明代理商必须认同厂家所投产品规格,并按投标价执行供货）；

4.2.10具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.2.11具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.2.12参会供应商应承诺能够按照购销合同规定的品牌、产地、质量、价格、规格、有效期及时供货。如成交后不能满足采购方需求，直接影响医院工作，且造成直接或间接经济损失及负面影响的，将停止供货，并按照相关法律及规定承担赔偿责任。

4.2.13参会供应商应承诺，对采购方认为必要的实地考察进行相应的协助。

4.2.14参会供应商应在采购文件书中按采购公告的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

4.2.15提供投标产品样品或彩页资料，供评审，否则视为无效响应技术参数。

5、报价要求：报价请按照“品目及报价表”（格式见附件3）的格式填写。

5.1以人民币报价。

5.2报价表中的价格应包括货物、劳务、材料、安装调试、运输、装卸、仓储、维护、退换货、培训、保险、税等各项费用，即参会供应商对采购方的实际供应价。

5.3报价原则：原则上所有投标品种报价不得高于四川省内其他地市中标价格或医疗机构近两年的历史采购最低价。对同品牌同规格型号不接受备选投标方案和多个报价。

5.4投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

6、付款方式：货到检验合格，每月末滚动结算。转账支付。

7、会前要求：

7.1拟参会厂商需于2013年8月22日（星期四）17：00前到我院设备科领取院内采购会议公告。

7.2拟参会厂商需分别于2013年8月26日-28日（星期一至星期三）8：30或14：00（具体时间见各采购包）前向我院党群办提供4.2.1-4.2.6条要求的资质证明文件，进行资格审查。

8、会议安排：

8.1 2013年8月26日-28日（星期一至星期三）8：30或14：00（具体时间见各采购包）前，各参会供应商必须携带公司上述资质证明的复印件（一份）、“品目及报价表”（一式一份）密封盖章及《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》报医院党群办；将《采购文件书》（一式叁份，正本1份；副本2份，并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样）报设备科。采购文件必须在投标截止时间前送达采购公告要求地点。逾期送达或密封不符合采购公告规定和未报送“品目及报价表”的恕不接受。

8.2党群办负责组织参会供应商的资格审查，并填写《院内采购资格审查表》。

8.3党群办组织参加竞争性谈判的供应商发言顺序的抽签仪式。

8.4会前，设备科组织成立谈判小组，设备科科长主持会议，并确定谈判小组组长。主持人宣布谈判步骤，强调谈判工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、谈判文件、确定成交供应商的方法和标准。

8.5 9：00或14：30，各参会供应商进入会场，党群办通报资格审查情况，宣布参加竞争性谈判的供应商名单和发言顺序；设备科通报会议议程、纪律等相关事宜。

8.6资质审查合格的供应商根据设备科和使用科室提出的技术参数，介绍产品的品牌、型号、性能、技术指标，公司实力、产品认证、售后服务、保修期限、配件及耗材价格等情况，并解答专家的质疑（时间不限）和第1次报价。

8.7供应商在10分钟内填写《最终报价函》，进行最后书面报价。

8.8谈判小组成员根据供应商参选设备的品牌型号、性能、技术指标、价格、公司实力、保修期限、售后服务、配件及耗材价格等情况进行综合评比、投票。

8.9现场唱票、统票、监票。

8.10根据谈判小组成员投票表决，确定成交候选供应商并排列顺序。谈判小组组长填写《采购评审报告》，谈判小组成员签字确认。

8.11必要时，设备科组织对成交候选供应商或生产厂家、产品的实地考察。

8.12设备科汇总填写《采购评审报告》，逐级上报。

9、其它说明：

9.1采购报价文件书(一式三份)的编制、装订：根据要求及自身实际用A4纸编制，严格按照《采购报价文件》（见附件2）的要求进行装订。提供的所有资料须加盖鲜章。

9.2确定的成交供应商需在约定时间内将此次采购项目产品送达我院。产品试用周期原则上为30天，根据科室试用意见确定是否正式采购和签署供货合同，供货周期原则上为1年。试用不合格，则按照成交候选供应商排序进行其他品牌的试用。

9.3采购项目配置需求（见附件1）的解释权归四川省妇幼保健院。

9.4设备科采购事宜联系人：王老师 65978222

9.5各参会供应商如对此项目有质疑、投诉，请于采购时间截止前三天即2013年8月23日17：00点前以书面形式向党群办提出。党群办联系人：韩老师65978231

9.6采购结果将在医院网站公示。

附件1：采购项目配置需求（打*号的为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离）

附件2：“采购文件书装订顺序”

附件3：主要表格格式

附件4：《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》

设备科

2013年8月19日

附件1：采购项目配置需求

第一包：病理试剂及耗材(采购时间：2013年8月26日9:00)

*（须在现有设备： SHANDON CYTOSPIN4上使用，不得增加设备）

（一）液基细胞处理试剂盒

1、产品适用范围：适用于临床上用于病理细胞检测前期对人体各类细胞学标本进行处理。

*2、产品材质及组成：由保存固定液、清洁液、细胞基液等组成。

3、主要技术指标：

*3.1外观：装液瓶外表光滑无破损，液体清澈透明，瓶子与盖子衔接处无漏液。

*3.2装量：每瓶细胞处理液最大允许负偏差不超过6%。

*3.3 PH值：2.8±0.2

*3.4背景清晰度：在细胞涂片直径为20mm的面积范围内，被遮盖的鳞状细胞量应≤20%。

*3.5细胞总数量：在细胞涂片直径为20mm的面积范围内，细胞总数量应≥5000个。

*3.5按照试剂人份数1：1.2配套提供细胞采集器

4、规格、包装要求： 按注册证

（二）其他耗材报价表

| 耗材名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包埋盒 |  |  |  |  |
| 染色缸 |  |  |  |  |
| 取材刀柄 |  |  |  |  |
| 盖玻片、载玻片 |  |  |  |  |
| 封片胶 |  |  |  |  |
| 标本袋 |  |  |  |  |
| 石蜡 |  |  |  |  |
| 伊红液 |  |  |  |  |
| 苏木素液 |  |  |  |  |
| 巴氏染液 |  |  |  |  |
| 甲醛 |  |  |  |  |
| 乙醇 |  |  |  |  |
| 免疫组化试剂（1抗、2抗、显色剂） |  |  |  |  |
| 其它病理特殊试剂及耗材 |  |  |  |  |

第二包：一次性负压连接管(采购时间：2013年8月26日10:00)

1、产品适用范围：供临床连接引流装置用。

*2、产品材质组成：采用硅橡胶或医用高分子材料制成，由接头和导管组成。

3、主要技术指标：

*3.1光洁透明、无异物、无杂质、管口平整、光滑，环氧乙烷残留量不大于10ug/g 。

*3.2基本尺寸（mm）长度：≥1000，外径：8.2—13.0。

*3.3连接导管与接头连接处牢固，密封良好。

*3.4连接导管耐弯曲。

*3.5连接导管能耐20Kpa负压，不泄露。

4、规格：0.4m（长度）、2.2m（长度）、1.2 m（长度）

5、包装要求：环氧乙烷灭菌，双层独立包装。

第三包：一次性手术敷料包(采购时间：2013年8月26日11:00)

1、产品适用范围：适用于计划生育手术时使用。

*2、产品材质及组成：本品采用防粘无纺布、涂塑无纺布、白棉带等剪裁、缝制而成。

3、主要技术指标：

*3.1外包布：60*75cm，25g/㎡浅蓝防粘无纺布  1块

*3.2手术洞巾：75*100cm，25g/㎡浅蓝防粘无纺布   1块

*3.3裤套：90*180cm，  25g/㎡浅蓝防粘无纺布   2只（小头40cm，大头50cm）

*3.4 袖套：50*50cm  25g/㎡浅蓝防粘无纺布   2只

*3.5纱布块：纱支规格：21*21，密度：30*28  6*8*8   1块

*3.6棉签：15cm  2支    20cm  3支

*3.7石蜡棉球：中号，2个/袋

4、规格：按注册证

5、包装要求：环氧乙烷灭菌。双层独立包装。

第四包：雾化吸入器(采购时间：2013年8月26日14:30)

1、产品适用范围：适用于呼吸道疾病患者进行适当药物溶液或悬浮液的雾化吸入治疗。

*2、产品材质及组成：由雾化杯、进气阀瓣、导管、面罩等组成。

3、主要技术指标：

*3.1外观：清洁、光滑、无缺陷。

*3.2雾化杯最大容量不小于6ml，杯上应标示刻度值。

*3.3吸入器在0.15MPa的压强下，各组件不脱落，雾化杯无变形或损坏，导管无破裂现象。

*3.4超声雾化吸入器的螺纹连接管长度应不小于75cm。

4、规格：压缩雾化吸入器（面罩式）、超声雾化吸入器（面罩式）

5、包装要求：无菌、独立包装。

第五包：暖宫贴 (采购时间：2013年8月26日15:30)

（一）暖宫贴

1、产品适用范围：适用于促进产后子宫恢复及恶露排除以及其他相关症状。

*2、产品材质及组成：由背衬层、凝胶层、防粘层三部分组成。

3、主要技术指标：

*3.1背衬层为无纺布。

*3.2防粘层为塑料薄膜。

*3.3凝胶层由水、明胶、聚丙烯酸钠、羧甲纤维素钠、精油等材料组成。

4、规格：5cm*7cm

5、包装要求：无菌、独立包装。

第六包：一次性使用子母式集尿袋(采购时间：2013年8月26日16:30)

1、产品适用范围：与导尿管配合使用，供患者收集、贮存尿液和尿液检验采样之用，也可与其它器械配合用于伤口引流液的收集。

2、产品规格：2000ml及其它

3、产品性能结构及组成：由护帽、采样口、夹片、床单夹、进液管、鞋带、挂钩（带）、空气膜、子袋体、母袋体、子袋体排液阀、狗窝、排液管、母袋体排液阀等组成。

4、包装要求：无菌独立包装。

5、效期：产品有效期≥12个月

第七包：一次性使用无菌医用口罩、帽子及棉签(采购时间：2013年8月27日9:00)

（一）一次性使用无菌医用口罩

1、产品适用范围：医务人员在有创操作过程中所佩带的，为接受处理的患者及实施有创操作的医务人员提供保护，防止血液、体液和飞溅物的传播。

*2、产品材质及组成：非织造布（无纺布）材料制成。

3、主要技术指标：

*3.1口罩面层采用≥22g∕㎡非织造布造材料制成；

*3.2口罩中层采用≥20g∕㎡高效过滤非织造布（熔喷布）材料制成；

*3.3口罩内层采用≥18g∕㎡非织造布材料制成。

*3.4口罩表面洁净、无污渍、无破损、针次均匀、平直、整齐。

*3.5颜色应为浅兰色，鼻夹采用可弯折的可塑性材料制成。

*3.6具有较强的表面抗湿性，无皮肤刺激反应。

4、规格：挂耳式、绑带式，50*20。

5、包装要求：中、小包装，无菌。

（二）一次性使用无菌医用帽子

1、产品适用范围：适用于临床操作，防止头发的脱落和细菌的带入。

#2、产品材质及组成：非织造布（无纺布）材料制成。其中，弹簧条形帽采用质量≥17 g∕㎡非织造布材料制成；圆柱形帽采用质量≥25 g∕㎡非织布材料制成。

3、主要技术指标：

*3.1外观应无污点、无油渍、无裂缝、无抛线、针次均匀、牢固、整齐。

*3.2颜色应为浅兰色。

*3.3弹簧条形帽展开伸缩直径≥25cm，±2cm，圆柱形帽直径20cm、高15cm，±2cm。

*3.4无异味，无皮肤刺激反应。

4、规格：弹簧条形帽或圆柱形帽，30g，50*26。

5、包装：中、小包装，无菌。

（三）医用棉签

1、产品适用范围：临床消毒皮肤和清洁伤口时使用。

*2、产品材质及组成：由棉球和签杆组成，棉球采用医用脱脂棉，签杆采用经加工并去刺、漂白的天然竹签。

3、主要技术指标：

*3.1 棉球：柔软而富有弹性、无异味、无污染。

*3.2 签杆：应无霉斑、无毛刺、应光滑。

*3.3棉杆应无漏裹棉球的虚签。

*3.4牢固度：棉球与签杆应裹紧，正常使用情况下，不易脱落。

*3.5签杆强度要求正常使用时不易折断。

*3.6普通棉签含棉量要符合每100支含棉量≥5G，妇科专用棉签要符合每100支含棉量≥50G。

*3.7普通棉签棉球直径≥5mm；妇科专用棉签棉球直径≥20mm。

4：规格：

4.1普通型： 12cm*50支∕包，12cm*5支∕包；

4.2妇科专用型：20cm*15支∕包,18*10支∕包。

5、包装要求: 中包装，无菌。

第八包：医用胶带(采购时间：2013年8月27日10:00)

1、产品适用范围：供临床绊创用。

*2、产品材质及组成：由医疗等级丙烯酸粘胶涂于无纺布、塑料等基材上制成。

3、主要技术指标：

*3.1剥离强度不低于1.2N∕cm，持粘性≥2.5mm，含胶量≥20g∕㎡，水蒸汽透过率≥500g∕㎡·24小时。

*3.2无纺布：柔软，舒适透气，潮湿环境中粘性增加∕塑料：透气性好、防水好。

*3.3初始粘着度强，48-72小时粘着度温和。

*3.4解卷顺畅，无残胶，无痛撕扯，低致敏性。

*3.5拥有ISO9001/EN46001证书，原装进口的产品拥有FDA∕CE认证。

4、规格： 1.2cmx9.1m、2.4cmx9.1m、1.25cmx9.14m、2.5cmx9.14m、1.2cmx8m、7.5cmx5m、5.08cmx4.57m、7.62cmx4.57m

5、包装要求：无菌、纸盒包装。

第九包：敷贴(采购时间：2013年8月27日11:00)

- 留置针敷贴

1、产品适用范围：静脉输液固定使用。

*2、产品材质及组成：胶系为医疗等级丙烯酸， 背衬主要为PU，全透明，全层涂胶。

3、主要技术指标：

*3.1剥离强度不低于1.2N∕cm，环氧乙烷残留量≤10ug∕g

*3.2粘性强，透气性好、牢固、安全，防水性好，不易起汗。

*3.3持续时间不低于7天。

*3.4残胶少量，1次撕除离型纸，全封闭,防水,防菌(HBV/HIV)。

*3.5全透明,容易观察,操作极其方便,非常容易对准穿刺部位中心点,湿热环境粘得牢固,透气无卷边。

*3.6最好是框架型,圆角设计,并附加无菌透气的记录粘贴胶带；最好是通过FDA或CE国际认证。

4、规格：7*11cm、6*7cm

5、包装要求：钴60辐射灭菌，独立包装。

（二）剖宫产敷贴、腔镜敷贴

1、产品适用范围：保护剖宫产、腔镜手术切口。

*2、产品材质及组成：采用高品质水刺无纺布，防水型背衬，高分子吸收垫内芯。

3、主要技术指标：

*3.1质地细腻，柔软透气，可有效避免伤口被渗透物污染。

*3.2微格网面设计，快速引流、吸收伤口分泌物，绝不粘连伤口，无痛更换，保持创口接触面干爽。

*3.3最好是圆形边缘，保证不卷边或脱落，固定妥帖。

*3.4低敏粘胶，适合敏感皮肤，最好是网状抹布，透气性好。

4、规格：

4.1剖宫产敷贴 250*90cm  腔镜敷贴5*7cm

5、包装要求：钴60辐射灭菌，独立包装。

第十包：功能科耗材(采购时间：2013年8月27日15:00)

（一）医用超声耦合剂

1、产品适用范围：适用于非介入性超声检查和治疗中充当介质

2、产品材质及组成：使用方便，对人体无刺激、无过敏、无污染、易清除，稳定性好，无腐蚀对探头无损伤，可抑制或杀灭受检部位及超声探头上金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等多种致病性微生物

*3、主要技术指标：

4、规格：克/支

5、包装要求：单支独立包装。

（二）B超探头隔离护套

1、产品适用范围：供临床B超检查时对探头的隔离保护及防止交叉感染。

2、产品材质及组成：本品采用天然胶乳制造。

*3、主要技术指标：

*3.1外观淡黄、柔软、无异味、穿戴方便、卫生，表面应无气泡、无孔眼、无撕裂现象。

*3.2总长：≥27cm，

*3.3 套口直径：≥3.5cm

*3.4漏水试验检测：样品容纳500ml水，悬挂不少于1min，无漏水情况；

*3.5拉伸性能：断裂伸长率≥500%；抗拉强度(Mpa)≥15。

*3.6产品必须无润滑液

4、规格： 按产品实际规格

5、包装要求：环氧乙烷灭菌、Co60辐照灭菌或伽马辐射灭菌，独立包装。

第十一包：一次性使用无菌导尿包(采购时间：2013年8月28日9:00)

1、产品适用范围：用于病人导尿使用。

2、产品材质及组成：导尿管为天然橡胶或天然乳胶材质制造，带球囊，硅涂层表面处理。

3、主要技术指标：

*3.1无毒，无菌，无热源，方便医护人员使用；

*3.2无菌导尿管的球囊注入灭菌水后，可持续导尿，防止交叉感染。

*3.3未充起球囊，其两端外形应与管身平滑地连为一体，在其周围环境温度下，球囊充入水至规定容积后，应呈现基本对称地鼓起。

4、规格：14﹟

5、包装要求：无菌。

*6、配置清单：

硅处理导尿管1根

塑料镊子1把

碘伏消毒棉球2个

10/20ml注射器（装有无菌水）1个

1000ml引流袋1个

纱布（2-3块）、孔巾、铺巾各1个

橡胶医用手套1付

硅油润滑剂1包

腰盘、托盘各1个，外消毒组件1套

第十二包：脱脂纱布块(采购时间：2013年8月28日10:00)

1、产品适用范围：用于临床作敷料。

*2、产品材质及组成：本产品由医用脱脂棉纱布为原料，经裁剪、折叠而成。

3、主要技术指标：

*3.1手感柔软，无嗅无味，透气性好，吸水性强，具有可探测性。

*3.2白度应不低于80度。

*3.3纱支规格：21*21，密度：30*28。

4、规格：

4.1方纱布块：5cm×7cm×8层∕张，8cm×8cm×8层∕张，8cm×8cm×12层∕张；

4.2净边纱布：30cm×40cm×1层∕张；

4.3阴道纱布：30cm×40cm×4层∕张，20cm×30cm×4层∕张；

4.4纱布包：84cm×800cm∕包

5、包装要求：

5.1环氧乙烷灭菌，小包装，2片装；

5.2非灭菌产品根据医院要求制作。

第十三包：一次性使用麻醉呼吸气（管、回）路(采购时间：2013年8月28日11:00)

1、产品适用范围：适用于手术中患者与麻醉机之间进行气体交换的通道。

2、产品材质及组成：主要由螺纹管，接口及其它配件组成。包含可连接呼末监测接头的三叉接头、呼吸螺纹管、滤过器、麻醉面罩、呼吸囊。

*3、主要技术指标：

3.1连接呼末监测接头的三叉接头1个

3.2呼吸螺纹管长度≥1.0m,1根

3.3滤过器，1个

3.4标准麻醉面罩1个

3.5标准呼吸囊1个

4、规格：成人

5、包装要求：单支灭菌独立包装。

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

19、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：主要表格格式

附件3-1：

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：                      日期：

附件3-2：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：                             日期:

附件3-3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：                            日期:

附件3-4：

## 制造商家授权书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

## 附件3-5：                      法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4：《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）                     法人代表或

委托代理人（承诺人）