脉搏血氧仪等医学装备

院内采购会议公告

各厂家或供应商：

我院将召开“脉搏血氧仪等医学装备”院内采购会议，会议由医院设备科组织，申请科室、财务科参加，纪检监察（审计）科负责全程监督。届时，请各参会供应商准时参加，务必提供公司资质（复印件加盖鲜章）及公司实力资料、方案响应文件、第一次报价单（密封）、参会人员的授权书等资料，具体事项如下：

1、会议时间： 2013年6月17日（星期一）9：00

2、会议地点：四川省妇幼保健院-设备科

3、采购方式说明：

3.1本次采购采用竞争性谈判方式，谈判小组成员由院内专家或相关部门人员组成。根据供应商制作的《采购报价文件》(一式三份)以及谈判情况，我院对各推荐产品进行比选，在满足参数要求的条件下，在质量和服务相等的基础上，以《最终报价函》中所填报价格最低者中标；如采购结束后有特殊情况需再度议价届时将另行通知相关事宜。

3.2请仔细阅读《采购报价文件》的相关内容，如有贻误，后果自负。

3.3本次采购，我院可根据市场调查情况对结果进行对比，如有异常情况，可以暂不采购，无义务向供应商解释具体原因。

4、参会供应商的要求（其中4.2.1-4.2.6为资格证明文件）：

4.1在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业；

4.2生产厂家直接投标或具有制造厂家出具的针对本项目授权书的参会供应商应提供以下资料(复印件加盖鲜章)：

4.2.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本，必须经过有效年检）；

4.2.2如有医疗器械生产许可证和医疗器械经营许可证（需提供副本）；

4.2.3如是医疗器械，提供医疗器械产品注册证和注册登记表（必须在供货期内保持有效）；

4.2.4如有国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

4.2.5代理产品授权委托书（必须有授权日期、授权单位和被授权单位法定代表人或授权代表的签字或签章和盖单位的印章）：经营企业对进口品种进行报价时，应持有厂商、进口产品一级代理商或国内总代理出具的逐级授权书和质量及货源保证书；经营企业对国产品种进行报价时，若生产企业直接参与市场销售，投标人应持有生产企业出具的质量及货源保证书；若生产企业不直接参与市场销售，投标人则应持有厂商、一级代理商或国内总代理出具的逐级授权书和质量及货源保证书；

4.2.6经办人授权委托书（原件，格式见附件3）,法人、经办人身份证复印件；

4.2.7生产厂家和经销商出具的产品质量和售后服务承诺书（含参会供应商应承诺成交后能给采购方提供的最短的供货期限、退换货现场响应时间不超过2小时，出现不合格产品的处理措施、培训、技术支持服务能力的承诺、伴随服务、配送能力等）；

4.2.8须提供近三年内，所投产品在国内、川内同类项目一览表，含主要客户名单及联系方式以及合同复印件或近三个月内送货复印件（需有客户签名）或银行进账联复印件；

4.2.9能满足合同规定的配送和服务要求，在四川省范围内有完善的供货渠道和服务体系，即若是生产厂家直接投标，需在成都设有办事处或指定代理商执行货物配送，并将厂家与代理商关于执行此项目物流配送的委托协议附于投标文件内。（协议内注明代理商必须认同厂家所投产品规格,并按投标价执行供货）；

4.2.10具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.2.11具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.2.12参会供应商应承诺能够按照购销合同规定的品牌、产地、质量、价格、规格、有效期及时供货。如成交后不能满足采购方需求，直接影响医院工作，且造成直接或间接经济损失及负面影响的，将停止供货，并按照相关法律及规定承担赔偿责任。

4.2.13参会供应商应承诺，对采购方认为必要的实地考察进行相应的协助。

4.2.14参会供应商应在采购文件书中按采购公告的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

4.2.15提供投标产品样品或彩页资料，供评审，否则视为无效响应技术参数。

5、报价要求：报价请按照“品目及报价表”（格式见附件3）的格式填写。

5.1以人民币报价。

5.2报价表中的价格应包括货物、劳务、材料、安装调试、运输、装卸、仓储、维护、退换货、培训、保险、税等各项费用，即参会供应商对采购方的实际供应价。

5.3报价原则：原则上所有投标品种报价不得高于四川省内其他地市中标价格或医疗机构近两年的历史采购最低价。对同品牌同规格型号不接受备选投标方案和多个报价。

5.4投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

6、付款方式：货到检验合格，每月末滚动结算。转账支付。

7、会前要求：

7.1拟参会厂商需于2013年6月15日（星期六）17：00前到我院设备科领取“脉搏血氧仪等医学装备”院内采购会议公告。

7.2拟参会厂商需于2013年6月17日（星期一）8：30前向我院纪检监察（审计）科提供4.2.1-4.2.6条要求的资质证明文件，进行资格审查。同时提供加盖公章的《四川省妇幼保健院反商业贿赂承诺书》。

8、会议安排：

8.1 2013年6月17日（星期一）8：30前，各参会供应商必须携带公司上述资质证明的复印件（一份）、“品目及报价表”（一式一份）密封盖章报医院纪检监察（审计）科；将《采购文件书》（一式叁份，正本1份；副本2份，并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样）报设备科。采购文件必须在投标截止时间前送达采购公告要求地点。逾期送达或密封不符合采购公告规定和未报送“品目及报价表”的恕不接受。

8.2纪检监察（审计）科负责组织参会供应商的资格审查，并填写《院内采购资格审查表》。

8.3纪检监察（审计）科组织参加竞争性谈判的供应商发言顺序的抽签仪式。

8.4会前，设备科组织成立谈判小组，设备科科长主持会议，并确定谈判小组组长。主持人宣布谈判步骤，强调谈判工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、谈判文件、确定成交供应商的方法和标准。

8.5 9：00，各参会供应商进入会场，纪检监察（审计）科通报资格审查情况，宣布参加竞争性谈判的供应商名单和发言顺序；设备科通报会议议程、纪律等相关事宜。

8.6资质审查合格的供应商根据设备科和使用科室提出的技术参数，介绍产品的品牌、型号、性能、技术指标，公司实力、产品认证、售后服务、保修期限、配件及耗材价格等情况，并解答专家的质疑（时间不限）和第1次报价。

8.7供应商在10分钟内填写《最终报价函》，进行最后书面报价。

8.8谈判小组成员根据供应商参选设备的品牌型号、性能、技术指标、价格、公司实力、保修期限、售后服务、配件及耗材价格等情况进行综合评比、投票。

8.9现场唱票、统票、监票。

8.10根据谈判小组成员投票表决，确定成交候选供应商并排列顺序。谈判小组组长填写《采购评审报告》，谈判小组成员签字确认。

8.11必要时，设备科组织对成交候选供应商或生产厂家、产品的实地考察。

8.12设备科汇总填写《采购评审报告》，逐级上报。

9、其它说明：

9.1采购报价文件书(一式三份)的编制、装订：根据要求及自身实际用A4纸编制，严格按照《采购报价文件》（见附件2）的要求进行装订。提供的所有资料须加盖鲜章。

9.2确定的成交供应商需在约定时间内将此次采购项目产品送达我院。产品试用周期原则上为30天，根据科室试用意见确定是否正式采购和签署供货合同，供货周期原则上为1年。试用不合格，则按照成交候选供应商排序进行其他品牌的试用。

9.3“脉搏血氧仪等医学装备”配置需求及报价表（见附件1）的解释权

联系人：胡老师65978222

9.4设备科采购事宜联系人：胡老师 65978222

9.5各参会供应商如对此项目有质疑、投诉，请于采购时间截止前两天即2013年6月15日17：00点前以书面形式向纪检监察（审计）科提出。纪检监察（审计）科联系人：李老师65978241

9.6采购结果将在医院网站公示。

附件1：“脉搏血氧仪等医学装备”配置需求

附件2：“采购文件书装订顺序”

附件3：主要表格格式

设备科

二O一三年六月二日

附件1：

包1：脉搏血氧仪技术参数

1、数量： 8  台

*2、允许原装整机进口（提供进口文件）

3、设备用途说明：适用于在急救/转运途中，或紧急护理的环境下进行连续监测脉搏和血氧饱和度。

4、技术要求及配置（技术参数和功能）

4.1 测量范围

4.1.1SpO2 ：1%-100%

*4.1.2脉搏 ：18-321次/分钟。

4.2 SpO2 准确度：+2个数字。

*4.3电源：作为台式机可使用220v交流供电，同时具有电池供电，使用蓄电池时间≥15小时。

4.4显示、指示：血氧饱和度、脉率、脉搏幅度指示图、血流灌注指数。

4.5报警：低电量，干扰、血氧饱和度报警、脉搏报警、传感器状态报警、系统故障报警。

4.6记忆：能记录≥60小时的监测数据；可选配电脑分析软件，进行血氧和脉搏的回放、分析，并能打印图表和报告。

4.7可配置成人、小儿、婴幼儿等不同规格的血氧探头。

4.8医疗设备安全标准：IEC60601-1 第二版，CAN/CSA C 22.2 No.601-1

*4.9配置清单：主机 8台，血氧探头：8只[婴幼儿探头(包裹式)]、3只成人探头。

包2：不锈钢器械

1不锈钢诊查床参数

1.1设备用途说明：适用于儿科检查用床。

1.2四只支撑脚采用≥1.2mm厚不锈钢焊管，脚架连接管采用≥1.2mm厚不锈钢焊管，脚架连接板采用材料厚达≥3mm不锈钢板。

1.3床面额定载荷为≥135kg。

1.4台面内框架采用优质木条40×60，台面底面采用七层板，台面表面采用高级人造革，内面采用高级泡沫。

2不锈钢急救推车参数

2．1设备用途说明：适用于急救室急救物品放置。

2.2产品上部顶盖可打开95°，顶盖内侧配置软布药袋≥28只，可存放小型药袋及其他小物件；顶盖下方配置存物箱一，有效使用容积≥650×420×200mm3。

2.3配置左开门1个，安装高档叶片转舌锁，存物箱二有效容积≥320×400×515 mm3，中间配置横向隔板一件，增大可使用面积。

2.4配置4只φ100高性能聚氨酯车轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

2.4存物箱一下方配置不锈钢抽屉1只，有效容积≥270×290×90。

2.5抽屉下方配置污物盆1只，净空直径200mm，深90mm，可存放各类杂物、垃圾等,可旋转135°。

2.6配置不锈钢输液杆1只，可手动调节高度1300～1900mm，额定承重≥5kg。

3不锈钢治疗推车参数

3.1设备用途说明：适用于护理操作时物品放置。

3.2采用厚度为≥1.2mm的优质304不锈钢冷轧板。

3.3四周的4只支撑立柱采用≥

φ25×1的优质不锈钢圆管制作，外型美观。

3.4 4配置4只φ100高性能聚氨酯脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

3.5上下台面配置三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢圆管精制而成。

3.6上台面下方配置不锈钢抽屉2只，采用厚度≥1.0mm的优质304不锈钢冷轧板，表面经过抗指纹磨砂处理。

3.7配置污物桶2只，净空直径200mm，深210mm，可存放各类小型物品等,可围绕支撑立柱旋转270°。

3.8产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg。

4不锈钢双层治疗台

4.1设备用途说明：适用于护理操作时物品放置。

4.1采用厚度为≥1.2mm的优质304不锈钢冷轧板，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型，外型更美观，强度更大，更实用（防止小件物品滑落）。表面经过抗指纹磨砂处理。

4.2四周的4只支撑立柱采用≥φ25×1的优质不锈钢圆管制作，外型美观。

4.3配置4只φ100高性能聚氨酯脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

4.4上下台面配置三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢圆管精制而成，可满足使用需求，且外型美观。

4.5产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg。

5不锈钢器械柜参数

5.1设备用途说明：适用于护理操作时物品放置。

5.2整体材料采用≥1.0mm厚优质304不锈钢冷轧板制作，表面经过抗指纹磨砂处理。

5.3柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚达≥5mm。玻璃周围嵌入有装饰条具有防震作用，外形美观大方。

5.4柜门材料采用≥1.2mm厚优质304不锈钢冷轧板制作，表面经过抗指纹磨砂处理。

5.5柜体内有五层，其中有三件隔板为活动，根据需要自行调节，可满足使用需求。

5.6每隔层额定载荷：≥20KG。

5.7柜体下方有四只柜脚，材料采用≥1.2mm厚优质304不锈钢冷轧板，柜脚下部安装优质橡胶垫，具有放震动作用，柜脚作用方便搞清洁卫生。

5.8柜门都配有安全锁，确保物品的安全。

包3：显微镜

一、相差显微镜

1、数量： 1 台

*2、允许原装整机进口（提供进口文件）

3、设备用途说明：适用于主要用于对动植物各类组织结构的细节观察，对物质结构变性过程的分析。

4、技术要求及配置（技术参数和功能）

*4.1可作明场、相差功能,可升级至不低于8孔荧光转盘的荧光观察方式

*4.2光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm

4.3 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

* 4.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°，视场数大于26

4.5照明装置：内装式透射光柯勒照明器，长寿命LED光源，光量预调开关，光强度发光二极管指示灯。

*4. 6  物镜：10X、20X、40X、60X、100X2.

4.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

*4.8  目镜：10X宽视野目镜，视场数大于26；

4.9  物镜转换器：五孔物镜转换器

4.10  聚光镜：相差聚光镜

4.11配置清单：主机、物镜、目镜等

二、解剖显微镜1

1、数量： 1 台

*2、允许原装整机进口（提供进口文件）

3、设备用途说明：适用于对动物、胚胎等微观结构的观察之用。

4、技术要求及配置（技术参数和功能）

*4.1 连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置；可变焦比：1：7，放大倍数8倍—56×倍。

*4.2观察镜筒：倾角为45°的三目镜筒：光瞳间距调节范围为50-76mm，备有目镜固定钮，视场数≥22。

*4.3  1X物镜：工作距离≥81mm 。

4.4  目镜：10×，视场数≥22。

4.5  视场直径：27.5—3.9mm。

4.6  照明：

4.6.1 落射照明：LED落射光照明

4.6.2 透射照明：LED透射照明底座

4.7  加热透明恒温台,P.I.D控制，全电子固态模块技术精度温度数字显示 ,温度控制范围：室温至－70℃ 温度精度：≤±0.5℃

4.8配置清单：主机、物镜、目镜、标尺。

三、解剖显微镜2

1、数量： 1 台

*2、允许原装整机进口（提供进口文件）

3、设备用途说明：适用于对动物、胚胎等微观结构的观察之用。

4、技术要求及配置（技术参数和功能）

4.1  放大倍率：6.7-45倍

*4.2  变倍：0.67 - 45X连续变倍，变倍比1：6.7

4.3  工作距离：1X复消色差物镜 工作距离110mm

4.4  观察镜筒：宽视野三目观察筒，视场范围22mm，可增配数码照相装置

4.5  LED反射/透射照明底座：

4.5.1  LED寿命：平均6000小时

*4.5.2照明方式：照明：同时提供透射光和落射光照明器：落射光为环形落射光源，方便移动，亮度可调；透射光为LED光源

4.7 目镜：10X，视场数≥22

4.8配置清单：主机、物镜、目镜、标尺。

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

19、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：主要表格格式

附件3-1：

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

6、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：                      日期：

附件3-2：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：                             日期:

附件3-3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：                            日期:

附件3-4：

## 制造商家授权书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

## 附件3-5：                      法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。