四川省妇幼保健院

年度信息化建设市场调研公示

一、项目名称：对年度信息化建设进行市场调研。

二、本市场调研项目在四川妇幼保健网主页(http:∥www.fybj.net)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加市场调研。

三、市场调研期限：2013年5月16日-2013年5月23日。

市场调研期间，请各潜在供应商到我院设备科介绍产品、提交产品资料。

四、市场调研品目、配置及需求（见附件1）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1、封面（注明包号、品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2、营业执照（副本）

3、税务证（国、地税副本）

4、组织机构代码证（副本）

5、代理产品授权委托书（不是生产企业，见附件4）

6、经办人授权委托书（原件，见附件5）,法人、经办人身份证复印件

7、国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供经营许可证书的复印件。

8、报价一览表（见附件2）

9、如有产品和企业质量管理体系认证，请提供有效证明文件的复印或扫描件。质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

10、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告∕性能自测报告∕出厂检验报告的复印或扫描件

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

12、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

13、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

14、产品技术参数、产品说明书的彩页资料和其他有关介绍资料以及产品的配置清单（请提供电子、纸版技术参数和配置清单）

15、业绩证明文件（提供近三年内，所投产品在国内、川内同类项目一览表，含主要客户名单、联系方式、医院中标价格以及合同复印件或近三个月内送货复印件＜需有客户签名＞或银行进账联复印件；见附件3）

16、售后服务承诺书（含质量、货源保证，产品验收标准、质保期、售后服务响应等）

17、与同类产品的对比表（请提供电子、纸版）

18、封底

六、报价要求

1.以人民币报价（格式见附件2）。

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、安装、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

3.可提供多种备选产品，分别报价，并分别说明性能、配置及参数（提供电子版本）。

七、其他说明：

1、根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书，严格按上述第五条的装订顺序对所列包每样仪器设备分开编制市场调研书。

2、如有，提供相关的产品技术资料。

3、提供的所有资料须加盖鲜章。

4、特别申明：现公示的功能需求、配置及技术性能因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍推荐产品，最终配置和技术参数以购买时为准。对未公示配置及技术性能的，请各竞选人自行提供。

八、市场调研书的递交：于2013年5月23日下午16：00前以一式一份送交四川省妇幼保健院设备科（综合楼四楼）。

地址：四川省成都市晋阳路沙堰西二街290号

联系人：刘老师

电  话：028-65978222

邮  箱：250089062@qq.com

设 备 科

二О一三年五月十四日

附件1：年度信息化建设项目技术参数

- 电脑及打印外包维护服务

要求：1.硬件损坏的检测维修或更换；病毒防范和消除；易损件更换；电脑外设的安装；维修各类打印机;2.每日2名维护工程师定点到我院工作；上下班按照我院作习时间到院签到(上午8:00-下午5:30)，7*8小时；具体维护内容由我院信息科安排；3.工程师有1年的工作经验

- 虚拟化平台及台式电脑

- 服务器3台（含机柜和正版操作系统）、虚拟化软件1套（12颗cpu）、光纤交换机2台、存储2套（存储网关或存储软件）

要求：1.通过一套虚拟化软件搭建虚拟化平台，其中服务器3台、光纤交换机两台、存储两套，支持并配置SAN和NAS模式下的容灾软件，以增量的方式进行数据传输，支持同步和异步两种模式，其中同步模式保证一个IO信号从服务器发出以后，两存储数据完全一致。

台式电脑50台，要求：cpu：≥i3； 内存：4G ；硬盘：500G ；显示器：19寸液晶显示器； 鼠标键盘一套（带鼠标垫）；正版操作系统；

- 机房改造

要求：1．机房整体装修按照整体机房装修标准做。2. 机房供配电系统达到一类供电，建立不停电供电系统； UPS供电系统：能保证院区信息机房意外断电后4小时内不间断供电，在UPS供电中能保证机房所有服务器交换机及空调的正常运作；依据计算机的性能和机房的电源情况，允许供电电源变动的范围为B级，加装独立的配电箱便于管理。3. 防雷接地系统：达到国家标准的三级防雷接地标准。4.机房消防及监控系统：能达到自动报警，24小时无间断的监控机房情况的监控系统；5.综合布线系统：能将现有院区信息机房的所有线路重新整理并规范化的布设打标。

- 数据库审计系统（含反统方系统）、运维审计系统

要求：支持网络监控、主机监控、数据库监控、中间件监控和通用应用监控等。提供事件、故障报警，以及对信息系统软硬件主要指标的监管。可为IT服务管理提供服务与支撑，是构建IT服务管理系统的先决条件与技术基础。

- 电子期刊和电子图书

要求：1.符合国家相关版权要求；2.中文期刊内部镜像和外部访问；3.外文文献的获取；4.电子图书获取

六、无线网络环境搭建

要求：1.目标覆盖区域为：门诊楼3-4楼全覆盖、输液区域覆盖；2.支持医疗物联网RFID技术。3.无线网络应有全网冗余备份升级选项。4.支持IEEE802.11n无线网络标准；支持802.11i安全标准；支持多SSID；支持802.11e服务质量保证标准；无线网络应有内外网物理隔离升级选项。5.目标区域内传输速度应≥150M；6.在最近5年内，在国内医院中，有三个以上的成功案例；7.无线设备检测证书及对人体辐射的相关报告

七、三级等级保护评测

要求：整改信息系统中存在的安全问题，信息系统满足《信息安全技术》、《信息系统安全等级保护基本要求》中的三级信息系统防护要求，通过等级保护测评工作。

八、移动查房系统及设备、移动输液系统及设备

要求：有成熟的软件，与his系统进行无缝连接同时保障数据的安全稳定性，有3家以上成功实施的案例

附件2：

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件:3：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4：

## 制造商家授权书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

（制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加_********“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位和被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

## 附件5：                      法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。