附件1：采购品目、配置及功能需求

| 序号 | 名称 | 功能、配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用伤口护理膜 | 1、产品适用范围：适用于各类妇科手术后，患者未完全愈合伤口自行处理。 |  |
| 2 | 医用胶 | 1、产品适用范围：适用于各类外科及妇产科手术中及体表各类创伤、创面止血、粘合、封闭。 2、产品材质及组成：由α-氰基丙烯酸正丁酯、吸胶瓶、喷胶瓶、可转向喷胶装置、内镜、腔镜导管等用胶工具组合而成。 |  |
| 3 | 生物蛋白海绵 | 产品适用范围：适用于妇产科各类治疗、手术中，新鲜创面、溃疡、褥疮等组织修复与愈合。 产品性能结果及组成：由胶原蛋白复合FGF生长因子制成。具有可吸收性、组织吸附型、止血、湿润后不膨胀等特点，具有修复神经纤维、促进新生毛细血管生成、促进细胞再生的作用，能够促进组织创伤的主动修复和功能恢复，缩短愈合时间。 |  |

附件2：报价一览表

| 序号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 报 价 （单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期: