四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）天府院区一期工程

围挡工程

招标公告(第二次)

一、工程名称：四川省妇幼保健院（四川省儿童医学中心）天府院区一期工程围挡施工。

二、工程地点：成都市双流区永安镇松柏村6组（成都 市天府国际生物城起步区，北临凤凰路、南临生物城中路、西 临岐黄里、东临岐黄二路）；

三、建设规模：地块东侧及北侧约350米。

四、工程范围：3米高彩钢围挡，表面覆盖绿布（草）毯。组合式彩钢板围挡根据具体情况可采用长度为3米/幅或6米/幅的标准围挡，确受现场条件限制时，可使用非标准长度围挡，本次工程不含灯光和喷雾系统。尺寸及规格见下图。

五、质量要求：围挡设置应挺直、整齐划一、清洁美观和无破损，外观应与周围环境协调。围挡的稳固度应满足抗8级以上风力。施工单位应安排专人维护，及时清理围挡上张贴、涂写等各类小广告，确保围挡（围墙）清洁、完好。

六、报价要求

1.报价组成：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润，规费，税金等；

2.要求投标人综合考虑实施过程中其它因素对本项目的影响，中标后，非“第三、技术要求”调整，中标价格将不接受调整。

3.报价方式：固定总价。

七、现场踏勘：不组织现场踏勘。

八、建设期：签订合同之日起至2018年12月31日。

九、质保期：验收合格之日起至工程竣工。