附件1：

市场调研项目明细

| 序号 | 设备或耗材、试剂名称 | 需求或参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 股动脉血管鞘管 | 穿刺股动静脉，插入血管鞘管 |
| 02 | 泥鳅导丝 | 用于室间隔缺损封堵术时建立轨道或导管指引 |
| 03 | 导丝（直头 ，弯头） | 145J型/260cmJ型。直头导丝用于动脉导管未闭封堵术中从静脉端建立轨道的指引导丝，弯头导丝用于房间隔缺损、室间隔缺损右心导管检查时导管指引 |
| 04 | 造影导管 | MPA2 5F/6F 右心导管检查的常用导管； Pig 5F/6F 用于左心导管检查及造影的导管，体重＜30Kg的用5F, 体重＞30Kg的用6F； JR3.5 5F/6F 右冠造影，细小动脉导管未闭封堵术从动脉端建轨道的指引导管，小室间隔缺损建轨道的指引导管 |
| 05 | 压力换能器 | 左右心导管检查时监测压力 |
| 06 | 圈套器 | 室间隔缺损封堵术中建立轨道时抓捕导丝 |
| 07 | 加硬导丝 | 交换导丝，支撑输送鞘 |
| 08 | 肺动脉扩张球囊导管 | 肺动脉瓣狭窄球囊扩张成形术 |
| 09 | 三联三通 | 抽血器，测压力，注射生理盐水的连接通道 |
| 10 | 螺口注射器（20ML） | 用于手推造影剂 |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。