附件1：

市场调研项目明细

| 序号 | 设备或耗材、试剂名称 | 需求或参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 一次性乳管灌注器 | 由两通接头、管路、药液过滤器、三通接头、连接座、软管、针柄、针管、保护套组成。型号：B型、C型（0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.7/0.8/0.9/1.1/1.2） |
| 02 | 输注液盒 | 由电驱动控制器、输液装置、和导管三部分组成。产品储存液两为100ml。电驱动控制器总输注量为2900ml，输液流速设定为：0.5-9.9ml/h，正负偏差≦15% |
| 03 | 乳孔探针 | 5、6、7、8号 |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。