**四川省妇幼保健院抚琴院区实验室及其它零星改造工程招标清单（包一）**

一、门诊楼卫生间改造项清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工作量 | 综合单价 | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 剃除地砖 |  | m2 | 58.5 |  |  |  |
| 2 | 剃除墙砖 | 剃0.5m高 | m2 |  46 |  |  |  |
| 3 | 蹬便器拆除 |  | 个 |  11 |  |  |  |
| 4 | 卫生间隔断拆除 |  | 个 |  11 |  |  |  |
| 5 | 卫生间蹬便台拆除 |  | 个 |  11 |  |  |  |
| 6 | 防水 |  | m2 | 124.5 |  |  |  |
| 4 | 砂浆找平层 |  | m2 | 124.5 |  |  |  |
| 5 | 砂浆保护层 |  | m2 | 124.5 |  |  |  |
| 6 | 蹬便器安装 | 包括砖砌体 | 个 | 11 |  |  |  |
| 7 | 贴地砖 |  | m2 | 58.5 |  |  |  |
| 8 | 贴墙砖 |  | m2 | 56 |  |  |  |
| 9 | 卫生间隔断恢复 | 用原有隔断 | 个 | 11 |  |  |  |
| 10 | 建渣清运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 合 计 |  |  |

二、新筛中心改造项清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工作量 | 综合单价 | 小计（元） | 备注 |
| 12 | 开门洞 | 打墙、抹灰、刮泥子、乳胶漆 |  个 | 2 | 1400 | 2800 | 人工、材料、税收 |
| 13 | 开传递窗洞 | 打墙、抹灰、刮泥子、乳胶漆 | 个 | 1 | 1800 | 1800 | 人工、材料、税收 |
| 14 | 增设过粱钢筋 |  | t | 0.45 | 3200 | 3200 | 人工、材料、税收 |
| 15 | 增设过粱砼 |  | m3 | 0.3 | 280 | 280 | 人工、材料、税收 |
| 16 | 感应式水龙头 |  | 个 | 3 | 450 | 1250 | 人工、材料、税收 |
| 17 | 冼手盆 |  | 个 | 3 | 600 | 1800 | 人工、材料、税收 |
| 18 | 改给排水 | 三处 | 项 | 3 | 2000 | 6000 | 人工、材料、税收 |
| 19 | 塑钢隔断 |  | m2 | 19.13 | 420 | 8033 | 人工、材料、税收 |
| 20 | 增加门 |  | 扇 | 2 | 1800 | 3600 | 人工、材料、税收 |
| 21 | 传递窗口 |  | 项 | 1 | 4200 | 4200 | 人工、材料、税收 |
| 22 | 网线改造 |  | 项 | 1 | 2600 | 2600 | 人工、材料、税收 |
| 23 | 插座改造 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 人工、材料、税收 |
| 24 | 铲墙 |  | m2 | 119 | 8 | 952 | 人工、材料、税收 |
| 25 | 刮泥子三遍 |  | m2 | 119 | 22 | 2618 | 人工、材料、税收 |
| 26 | 乳胶漆 |  | m2 | 119 | 11 | 1309 | 人工、材料、税收 |
| 27 | 建渣清运 |  | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 人工、材料、税收 |
| 28 | 合 计 |  |  |
|  |  |  |  |