附件一

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医院

低压电缆改造工程要求

市场调研

一、概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院四川省妇女儿童医院低压电缆改造工程

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3.本采购要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，供方应保证提供符合本规范书和现行国家标准的优质产品。

4.如果供方没有对本采购要求的条文提出异议，那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。

5.在签订合同之后，需方有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供、需双方共同商定。

6.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

7.所有产品和相关配套设备需具备由供货方负责供货，如有相关纠纷，由供货方负责。

8.对改造区域内所有施工图进行深化设计，并出具正式施工图。

9.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

10.本项目所有施工范围内工作内容的质保期为2年。

11.本次项目招标供货方所提供的产品应保证与原设备相兼容，所产生的兼容性问题，由本次招标供货方负责。

二、四川省妇幼保健院四川省妇女儿童医院低压电缆改造工程初步方案

（详见附图）。

三、产品应满足的质量保证及相关技术规范要求：

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2002

2.《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

3.《建筑电器工程施工质量验收规范》GB50303-2002

4.《安装工程施工及验收规范》

5.《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

四、包装和运输

1.设备应采用安全的运输方式，并标上相应的符号后再发运。为了运输安全起见，在箱内应采用适当的防震和防潮措施。

2.设备运输应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏和腐蚀。

五、供方应提供技术文件

1.产品合格证书；

2.产品供货清单及品牌；

3.产品检验报告；

4.产品技术手册；

5.所有产品和相关配套设备需符合国家相关标准、规范；

六、技术服务

1.售前服务工作，介绍产品的性能、先进性，使用情况；

2.供方应派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括设备放置和使用培训等。

3.质保期内因设备产品问题不能正常工作时，供方应免费为需方及时修理或更换。

七、供应商资格要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格，具有输变电工程专业承包二级及以上资质。

2.本次招标不接受联合体投标。

八、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话65978214

附件二