附件1：

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或耗材、试剂名称 | 需求或参数要求 |
| 01 | 带温度探头导尿管(带膀胱温尿管) | 1) 用途：产品用于导尿，同时测量膀胱温度;  2) 技术及要求：产品由温度探头和带球囊的导尿管组成;温度测量范围25-46℃，精度±0.2℃;适用于小儿和成人。 |
| 02 | 生物蛋白胶（止血用） | 1) 用途：适用于手术过程中阻止创面渗出和小静脉出血、防止组织粘连。于胸外科，心外科手术后止血；  2) 成分：主体胶、催化剂等。 |
| 03 | 心外临时起搏器及起搏导线 | 1)   用途：临时性心脏起搏，即应用双极心外膜电极连接体外起博器起博达到治疗目的；  2)   技术及要求：双腔起搏器；有防止误操作装置；故障报警提示；内置大容量备用电源≥200小时；心脏直视手术结束后即可埋植在心外膜或心肌。 |
| 04 | 切口保护套 | 1)   用途：用于小儿或成人普胸或心脏胸腔镜手术切口较大或较小的患者；  2)  技术及要求：产品采用环氧乙烷灭菌，由外环、置入环和保护膜组成，一次性使用； |
| 05 | 体内除颤电极板 | 适配于美敦力LIFE PACK20机型。 |