四川省妇幼保健院院本部电力扩容设计采购项目

招标要求（市场调研）

一、项目概况

1.项目名称：四川省妇幼保健院院本部电力扩容设计采购项目

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

二、施工图纸与施工要求

1.设计单位现场踏勘后，根据现场现状需重新出具详细的施工图纸，施工图纸包括该工程土建、钢结构、装修、电力安装、智能化等专业工程。

2.施工图数量4份，效果图5处。

3.设计深度：满足施工图需求。

4.须出具施工图的工程量清单及概算编制

5.涉及主要观感因素的、重要影响质量的，需经我院签字确定后才能进行设计。

6.施工图须满足专业要求且须通过专业审图机构审核并加盖审图章，取得主管部门相关手续。

三、设计原则

1.结构安全原则：改造设计首先必须保证房屋结构安全，确保达到抗震规范要求；

2.经济实用原则：应结合现场实际情况，用最经济的方式达到改造的目的；

3．适用性原则：根据我院实际使用情况，达到预期改造适用性原则；

4.设计须具有实施可行性，不得影响现有医疗业务日常运作；

5.建筑选材节能、减排、环保的原则；

6.设计尺寸以现场测量为准；

四、投标人资质与业绩要求

1.具有独立法人资格，参与投标的投标人必须具有电力工程设计丙级或及以上资质。

2.本次招标不接受联合体投标。

五、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：65978223