附件1：

品目、配置及技术性能

| 序号 | 名 称 | 配置及技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 十头显微镜（带摄像头及高清电视显示屏） | 用于十人共览装置，带箭头指示器，方便教学和诊断；包含显微镜、高分辨显微专用数码相机、图像分析系统、高清显示系统、工作站等。 |
| 2 | 包埋机和冷冻台 | 包埋机：用于对人体或动植物标本经脱水浸蜡后进行组织蜡块包埋，以供切片后作组织学诊断或研究的设备；冷动台：用于病变组织在恒温冰冻切片机中迅速冷冻后制成切片，迅速做出病理诊断。 |
| 3 | 妇产彩超 | 最高端，至少具备三项以上最新顶级技术，一线品牌，在妇产超声检查这方面特别有优势。专用于妇科、产科检查的彩超，提供详细配置说明。 |
| 4 | 超声专用检查床 | 适合超声检查，有自动更换床单功能，耐用。 |
| 5 | 超声专用检查床 | 用于超声学造影、介入治疗等，多功能、自动化、耐用。 |
| 6 | 动态心电图 | 用于记录患者日常生活状态下连续24小时或更长时间，其心电活动的全过程，以发现在常规体表心电图检查时不易发现的心律失常和心肌缺血等，为临床诊断、治疗及判断疗效提供重要的客观依据；为多导联动态心电图仪。 |
| 7 | 心电监护仪 | 用于病区监护病人血压（包括有创）、血氧、心电、呼吸、呼末CO2等指标参数。 |
| 8 | 成人普通病床 | 成人用普通病床含：病床（手动）、床头柜、床垫、点滴架 |
| 9 | 输液泵 | 用于严格控制输液量和药量 |
| 10 | C臂 | 用于骨科：整骨、复位、打钉、椎间盘造影和消融、经皮穿刺等；外科：取体内异物、心导管、植入起搏器、部分介入治疗、部分造影术及局部摄影等工作；疼痛科：与臭氧、半导体激光、射频机配合开展腰椎、颈椎等疼痛介入治疗；其他：配合小针刀治疗，妇科输卵管导引手术等。 |
| 11 | 乳腺DR | 用于乳腺疾病诊断、乳腺癌筛查，需要满足断层、三维穿刺活检及CAD测量功能 |
| 12 | 阴道镜 | 用于检查子宫颈、生殖器，可以观察子宫颈上皮及血管的变化，以诊断是否有不正常产病变，要求集光源、目镜、相机接口一体化，具有≥15倍光学放大、内置目镜测量等。 |
| 13 | 妇产科低频脉冲综合康复治疗仪 | 用于改善局部血液循环，缓解、治疗各种炎症，起到镇痛作用。可移动，操作简便双通道同步治疗。 |
| 14 | 超声刀系统 | 用于各种外科手术中，除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割、止血 |
| 15 | 高频电外科手术系统 | 用于进行电外科切割、凝血或者血管结扎(组织束闭合)处理的开放手术以及腹腔镜手术。 |
| 16 | 电子支气管镜 | 用于肺、气管、支气管腔内的病变检查，外径≤2.8mm |
| 17 | 纤维结肠镜 | 用于检查结肠内疑有息肉、肿瘤、溃疡、炎症、不明原因出血灶等病变。 |
| 18 | 肠镜清洗池 | 用于清洗、消毒纤维肠镜。 |
| 19 | 心电图机 | 用于冠心病、心血管病等，心脏疾病的临床诊断和病情评估 |
| 20 | 牙种植机 | 用于牙科种植手术，要求：马达转速可调，扭矩可调,具备扭矩过载保护，冷却水泵可调，液晶显示屏，脚踏开关可完成各种选择，配备可高温高压灭菌的马达线、马达和手机，带灯光。 |
| 21 | 牙种植工具盒 | 用于牙科种植手术，外科标准器械盒含16-24件种植外科手术常用器械。 |
| 22 | 口腔综合治疗台 | 用于口腔治疗，要求：低噪音电动牙科椅，可折叠式头枕，左扶手，内置式地箱，机椅互锁，冷光灯可调亮度，下挂式医生器械盘、标配三用枪，气控四孔手机、高速手机、低速马达、直机、弯机、洁牙机等。 |
| 23 | 国产超声刀头及接头匹配器 | 用于各种外科手术中，除骨组织和输卵管之外的所有的人体组织的切割，与医院现有超声刀（强生）主机匹配使用。 |
| 24 | 多导睡眠记录仪 | 用于诊断睡眠呼吸障碍。包含：脑电极至少6导，眼电、下颌肌电、口鼻热敏气流、鼻压力，鼾声、体位、心电、胸腹运动、血氧饱和度等多个参数。 |
| 25 | 空气消毒机 | 用于空气消毒，用等离子方式消毒、符合院感要求、挂式及移动式 |
| 26 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 用于有自主呼吸的患者，通过提供一定的流量、加温湿化的呼吸气体进行有效的治疗。要求：触摸屏操作及显示，湿度、温度可调节，流量调节范围：2～80 L/min。空/氧混合的氧浓度可调节范围：21%~100，全自动控氧。 |
| 27 | 血液灌流机 | 用于清除血液中的外源性和内源性毒物将血液进行净化的透析仪器设备，要求：具有气泡探测器，独立控制的肝素自动推注装置，血液保温装置，动静脉压报警功能，具有配套的适于不同体重的多种规格的一次性活性炭血液灌流器和血液管路。 |
| 28 | 小儿膀胱镜及配套异物钳 | 用于小儿泌尿外科手术，观察清晰镜头采用国际标准卡口，能适配院内现有冷光源和摄像系统。 |
| 29 | 神经外科头戴式光源 | 用于神经外科手术照明，要求：照明光斑和亮度均连续可调。充电式锂电池供电，佩戴舒适，轻巧便携。 |
| 30 | 小儿泌尿尿道下裂专用手术器械 | 小儿泌尿尿道下裂手术专用 |
| 31 | 小儿外生殖器治疗仪 | 用于治疗儿童阴茎发育不良或者是短小。双通道，可以同时进行两名患儿的治疗。 |
| 32 | 头戴便携式全高清摄像系统 | 用于外科手术高清摄像 |
| 33 | 外科手术放大镜 | 用于外科手术 |
| 34 | 鼓风加温毯机 | 用于治疗和预防低体温症 |
| 35 | 肌松监测仪 | 用于手术和特护病房，需要监测神经肌肉阻滞程度的病人。 |
| 36 | 4通道输液工作站 | 用于对患者输液过程进行动态监护和集中管理，可同时进行4通道药液注射 |
| 37 | 麻醉机 | 用于麻醉科开展全身麻醉及抢救工作，早产儿、新生儿、成人模式可互换，呼吸模式齐全，尤其对小儿有保护性的呼吸模式。 |
| 38 | 纤维支气管镜 | 用于做肺叶、段及亚段支气管病变的检查，需儿童型号 |
| 39 | 人体成分分析仪 | 用于测量人体成分健康指数的仪器，要求：支持体适能健康评估；分别在5个节段进行15种电抗测量；测试体重范围10-250kg；测试年龄范围3-99周岁；测试身高范围95-220cm；心率实时监测功能。 |
| 40 | 动脉硬化检测仪 | 用于测量动脉在压力改变时的脉动波形，诊断动脉的弹性情况及动脉硬化程度，同时测量舒张压、收缩压和平均压。 |
| 41 | 裂隙灯 | 用于检查眼前部组织的各种生理、病理变化。 |
| 42 | 视力筛查仪 | 用于早期儿童弱视视力筛查，具有客观、准确、快速等特点 |
| 43 | 身高体重测量仪 | 1、便携式称量系统：具儿童、成人体重秤量功能，便携式、自动产生体质指数、自动保持、自动关机；伸缩式量高尺，手动头部档板。 2、立柱式身高体重工作站：具备母婴体质指数及体重值测量功能（含预设除皮、自动保持、自动计算等功能），有移动脚轮，手动头部档板测量高度，量高尺带测量值显示屏，数字自动显示。 |
| 44 | 成年人体适能健康评估仪 | 用于心肺功能测试、人体成份测试、肌耐心测试、柔韧度测试、平衡性测试、反应时测试等；测试年龄范围：3-99周岁；具备自动生成体适能报告分析、亚健康状况分析、关联慢病分析、运动方案建议及个性化运动处方等功能。 |
| 45 | 妇科检查床 | 用于检查孕妇和患有妇产科疾病的患者，可升降、脚托锁紧，定向加万向脚轮、带污物盒，拆卸脚托等。 |
| 46 | 经颅脑电刺激仪 | 可用于大脑神经性疾病、癫痫疾病、神经衰弱和脑疲劳综合症、缺血性脑血管疾病等治疗。 |
| 47 | 移液器 | 用于样本采集和移取，规格：2.5μL；10μL；100μL；200μL；1000μL；10ml |
| 48 | 解剖显微镜 | 生殖中心用于立体观察样本，放大倍数10X-80X；工作距离＞7cm。 |
| 49 | 注射泵 | 用于将少量药液精确、微量、均匀、持续地泵入体内，可同时用4-6个注射器；注射器范围：1-60ml；流速0.005-1620ml/hr |
| 50 | 酶标仪 | 用于生殖保健，波长200-1000nm；精确度SD <0.003 Abs或CV <1.0% |
| 51 | 低温低速离心机 | 用于大量初级分离，可分别提取生物大分子、沉淀物等 |
| 52 | 电泳仪 | 用于对不同物质进行定性或定量分析 |
| 53 | 凝胶成像系统 | 用于分子量计算、密度扫描、密度定量、PCR定量等研究，分辨率≥130万像素；蓝光 |
| 54 | 电子天平 | 用于称量物体质量，精确度≥0.0001g |
| 55 | 核酸蛋白测定仪 | 用于快速、可靠的检测双链/单链DNA ,RNA ,寡核苷酸,蛋白质和细菌细胞密度/混浊度，DNA浓度0.01ng/μL;蛋白质浓度12.5μg/mL |
| 56 | 纤维镜鼻咽喉镜 | 用于对鼻咽部、咽喉部及喉部进行检查 |
| 57 | 中耳手术器械 | 用于耳鼻喉科手术。 |
| 58 | 硬性鼻内镜 | 用于鼻内疾病检查。 |
| 59 | 鼻腔冲洗器 | 用于鼻腔冲洗，要求冲洗器表面应光滑、色泽均匀，各连接部位应紧密，运动部件使用旋转灵活可靠。 |
| 60 | 便携式头灯 | 用于耳鼻喉科手术，外表不会对患者和操作者造成伤害，光斑亮度均匀、显色性高等。 |
| 61 | 成人抢救床 | 用于重症病人的病床、电动型。 |
| 62 | 儿童抢救床 | 用于儿童重症病人的病床、电动型 |
| 63 | 手持式血氧脉搏仪 | 用于测量人体血氧值、脉率值等生理参数 |
| 64 | 胎儿监护仪 | 用于对胎儿的胎心、孕妇的宫缩压及胎动的监测，具有中央监控功能 |
| 65 | 全自动血压计 | 用于血压检查，台式全自动血压计 |
| 66 | 耳温仪 | 用于体温检查，要求快速、准确 |
| 67 | 治疗车 | 用于护理人员治疗使用、普通型 |
| 68 | 车载负压吸引器 | 用于满足救护车车载负压吸引需求 |
| 69 | 纤维喉镜 | 用于治疗声带息肉、小结、囊肿、喉脱垂及喉部良性肿瘤等咽喉疾病 |
| 70 | 暖箱 | 用于车载婴儿暖箱 |
| 71 | 复苏板 | 普通心肺复苏板 |
| 72 | 简易复苏囊 | 利用加压面罩直接给氧，使病人得到充分氧气供应，面罩配：新生儿、婴幼儿、成人各一，球囊婴幼儿、成人各一 |
| 73 | 体视显微镜 | 用于镜下分离绒毛 |
| 74 | 干燥箱 | 用于干燥物品，数显、恒温、温度可调 |
| 75 | 蔡司[S-0010-004-MS]Ikaros软件中文版（染色体分析终端需要） | 用于与现有蔡司扫描系统配套 |
| 76 | -20℃冰箱 | 用于存储样本，国产、无霜 |
| 77 | 冰箱 | 用于存储样本，国产、无霜 |
| 78 | 单孔水浴锅 | 满足实验室工作需要，国产、控温恒温 |
| 79 | 液氮罐 | 满足实验室工作需要，国产、50升 |
| 80 | 新生儿复苏台 | 用于新生儿救治，辐射台、含有T组合装置的辐射台 |
| 81 | 输液加压器 | 用于任何需加压输注的液体 |
| 82 | 新生儿脉氧仪 | 双相功能，方便携带 |
| 83 | 病历柜 | 用于放置病历，有车轮方便推动，耐用 |
| 84 | 双胎母胎心电监护仪 | 用于多胎母监护 |
| 85 | 急救车 | 用于满足临床急救需求，分格明确、实用 |
| 86 | 充气式保温仪和毯子 | 用于产科急救防止低体温症，简易智能化 |
| 87 | 治疗车 | 用于临床日常治疗，耐用，不生锈，移动方便 |
| 88 | 电动吸引器 | 用于医疗单位手术室、病房用于吸取病人体腔内的脓、血、痰等粘质液体 |
| 89 | 洗板机 | 用于清洗酶标板检测后的一些残留物质，残留量小于0.7ul,不用拍板；每分钟清洗两块板；可任意板、孔进行清洗，不足一条无需补孔；具微孔板浸泡和震荡混匀功能； 微孔板悬空清洗技术，避免板底污染。 |
| 90 | 全自动微生物质谱检测系统 | 用于微生物（包括细菌、真菌、分枝杆菌、厌氧菌）的快速鉴定 |
| 91 | 全自动打孔仪 | 用于滤纸干血片打孔。自动调整打孔模式，自动生成工作列表，与全自动荧光免疫分析仪实现无缝对接。 |
| 92 | 纯高频呼吸机 | 可用于新生儿的纯高频呼吸机 |
| 93 | 无创呼吸机 | 用于辅助病患呼吸，需同时满足CPAP、经鼻高流量、双水平通气模式 |
| 94 | 连续无创心排量监测仪 | 用于24小时动态心排量监测 |
| 95 | 经皮氧分压/二氧化碳分压检测仪 | 用于新生儿诊治中，弥补血气检测间隔期无法评估患者O2和CO2的空白，以及早发现危急重症患者随时可能出现的病情突变 |
| 96 | 新生儿高级暖箱 | 用于28周以下超早产儿暖箱培养，湿化度可设置实际达到95%。 |
| 97 | 床旁PCT监测仪 | 用于床旁PCT检测，快速检测、及时诊断脓毒症。 |
| 98 | 静脉高营养泵 | 用于对病人进行高营养液的输注 |
| 99 | 经皮黄疸检测仪 | 用于检测婴幼儿血清胆红素的含量，以确定病人是否黄疸 |
| 100 | 过氧化氢浓度监测仪 | 用于过氧化氢等离子灭菌器运行时的气体残留监测 |
| 101 | 荧光检测仪 | 用于器械清洗后的清洁度测试 |
| 102 | 手动除颤仪 | 用于病人的人工心脏直流电复律，请提供自动和手机机型； |
| 103 | 视动性眼震仪 | 用于新生婴儿视力定性检测 |
| 104 | 弱势综合训练仪 | 用于治疗弱视 |
| 105 | 感统教具、ASD训练器材 | 用于感统综合训练，包括万象组合、平衡训练组套、ASD训练教具、S-S语言测评工具、定制ASD教具、语言训练、构音训练教具、前庭平衡系列、挤压感统系列、运动万象组合等。 |
| 106 | MRI与CT年度维保 | MRI与CT年度维保（美国GE公司） |

附件2

报价一览表

| 项目编号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。