附件：

四川省妇幼保健院院本部正负压机组维保项目

招标要求（市场调研）

一、工程概况

1、工程名称：四川省妇幼保健院院本部正负压机组维保项目

2、工程位置：成都市武侯区沙堰西二街290号

3、工程概况：门诊楼正压机组1套，门诊楼负压机组2套，5号楼正压机组2套，5号楼负压机组2套。

二、技术要求

《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）

《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）

三、报价要求

报价方式：固定总价。

四、施工单位资质要求

1、营业执照或三证合一营业执照（副本，复印件）

2、税务证（国、地税副本，复印件）

3、组织机构代码证（副本，复印件）

4、经办人授权委托书,法人、经办人身份证复印件

5、本次招标不接受联合体投标。

五、其他事项

有意愿投标的符合要求的单位可自行来院现场踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：028-65978223