## B.1 招标工程量清单封面(封-1)
| 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
|  | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目
1.工程概况
四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目
2.工程招标和分包范围
施工设计图纸及工程量清单范围内的全部内容。具体内容参见本工程量清单。
3.工程量清单编制依据
1、本工程的设计文件。 2、《住房城乡建设厅关于贯彻实施〈建设工程工程量清单价规范〉（GB 50500-2013）及〈房屋建筑装饰工程工程量计算规范〉（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知》（川建造价发[2013]370号）。 3、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015年版）以及相关配套文件。 4、 材料价格依据《2019年成都市造价信息》第3月成都市材料价格进行调整 5、与建设项目有关的现行标准、规范、技术资料等； 6、工程特点及常规施工方案。
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
1 工程质量要求：达到现行施工质量验收规范中的合格标准。 2 材料质量要求： 2.1材料、设备选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求，其中装饰材料、安装材料与设备选用备选品牌的合格产品，并必须得到招标人现场代表、现场监理工程师的认可。 2.2除业主招标文件规定的暂估材料、可调材料外，其余材料价格由乙方在投标报价时自行计价。 3 施工要求：满足当地政府及建设部建办对安全文明施工相关要求的规定。工程施工必须按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求，施工单位除按工程图纸及说明施工外，还必须严格满足国家颁布的现行安装及施工工程验收规范和工程质量检验评定标准。
5.其他需说明的问题
1、本工程混凝土及砂浆按照设计要求，全部采用商品考虑 2、本工程所有的清单及图纸范围内的工作内容包干，投标人在现场踏勘后报价含所有清单及图纸内容。 3、暂列金6500元

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 1001 |  | 服务台木作基层 | 3*4cm木龙骨，防火涂料，12mm阻燃板，切割，30直钉，白乳胶固定安装 | M | 7.0
2 | 2002 |  | 服务台木作中层 | 12mm阻燃板，切割，30直钉，白乳胶固定安装 | M | 7.0
3 | 3003 |  | 服务台木作贴砖面层 | 12mm阻燃板贴面，20直钉固定 | M | 7.0
4 | 4004 |  | 服务台石材台面 | 订制人造石，下料，磨边，打磨，安装固定 | M | 7.0
5 | 5005 |  | 服务台800*800砖铺贴 | 根据图纸的样式订制，清理三次以上达到粘贴的效果，进行粘贴 | M2 | 15.0
6 | 6006 |  | 服务台不锈钢脚线木作基层 | 9mm阻燃板，电锯切割，30直钉固定 | M | 20.0
7 | 7007 |  | 服务台不锈钢脚线 | 根据实际尺寸定制，切割磨边，玻璃胶粘贴 | M | 20.0
8 | 8008 |  | 设备电源线 | 国标BV2.5mm2阻燃铜芯线，金属线管直径20线管辅料安装 | M | 100.0
9 | 9009 |  | 设备网线 | 超五类网线，金属线管直径20线管辅料安装 | m | 100.0
10 | 10010 |  | 台面软垫木作（12mm）高密度板 | 12mm高密度板，根据图纸尺寸切割下料，30直钉加固，组装 | 套 | 4.0
11 | 11011 |  | 软垫订制木作线条(20*20mm实木线条) | 定制20*20mm实木线，30直钉固定 | M | 24.0
12 | 12012 |  | 软垫制作 | 皮革，20mm海绵，根据实际尺寸裁割，制作 | 套 | 4.0
13 | 13013 |  | LED显示屏电源线 | 国标BV2.5mm2阻燃铜芯线，多联PVC直径20线管辅料安装 | M | 80.0
14 | 14014 |  | LED显示屏网线 | 超五类网线，多联PVC直径20线管辅料安装 | M | 150.0
15 | 15015 |  | 订制成品扶手 | 冷弯38不锈钢管，亚弧焊配件，人工安装 | 套 | 6.0
16 | 16016 |  | 叫号机、电视机电源线 | 国标BV2.5mm2阻燃铜芯线，多联PVC直径20线管辅料安装 | M | 50.0
17 | 17017 |  | 叫号机、电视机网线 | 超五类网线，多联PVC直径20线管辅料安装 | M | 100.0
18 | 18018 |  | 订制成品扶手 | 亚克力材质12mm | 套 | 5.0
19 | 19019 |  | LED显示屏木作基层 | 3*4cm木龙骨，12mm阻燃板，切割，30直钉，白乳胶固定安装 | M2 | 14.0
20 | 20020 |  | LED显示屏木作面层（12mm)阻燃板 | 12mm阻燃板，切割，30直钉，白乳胶固定安装 | M2 | 14.0
21 | 21021 |  | LED显示屏木作面层（95mm)石膏板 | 95mm龙牌石膏板，石膏板专用螺钉，白乳胶，人工加固 | M2 | 14.0
22 | 22022 |  | LED显示屏石膏找平 | 成品石膏粉，牛皮纸粘贴接缝，人工找平，打磨 | M2 | 14.0
23 | 23023 |  | LED显示屏成品腻子找平 | 成品腻子人工找平1.第一遍腻子找平，打磨2.第二遍子找平打磨 | M2 | 25.0
24 | 24024 |  | LED显示屏石膏板乳胶漆底漆面漆 | 1.成品腻子修补打磨，再修补打磨，多乐士乳胶漆底漆人工滚涂 2.成品腻子修补打磨，再修补打磨，添刷底漆，多乐士乳胶漆面漆人工滚涂 | M2 | 14.0
25 | 26025 |  | 发光灯楣木作基层 | 3*4cm木龙骨，12mm阻燃板，切割，30直钉，白乳胶固定安装 | M | 7.0
26 | 27026 |  | 发光灯楣木作面层（12mm)阻燃板 | 12mm阻燃板，切割，30直钉，白乳胶固定安装 | M2 | 7.0
27 | 28027 |  | 发光灯楣木作饰面95mm石膏板 | 95mm龙牌石膏板，石膏板专用螺钉，白乳胶，人工加固 | M2 | 12.0
28 | 29028 |  | 发光灯楣石膏找平 | 成品石膏粉，牛皮纸粘贴接缝，人工找平，打磨 | M2 | 12.0
29 | 30029 |  | 发光灯楣成品腻子找平 | 成品腻子人工找平1.第一遍腻子找平，打磨2.第二遍子找平打磨 | M2 | 12.0
30 | 31030 |  | 发光灯楣石膏板乳胶漆底漆面漆 | 1.成品腻子修补打磨，再修补打磨，多乐士乳胶漆底漆人工滚涂 2.成品腻子修补打磨，再修补打磨，添刷底漆，多乐士无添加乳胶漆面漆人工滚涂 | M2 | 12.0
31 | 33031 |  | 发光灯楣电源线 | 国标BV2.5mm2阻燃铜芯线，多联PVC直径20线管辅料安装 | M | 50.0
32 | 34032 |  | 发光灯楣LED灯片 | 一米长LED灯片，每套5根，共四十根，螺丝固定 | 套 | 8.0
33 | 35033 |  | 发光灯楣LED灯片变压器 | 12vLED专用变压器 | 套 | 3.0
34 | 36034 |  | 发光灯楣灯箱亚克力透光薄片 | 压克力透光灯片 | M | 7.0
35 | 37035 |  | 发光灯楣检修口及暗门 | 12mm阻燃板，95mm龙牌石膏板，白乳胶，20直钉固定，不锈钢合业，拉手等五金件 | 个 | 4.0
36 | 38036 |  | 铝合金推拉门 | 根据实际尺寸定制，人工安装 | M2 | 48.0
37 | 39037 |  | 推拉门中空钢化玻璃 | 根据实际尺寸定制，切割磨边，玻璃胶粘贴，人工安装 | M2 | 48.0
38 | 40038 |  | 80*80*20铝合金方管 | 成品铝合金方管，人工安装 | 根 | 10.0
39 | 41039 |  | 1200*600LED灯 | 成品LED1200*600灯 | 套 | 10.0
40 | 42040 |  | 玻璃门接手五金件 | 成品五金件，人工安装 | 项 | 1.0
41 | 43041 |  | 底盒安装（86*86）多联PVC线盒 | 四川塑胶多联（86*86)PVC线线合 | 个 | 40.0
42 | 44042 |  | 飞利浦网络面板 | 飞利浦网络面板,人工安装 | 个 | 20.0
43 | 45043 |  | 飞利浦五孔插座面板(10A) | 飞利浦五孔插座面板(10A)人工安装 | 个 | 30.0
44 | 46044 |  | 飞利浦开关面板 | 飞利浦开关面板人工安装 | 个 | 4.0
45 | 47045 |  | 垃圾下楼清理费 | 人工费 | 项 | 1.0
46 | 48046 |  | 现场卫生费 | 人工费 | 项 | 1.0
47 | 49047 |  | 现场清洁费 | 人工费 | 项 | 1.0
48 | 50048 |  | 材料运输费 | 运输费 | 项 | 1.0
49 | 51049 |  | 材料上楼费 | 人工费 | 项 | 1.0
50 | 52050 |  | 垃圾外运 | 运输费 | 车 | 1.0
51 | 53051 |  | 工程保洁费 | 人工费 | 项 | 1.0
52 | 1052 |  | 原有服务台拆除 | 人工费 | 项 | 1.0
53 | 2053 |  | 垃圾下楼清理费 | 人工费 | 项 | 1.0
54 | 3054 |  | 垃圾外运 | 人工费 | 项 | 1.0
55 | 4055 |  | 服务台石材台面 | 订制人造石，下料，磨边，打磨，安装固定 | 项 | 1.0
56 | 5056 |  | 材料运输费 | 人工费，运输费 | 项 | 1.0
57 | 6057 |  | 材料上楼费 | 人工费 | 项 | 1.0
58 | 7058 |  | 不锈钢脚线 | 阻燃板，不锈钢脚线，人工费 | 项 | 1.0
59 | 040204007059 |  | 专用凳子 | 1.材料品种、规格 2.树池尺寸 3.树池盖面材料品种 | 个 | 8
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
脚手架工程
1 | 011701001001 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
2 | 011701002001 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003001 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
4 | 011701004001 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005001 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006001 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007001 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008001 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
小计
混凝土模板及支架（撑 ）
9 | 011702001001 |  | 基础 | 基础类型 | m2
10 | 011702002001 |  | 矩形柱 | 基础类型 | m2
11 | 011702003001 |  | 构造柱 | 基础类型 | m2
12 | 011702004001 |  | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
13 | 011702005001 |  | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
14 | 011702006001 |  | 矩形梁 | 支撑高度 | m2
15 | 011702007001 |  | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
16 | 011702008001 |  | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
17 | 011702009001 |  | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
18 | 011702010001 |  | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
19 | 011702011001 |  | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
20 | 011702012001 |  | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
21 | 011702013001 |  | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
22 | 011702014001 |  | 有梁板 | 支撑高度 | m2
23 | 011702015001 |  | 无梁板 | 支撑高度 | m2
24 | 011702016001 |  | 平板 | 支撑高度 | m2
25 | 011702017001 |  | 拱板 | 支撑高度 | m2
26 | 011702018001 |  | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
27 | 011702019001 |  | 空心板 | 支撑高度 | m2
28 | 011702020001 |  | 其它板 | 支撑高度 | m2
29 | 011702021001 |  | 栏板 | 支撑高度 | m2
30 | 011702022001 |  | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
31 | 011702023001 |  | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
32 | 011702024001 |  | 楼梯 | 类型 | m2
33 | 011702025001 |  | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
34 | 011702026001 |  | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
35 | 011702027001 |  | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
36 | 011702028001 |  | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
37 | 011702029001 |  | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
38 | 011702030001 |  | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
39 | 011702031001 |  | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
40 | 011702032001 |  | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
小计
垂直运输
41 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
小计
超高施工增加
42 | 011704001001 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
43 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
44 | 011706001001 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
45 | 011706002001 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(安全文明措施带费 表-11)~
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段:
序 号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 |  | 安全文明施工 |  | 项
其 中 | ① |  | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.54
| ② |  | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 6.52
| ③ |  | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 11.36
| ④ |  | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 8.58
2 | 011707002001 |  | 夜间施工 |  | 项
| ① |  | 夜间施工费 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.78
3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 |  | 项
4 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  | 项
| ① |  | 二次搬运费 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.38
5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  | 项
| ① |  | 冬雨季施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.58
6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项
7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项
8 | 011707008001 |  | 工程定位复测费 |  | 项
| ① |  | 工程定位复测 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.14
合 计 | [5 empty] | - |  | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6500.00 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 6500.00 |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 6500.00
合 计 |  |  | 6500.00 | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 1001 |  | 高清网络摄像机 | S-2CD2325ZYHT-I | 台 | 6
2 | 2002 |  | 摄像机电源 | 12V2A | 个 | 8
3 | 3003 |  | 超五类网线 | UTP-5E | 米 | 400
4 | 4004 |  | 电源线 | 纯铜RVV2*1.0 | 米 | 400
5 | 5005 |  | 交换机 | TP-LINK8口1000M | 台 | 1
6 | 8006 |  | 管材及辅材 | Φ25 | 批 | 1
7 | 1007 |  | 无线发射器 | HT-SD03 | 个 | 12
8 | 2008 |  | 有线紧急按钮 | PB-68 | 个 | 12
9 | 3009 |  | 信号放大器 | HT-SD12 | 台 | 1
10 | 4010 |  | 交换机 | TP-LINK16口1000M | 台 | 1
11 | 5011 |  | 按钮连接线 | RVV2*1.0 | 米 | 120
12 | 1012 |  | 门禁控制器 | AC-200S | 台 | 1
13 | 2013 |  | 门禁读卡器 | RF-101AMW | 个 | 1
14 | 3014 |  | 磁力锁 | YM-280N(LED) | 把 | 1
15 | 4015 |  | 出门按钮 | OKEY | 个 | 1
16 | 5016 |  | 开关电源 | 12V5A | 个 | 1
17 | 6017 |  | 信号线 | 超五类网线 | 米 | 150
18 | 7018 |  | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 150
19 | 8019 |  | 管材及辅材 | Φ25 | 批 | 1
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
专业措施项目
1 | 031301001001 |  | 吊装加固 |  | 项
2 | 031301002001 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
3 | 031301003001 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
4 | 031301004001 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
5 | 031301005001 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
6 | 031301006001 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
7 | 031301007001 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
8 | 031301008001 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
9 | 031301009001 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
10 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
11 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
12 | 031301012001 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
13 | 031301013001 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
14 | 031301014001 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
15 | 031301015001 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
16 | 031301016001 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
17 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项
18 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(安全文明措施带费 表-11~1
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段:
序 号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 |  | 安全文明施工 |  | 项
其 中 | ① |  | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1.54
| ② |  | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 3.08
| ③ |  | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 4.84
| ④ |  | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 7.86
2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 |  | 项
| ① |  | 夜间施工费 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.78
3 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项
4 | 031302004001 |  | 二次搬运 |  | 项
| ① |  | 二次搬运费 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.38
5 | 031302005001 |  | 冬雨季施工增加 |  | 项
| ① |  | 冬雨季施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.58
6 | 031302006001 |  | 已完工程及设备保护 |  | 项
7 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项
8 | 031302008001 |  | 工程定位复测费 |  | 项
| ① |  | 工程定位复测 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.14
合 计 | [5 empty] | - |  | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【安装工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【安装工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 四川省妇幼保健院院本部采血中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注