附件一

四川省妇幼保健院  四川省妇女儿童医学中心

院本部电力扩容设计采购项目

招标要求

一、项目概述

1.名称：四川省妇幼保健院院本部电力扩容设计

2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号（院本部）以下简称院本部

3.概况：

院本部门诊楼于2012年投入使用，因为门诊量不断提升，所以用电负荷不断增加，导致门诊楼现有用电容量无法满足需求。因此需对门诊楼电力进行扩容。

二、设计依据

1.《建筑设计防火规范GB50016-2014》

2.《建筑结构可靠度设计统一标准》

3.《建筑结构荷载规范》

4.《GB50017钢结构设计规范》

5.《民用建筑设计通则》

6.《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

7.《屋面工程技术规范》

8.《建筑内部装修设计防火规范》

9．《民用建筑设计通则》

10．《建筑设计防火规范》

11．《工程建设标准强制性条文》

12．《综合医院建筑设计规范》

13．《综合医疗建筑标准》

14．《公共建筑节能设计标准》

15．《民用建筑电气设计规范》

16．《低压开关设备和控制设备》

17.《供配电系统设计规范》

18.国家现行的建筑设计规范以及标准

三、设计原则

1.结构安全原则：改造设计首先必须保证房屋结构安全，确保达到抗震规范要求；

2.经济实用原则：应结合现场实际情况，用最经济的方式达到改造的目的；

3．适用性原则：根据我院实际使用情况，达到预期改造适用性原则；

4.设计须具有实施可行性，不得影响现有医院日常运作；

5.用电满足实际需求；

6.设计尺寸以现场测量为准；

7.坚持以人为本的原则；

四、设计要求

1.满足用电安全性；

2.改造设计施工图纸需符合供电局要求，并需配合完成相关行政审批；

3.设计范围：建筑装饰装修及相关配套的建筑、结构、电气、给排水、暖通、防水、燃气、消防、等项目的设计；

4.深度要求：满足施工需求；

5.须出具施工图的工程量清单及概算编制。

五、设计工期

1、初步设计交付时间：签订合同之日起7个日历天；

2、主要设备技术规范书交付时间：满足物资招标进度；

3、首批施工图提交时间：签订合同之日起7个日历天；

4、施工图提交时间：初设审批后10个日历天，同时满足工程建设需要；

5、施工图预算提交时间：施工图提交后5个日历天；

六、设计单位要求

（一）比选方式

本项目通过比选确定设计单位。各参与单位根据“四、设计要求”的内容，各自提供设计的概念性方案（包括文本描述、效果图与设计总费用）参与比选（具体招标公告见四川省妇幼保健院官网），选择出最优的设计单位来进行施工设计。

（二）设计单位资质与业绩要求

1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

2.具备建设行政主管部门颁发的电力行业设计丙级或及以上资质，或具备工程设计综合资质甲级；

3.本次招标不接受联合体投标。

三、其他事项

有意愿参与设计的单位可来院踏勘、洽谈。

上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午）

联系电话：65978223

- 综合评分明细表

| 类别 | 满分 | 评审内容 | 标 准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 评标价 （40%） | 40 | 服务报价 | 1、满足招标文件要求下，无漏项、无漏报、无实质性偏离的报价为有效 2、评标基准价的计算：有效投标报价的最低价作为评标基准价。 3、投标报价得分=(基准价/有效投标报价)×40分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业综合实力（22%分） | 12 | 企业业绩 | 2015年以来（含2015年）具有一个类似电力工程设计业绩得3分，最高得分12分。 |  |
|  | 10 | 人员配置 | 项目负责人（总设计师） 具备电力工程类相关专业中级及以上工程师职称得5分，同时具备电气工程师（供配电）执业资格证书和电气工程师（发输变电）执业资格证书的工程师加5分。 | （注：项目负责人必须为在岗工作人员必须提供本单位社保，如为注册人员必须注册在投标单位）。 |
| 设计工作大纲 （24） | 6 | 设计技术方案 | 设计方案对招标文件技术要求的响应，可行性，可靠性，全面，保证措施：好，得6分；较好，得4分；一般，得2分；差，得1分。 |  |
|  | 6 | 工作方案 | 勘察设计方案组织安排合理高效：好，得6分；较好，得4分；一般，得2分；差，得1分。 |  |
|  | 6 | 质量管理体系与措施 | 质量管理体系完善性，质量保证措施全面合理、可行、可靠性：好，得6分；较好，得4分；一般，得2分；差，得1分。 |  |
|  | 6 | 后续服务承诺 | 根据后续服务承诺进行评审；满足基本条件得8分。承诺在工地常驻1名以上现场代表的加2分。无承诺不得分。 |  |
| 投标人资质综合服务能力（12%） | 12 | 财务状况及服务能力 | 投标人2015-2018年财务状况，（并出示会计事务所出具的审计报告），经营状况良好（正盈余），一个得3分；一般状况（零盈余），一个得1分；负盈余或未提供不得分。 |  |
| 投标文件规范性（2%） | 2 | 投标文件规范性 | 标书规范评得2分，一般评的1分，不规范评0分 |  |

附件二

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；

2、目录；

3、报价一览表；

4、企业营业执照（复印件）；

5、具有独立法人资格，建筑装饰工程设计专项资质乙级或及以上；

3.本项目不接受联合体投标。

6、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、设计规范或标准

9、售后服务承诺书

10、业绩证明文件（近一年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

11、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件三

法定代表人授权书

四川省妇幼保健院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

- 法定代表人签字或盖法定代表人名章：

- 授权代表人（签字）：

- 供应商名称：         （盖单位公章）

- 日    期：

- 注：（1）法定代表人不参与磋商而委托代理人磋商适用。

- （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件（提供其在有效期的材料，居民身份证正、反面复印件）加盖供应商公章。

附件四

四川省妇幼保健院院本部电力扩容设计采购项目

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：      联系方式：

日期：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 数量 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |

说明：1、表中项目为近一年销售业绩，用户仍在合作；2、只填写与本次市场调研项目一致。

附件五 反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式伍份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）