附件1：

西南区域自然人群出生队列研究项目

生物样本检测及转运外包服务招标需求

一、项目概况

1.项目名称：西南区域自然人群出生队列研究项目生物样本检测及转运外包服务。

2.项目位置：四川省各地市州妇幼保健院（共计16家）

二、生物样本检测及转运需求

（一）生物样本检测项目及例数

（一）生物样本检测项目及例数

1.检测项目：（1）血常规（2）尿常规（3）肝功（总蛋白、白蛋白、ALT、AST、TBIL、ALKP、GGT）（4）肾功（尿酸、肌酐、UREA）（5）血脂（总胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、甘油三酯）（6）血糖（7）糖化血红蛋白（8）ABO血型

2.检测例数： 6000例

（二）转运需求

需冷链物流将项目组各参研机构采集的生物样本转运到公司进行检测和冻存。

表一   参研机构

| 地区 | 参研机构名称 |
| --- | --- |
| 成都 | 四川省妇幼保健院 |
|  | 彭州市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 雅安 | 石棉县妇幼保健院 |
| 自贡 | 自贡市妇幼保健院 |
|  | 贡井区妇幼保健院 |
|  | 富顺县妇幼保健院 |
|  | 荣县妇幼保健院 |
| 广元 | 广元市妇幼保健计划生育服务中心 |
|  | 苍溪县妇幼保健计划生育服务中心 |
|  | 旺苍县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 攀枝花 | 攀枝花市妇幼保健院 |
| 德阳 | 德阳市妇幼保健计划生育服务中心 |
|  | 绵竹市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 凉山州 | 凉山州妇幼保健计划生育服务中心 |
|  | 会理县妇幼保健计划生育服务中心 |
|  | 西昌市妇幼保健计划生育服务中心 |

三、服务要求

1.生物样本唯一性编码的打印：完成项目实施过程中所有条形码（包括采血管编码、冻存管编码和冻存盒编码）的打印和分发。

2.生物样本检测：每天至少一次到各参研机构上门收取标本完成检测，出具检验报告，并按要求将检验结果上传信息系统。

3.长期保存生物样本的转运：定期（每周）将参研机构采集并分装的生物样本采用冷链系统转运至公司冷库-80℃冰箱中保存。

4.能够通过网络信息系统实时传送检验报告，且检验报

告单有具备法律效应的电子签名。

5. 投标人提供的冷链服务符合国家监管要求的冷链物流管理平台，具备相应的冷链运输资质（经营许可证、道路运输证等）。

6.为保证样本转运的质量，投标人应使用对物流配送服务路线的管理系统，同时应具备运输样本的追踪、查找能力。（如使用运输车辆的GPS、记录仪监控、温度监控装置）

7.按照西南区域自然人群出生队列研究项目进度完成所有生物样本检测及转运。

四、质控要求

1.项目实施期间提供各检测项目的仪器档案、标准操作程序、检定、校准记录等；

2.项目实施期间提供实验室质量控制文件；

3.项目实施期间，公司的实验室工作人员需参加项目组组织的相关培训，且通过考核；

4.提供项目实施期间前一年及其每年公司参与卫生部或四川省临检中心各检测项目的室间质评结果，且均合格；

5.项目实施期间提供所有检测项目的室内质控结果，并定期上传原始记录；

6.项目实施期间提供冷链运输温控记录、照片记录等。

附件2

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、报价表（见附件3）

4、偏离表（见附件4）

5、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（复印件）或三证一

6、法定代表人授权委托书；法定代表人和被授权人身份证复印件。（加盖鲜章） （见附件5）

7、企业实力

8、业绩证明

9、服务方案

10、售后服务说明

11、反商业贿赂承诺书（见附件6）

12、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3

西南区域自然人群出生队列研究项目

生物样本检测及转运外包服务报价表

| 序号 | 供应商名称 | 检测项目 |  | 成交总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 元/例 | 总例数 |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括生物样本检测及转运、冻存费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：          日期：

附件4：偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件5

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：

（加盖公章）

日期：

说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件6

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）        法人代表或委托代理人（承诺人）