**附件1：**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数要求** |
| 1 |  一次性腹腔镜用穿刺器(甲状腺专用戳卡) | 用于与内窥镜配套使用，在内窥镜手术中对人体腹部组织穿刺并建立通道；。 |
| 2 | 双极电凝(甲状腺手术用) | 用于甲状腺手术中对组织的切割用止血。具良好的防粘性；手柄弹力适中，长时间操作不易疲劳。 |
| 3 | 导引穿刺针 | 用于活检穿刺中建立通道，可配合从16G-18G不同规格的穿刺针使用以方便多次穿刺取样，减少反复穿刺，建立治疗通道。能在超声、MRI及钼靶影像学下使用。 |
| 4 | 石膏棉垫、套 | 用于临床骨折固定 |
| 5 | 小儿外生殖器治疗仪配套耗材 | 用于与小儿外生殖器治疗仪配套使用 |
| 6 | 医用智能加温毯 | 用于鼓风加温毯机型号相匹配使用 |
| 7 | 插管型喉罩 | 用于在常规麻醉和紧急情况下的气道管理，需1号，1.5号，2号，2.5号，3号，4号 |
| 8 | 扁桃体手术器械包 | 用于扁桃体手术 |
| 9 | 振动骨桥 | 用于外中耳畸形，中耳炎、中耳胆脂瘤等患者 |
| 10 | 鼻窦球囊 | 用于扩张窦口和窦腔 |
| 11 | 咽鼓管球囊 | 用于狭窄的咽鼓管的扩张 |
| 12 | 唇腭裂手术器械包 | 用于唇腭裂修复手术 |
| 13 | 人工听小骨 | 用于替代或修复受损的自体听小骨 |
| 14 | 地中海贫血筛查试剂 | 1、检测项目：血红蛋白；2、适用标本：抗凝全血及滤纸干血片标本；3、电泳结果具有极高的分辨率，可定性或定量检测人人血液样本中的异常血红蛋白HbA、HbA2、HbF对于常见异常血红蛋白Hb E、Hb C等能清晰分离；4、有较好的地贫筛查适用性，能分离Hb Bart’s。 |
| 15 | 一次性使用窥阴器 | 无菌，用于阴道窥阴检查。 |
| 16 | 一次性使用婴儿奶瓶 | 无菌、耐高温，无异味。 |

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 配送企业名称 | 备注 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 省内省级单位用户 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 省内其他用户 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。