**附件1：**

**市场调研项目明细**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **简易需求** |
| 1 | 钛夹 | 一次性使用，无菌。用于新生儿或婴幼儿动脉导管未闭手术或其它心脏手术。 |
| 2 | 一次性肠镜活检钳 | 直径2.8mm左右，用于肠镜检查时粘膜送检。 |
| 3 | 射频治疗仪（含射频针） | 产前诊断开展胎儿射频消融技术所需。射频针一次性使用，无菌。 |
| 4 | 血液回收机 | 心脏手术中灌注师浓缩体外循环机中稀释的血液 ，也可用于大出血病人自体血回收及回输。 |
| 5 | 微生物质谱检测试剂 | 1.检测原理：基质辅助激光解析电离飞行时间质谱。2.提供用于细菌、酵母样菌、丝状真菌和分枝杆菌等菌种的鉴定的专用基质及配套试剂。3.拥有不低于2000菌种数据的微生物数据库。4.可提供一次性和永久性使用靶板。5.提供配套使用的全新检测设备。 |
| 6 | 化学发光法试剂耗材 | 1.检测原理：化学发光法检测。2.提供用于HIV、HCV、TP抗体检测的专用试剂及配套耗材。3.提供配套使用的全新检测设备。 |
| 7 | 成人尿道膀胱镜 | 膀胱检查设备，标配含工作站、活检钳及异物钳，具有照明良好，镜像清晰。 |
| 8 | 精囊镜 | 精囊检查设备，标配活检钳及异物钳。 |
| 9 | 腔内气压弹道碎石机 | 泌尿系碎石设备，标配不同型号的碎石杆。 |
| 10 | 成人输尿管硬镜+（医疗压力灌注泵） | 标配活检钳及异物钳。 |
| 11 | 前列腺治疗仪 | 前列腺炎治疗设备。 |

**附件2：**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格  型号 | 单位 | 报价  （元） | 配送企业名称 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。