附件一、

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器设备名称** | **简要用途** | **数量** | **备注** |
| 1 | 温湿度实时监控及远程报警装置 | 用于GCP相关的药物存储设备的实时温湿度监控。 | 12 | 1.对温湿度进行实时监测。2.出现温湿度超限时发送短信或微信报警。3.测试范围：温度范围：0℃～30℃；精度≤±0.3℃；湿度范围0%～100%；精度≤±1%；需提供第三方CNAS资质实验室出具的校准证书。4.探头外壳防护，有效防凝露。5.4G的GPRS通信，数据直接发送到互联网。6.兼容移动、联通SIM卡。7.可以直观看到温湿度。8.本地具有声光报警，除温湿度超限报警、传感器故障报警外，可监测断电报警。 |
| 2 | 转运用温湿度监测器 | 药物转运途中的温湿度数据监测 | 6 |  |
| 3 | 转运用药品保温箱（简易） |  | 3 |  |
| 4 | 转运用药品保温箱（含温湿度监测器） |  | 3 |  |

附件二、

报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器设备名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

附件三、

用户情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同价格或中标价格 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 省内省级单位用户 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 省内其他用户 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |