**附件1：****GCP仪器设备院内采购需求**

**一．温湿度采集《温湿度实时监控及远程报警装置》（温湿）**

**一. 主要功能**

用于GCP相关的药物存储设备的实时温湿度监控。

**二. 技术参数**

1.对温湿度进行实时监测，可以直观看到温湿度。

★2.出现温湿度超限时发送短信或微信报警，兼容移动、联通SIM卡。

★3.测试范围：温度范围：0℃～40℃；精度≤±0.3℃；湿度范围20%～80%；精度≤±0.3%。

4.探头外壳防护，有效防凝露。

★5.4G的GPRS通信，数据直接发送到互联网。

6.本地具有声光报警，除温湿度超限报警、传感器故障报警外，可监测断电报警。

★7可每分钟采集一次温湿度数据。

**三. 主要配置**

主机一台；温湿度探头一个。

**四. 技术支持及服务**

1. 由供应商或生产商负责免费到校安装调试,定期维护终身维修

2. 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上

3. 售后服务应在1个工作日内达到现场

4. 产品保修期1年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担

**二．温度采集《温湿度实时监控及远程报警装置》（单温）**

**一. 主要功能**

用于GCP相关的药物存储设备的实时温湿度监控。

**二. 技术参数**

1.对温湿度进行实时监测，可以直观看到温湿度。

★2.出现温湿度超限时发送短信或微信报警。兼容移动、联通SIM卡。

★3.测试范围：温度范围：-25℃～30℃；精度≤±0.3℃‘

4.探头外壳防护，有效防凝露。

★5.4G的GPRS通信，数据直接发送到互联网。

6.本地具有声光报警，除温湿度超限报警、传感器故障报警外，可监测断电报警。

★7可每分钟采集一次温度数据。

**三. 主要配置**

主机一台；温度探头一个。

**四. 技术支持及服务**

1. 由供应商或生产商负责免费到校安装调试,定期维护终身维修

2. 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上

3. 售后服务应在1个工作日内达到现场

4. 产品保修期1年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担

**三．转运箱《转运用药品保温箱（简易）》**

**一. 主要功能**

用于GCP相关的药物的短途转运。

**二. 技术参数**

1.保温箱由：保温层、蓄冷板、内外保护层和固定结构等组成

★2配用转用的蓄冷盒（袋），环境温度40℃以下，冷藏箱不开箱温度范围在2至10℃，至少保温时间为24h。

★3箱门有锁扣。

4带有温度显示器。

★5容积为10L——16L。

★6转运药物可与冰盒隔离。

7所用材料无毒、无害、无味。

**三. 主要配置**

保温箱一个；冰盒（袋）数个。

**四. 技术支持及服务**

1. 由供应商或生产商负责免费到校安装调试,定期维护终身维修

2. 对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上

3. 售后服务应在1个工作日内达到现场

4. 产品保修期1年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担

**附件2：评分标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| 1 | 投标报价40% | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 |  |
| 2 | 技术指标50% | 50 | 投标产品的技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得50分；非“★”条款技术参数不满足招标文件要求（负偏离），一项6扣分，“★”条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣8分；扣完为止。  注：1.针对投标产品的“★”号条款技术参数，投标人应提供技术支持资料，技术支持资料指包括产品的彩页、操作手册、产品说明书、检测报告、医疗器械注册产品标准等资料证明；  2.如果投标产品中的某条“★”号条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中将不予认定！ |  |
| 3 | 业绩5% | 5 | 对投标人2017年以来至投标截止日期销售业绩进行评比，投标人需提供分子生物实验室或细胞实验室产品西南地区高校或者医院用户名单，每提供1家得1分，最多5分。 | 提供中标通知书或送货发票或合同复印件并加盖公司鲜章 |
| 4 | 售后服务及培训4% | 4 | 投标人提供售后服务方案，包括不限于售后服务响应时间、现场服务支持能力、售后巡检、质量保证范围、培训得 4 分，少一项扣 0.5分，扣完为止。售后服务方案不能保证项目实施的，得0分。 |  |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 根据投标人投标文件编制情况进行评分。 |

**附件3：**

**采购文件书装订顺序**

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件4）

4、偏离表（格式见附件4）

5、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（副本）

6、法定代表人授权书（原件，格式见附件4）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

7、如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

8、用户情况表

9、项目组成员配备情况表

10、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4：主要表格格式**

**附件4-1：报价表**

报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器设备名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 温湿度采集器《温湿度实时监控及远程报警装置》（温湿） | 4 | 个 |  |  |
| 2 | 温湿度采集器《温湿度实时监控及远程报警装置》（单温） | 11 | 个 |  |  |
| 3 | 转运箱《转运用药品保温箱（简易）》 | 1 | 个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）： 联系方式：

日期：

**附件4-2：**

**偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**附件4-3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

## 附件4-4：法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

* 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件5： 反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章） 法人代表或委托代理人（承诺人）