附件1：

市场调研项目明细

| 序号 | 项目名称 | 简易要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂 | 实时荧光定量PCR法。 |
| 2 | 新型冠状病毒2019-nCoV抗体检测试剂 | 层析法，快速检测，最快15分钟出结果。 |
| 3 | 核酸提取仪+PCR扩增仪 | 核酸提取仪为磁珠法提取，PCR扩增仪为多色荧光定量PCR仪，通量>=96孔。 |
| 4 | 生物安全柜 | A2,双人、单面。 |
| 5 | 高压灭菌器 | 全自动、立式。 |
| 6 | 无鼓风电热恒温箱 | 无鼓风，电热恒温（室温到100度）。 |

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 报价 （元） | 配送企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。