附件1：

品目、配置及技术性能

| 序号 | 名 称 | 配置及技术性能基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临时心脏起搏器 | 用于紧急情况下的缓慢心律失常的抢救、围手术期保护性起搏等 |
| 2 | 显微镜 | 用于病理科日常病理诊断；提供配套相机，且相机可与实验室LIS系统连接 |
| 3 | 石蜡切片机 | 用于常规石蜡切片和免疫组化、特殊染色制片 |
| 4 | 妇产彩超 | 主要用于妇科、产科疑难疾病的超声会诊检查 |
| 5 | 便携式飞利浦彩超5-1探头 | 能提供5岁以上20公斤以上患儿心脏超声提供清晰图像 适配于医院现有的CX50飞利浦超声仪 |
| 6 | 128排CT | 可满足从新生儿到成人各部位CT扫描，功能成像，具有不受心率和心律限制的单心动周期心脏一站式成像技术。 |
| 7 | 儿童肺功能测试系统（含脉冲震荡） | 满足全部患者进行气道阻力测试功能及4岁以上可配合患者进行通气功能测试 |
| 8 | 二氧化碳气泵 | 用于临床肠镜检查 |
| 9 | 牙科综合治疗台(牙椅) | 用于口腔检查、口腔治疗 |
| 10 | 口腔激光仪 | 用于口腔软组织手术，如牙龈切除、系带切除、小肿物切除等，也可用于种植体周围炎、口腔溃疡治疗以及根管消毒 |
| 11 | 负压抽吸机 | 用于口腔治疗中废水、血液、唾液、污物等的抽吸 |
| 12 | 皓齿光固化灯 | 用于口腔光固化材料的固化 |
| 13 | 压膜机 | 用于制作正畸保持器、护齿托、美白牙套、夜磨牙套等 |
| 14 | 麻醉机 | 用于术中对患者实施麻醉、供氧、辅助或控制呼吸，要求高精密度，能用于早产儿和新生儿 |
| 15 | 皮肤镜检查与 信息管理系统 | 用于观察皮肤表皮结构、色素、血管及皮肤附属器；要求提供形态测量工具、支持编辑图文报告及各种纸张报告；支持既往诊断内容、皮肤镜图像比对功能； |
| 16 | 紫外线光疗仪 | 主要用于治疗银屑病、白癜风、玫瑰糠疹以及皮肤病各种炎症、溃疡治疗。 |
| 17 | 液氮罐温度监测系统 | 用于监控液氮罐温度，具备报警功能 |
| 18 | 预混气监测系统 | 用于监测预混气（CO2和O2）浓度，具备自动报警功能；支持实验室监控系统 |
| 19 | 箱式培养箱 监测报警系统 | 用于监测箱式培养箱内温度、CO2浓度、O2浓度具备自动报警功能；支持实验室监控系统 |
| 20 | 冰箱监控系统 | 监测冰箱温度，可设置数据上传频次；支持实验室监控系统 |
| 21 | PH计 | 用于胚胎培养液PH值校准 |
| 22 | 氮气浓度检测仪 | 用于箱式培养箱N2浓度校准 |
| 23 | 液氮罐 | 用于胚胎储存 |
| 24 | 负压吸引器 | 用于取卵手术 |
| 25 | 心电监护仪 | 用于病人监护，具有常规24小时动态监护生命体征功能 |
| 26 | 氧气枕 | 用于手术和紧急情况，应具备良好气密性 |
| 27 | 便携式骨密度仪 | 可用于健康、亚健康人群骨密度情况调查、筛查以及骨质疏松临床诊断后治疗人群的随访跟踪；可用于运动指导和方案制定前的筛查以降低运动风险及损伤；早期骨密度筛查可进行营养干预和治疗；可评估骨质是否存在有骨折的风险。 |
| 28 | 钬激光碎石切割系统 | 用于泌尿系统结石结石碎石、肿瘤、前列腺切除 |
| 29 | 软式内镜清洗消毒机 | 用于软式内镜的清洗和消毒，必备的功能：酶洗、漂洗、消毒、干燥全程实现自动化，封闭式和安全性 |
| 30 | 小儿泌尿精细手术器械 | 用于小儿外科泌尿精细手术，器械需要裁剪皮瓣精准，减少对带蒂皮瓣及游离皮瓣（片）的损伤，增加皮瓣的成活率，减少手术并发症的发生 |
| 31 | 床单元消毒机 | 适用于科室进行床上用品消毒 |
| 32 | 超声骨动力系统 | 适用于脊柱外科；颈椎、胸椎、腰椎手术；能完成骨组织的切割和破碎，同时具备冲洗功能；切骨磨骨手柄一体式，适用于椎间孔镜、椎间盘镜下微创手术 |
| 33 | 电动液压手术台 | 用于开展患者创伤手术，床面可平移、透视，可通过电动控制体位变化，床面整体可升降，有脚轮且具有良好转动和移动功能 |
| 34 | 电动液压手术台配套脑外科头架 | 针对头部手术过程能快速、稳定的固定头颅，为主刀医师提供开阔、清晰的视野 |
| 35 | 新生儿暖箱 | 用于新生儿科住院病人高级暖箱需集辐射保暖蓝光治疗等功能于一体，在透明的箱体中利于病情观察并提供患儿舒适的温湿化环境； 用于手术室的新生儿暖箱, 需具备手术前后转运、保暖等功能 |
| 36 | 静脉营养泵 | 适用于外周静脉营养的患儿，输注中保证精度 |
| 37 | 脑功能监护仪 | 满足24小时长程脑功能监护、带视频脑电图，32导联，适用于小婴儿-18岁患者，可储存、提取数据，并具备监测数据的采集、管理、分析软件系统，可出报告 |
| 38 | 光学纤维喉镜镜筒 | 用于临床喉部详细检查 |
| 39 | 不锈钢排药台 | 用于临床排药，药台材质能经受含氯制剂的消毒； |
| 40 | 医用冷藏箱 | 用于药品冷藏 |
| 41 | 治疗车 | 用于生长激素激发试验操作时的输液、用药治疗；要求至少带2个可转动污物桶 |
| 42 | 视力筛查仪 | 用于早期儿童弱视视力筛查，具有客观、准确、快速等特点 |
| 43 | 等离子空气消毒机 | 用于高压氧治疗室的空气消毒，要求移动式 |
| 44 | 人体成分分析仪 | 用于幼儿的，适用年龄0~6岁（必须包括3岁以下）以下儿童体成分分析。尤其是肥胖、消瘦等营养性疾病儿童的体成分分析； 用于全年龄阶段人群的，适用于PCOS患者减重、肿瘤患者增肌、水肿患者的诊断、治疗和随访工作，成人体成分报告和儿童报告可单独打印 |
| 45 | 电外科工作站 | 可以满足临床同时使用百科钳 |
| 46 | 宫腹腔镜系统（双极） | 主要用于所有腔镜手术，满足双极颠茄，需配套图文系统 |
| 47 | 高频电刀 | 可满足开腹手术使用，操作简化 |
| 48 | 宫腔可视人流系统 | 用于通过阴道进入子宫，直视开展人流手术 |
| 49 | 输液泵 | 住院病人常用仪器 |
| 50 | 妇产科低频综合康复治疗仪 | 适用于产妇催乳治疗；术后患者的子宫及膀胱功能恢复等治疗；盆腔炎症的治疗 |
| 53 | 医用加速型计步器 | 用于减重门诊治疗过程中，对肥胖或超重患者进行日常体力活动的测定和监督，并可以在电脑上进行体力活动分析，要求能够准确记录体力活动的时间、强度、频率；睡眠时间、心率等指标，并具备数据储存功能； |
| 54 | 干燥箱 | 用于染色体标本制片时烤片，要求具备具备定时功能 |
| 55 | 二氧化碳培养箱 | 用于培养羊水细胞和绒毛细胞， |
| 56 | 二氧化碳测定仪 | 用于检测二氧化碳培养箱内二氧化碳浓度； |
| 57 | 纯水制备系统 | 用于制备纯水，能与我院现有超纯水仪 （Thermo Scientific GENEPURE UV/UF，50131217） 匹配，保证实验用水的质量 |
| 58 | Qubit | 用于微量核酸和蛋白检测，采用特异性荧光染料法可选择性检测靶标DNA、RNA 或蛋白质 |
| 59 | Nanodrop | 用于微量核酸和蛋白检测，可检测荧光标记的核酸和蛋白样品 |
| 60 | -80℃冰箱 | 用于低温保存标本 |
| 61 | 恒温水浴锅 | 用于提取DNA时水浴加热 |
| 62 | 多导睡眠记录仪 | 主要应用于单纯鼾症与OSAHS的鉴别，确定OSAHS的诊断和病因，评价OSAHS的严重程度；能鉴别中枢性睡眠呼吸障碍性疾病及肺泡低通气；评估睡眠结构及非呼吸相关性睡眠障碍；可评估专科治疗或手术等治疗效果 |
| 64 | 脉氧仪 | 住院病人常用仪器（儿童使用） |
| 65 | 输液泵 | 住院病人常用仪器（儿童使用） |
| 66 | 无创呼吸机 | 主要用于重症肺炎以及其他疾病导致的低氧血症及呼吸衰竭等病人的呼吸支持 |
| 67 | 细胞涂片离心机 | 适合所有体液细胞（腹水、痰液、心包液、尿液、关节腔液、脑积液、穿刺液、支气管液等）的离心制片 |
| 68 | 生化培养箱 | 具有制冷和加热双向调温系统，温度范围：4～60℃，控温精度：0.1℃，容积约150升 |
| 69 | 全自动洗板机 | 酶免疫反应板清洗，96孔。 |
| 70 | 全自动酶标仪 | 酶联免疫吸附测定实验中对48孔和96孔酶标板的读数和分析 |
| 71 | 低速离心机 | 水平转子、小型离心机 |
| 72 | 血沉仪 | 全自动/半自动红细胞沉降仪 |
| 73 | 分光光度计 | 紫外可见分光光度计,可带流动比色池 |
| 74 | 微电脑采液控制器 | 用途：输血科预存式自体输血配套设备，用于患者血液采集时控制采血量。可自行设置采血量； |
| 75 | 血辫热合机 | 用途：输血科预存式自体输血配套设备，用于患者血液采集后血袋的辫子热合、分段。 |
| 76 | 移动式空气消毒机 | 用于空气消毒，移动式，可人机共存 |
| 77 | 血流变分析仪 | 全自动检测血液粘度 |
| 78 | 车载呼吸机 | 用于转运危重新生儿，能用于新生儿及早产儿的有创机械通气，可安装于救护车上 |
| 79 | 车载转运暖箱 | 用于转运危重新生儿，能安装在救护车上，升温快，性能稳定，用于新生儿保暖 |
| 80 | 乳腺良性病综合治疗系统 | 用于临床乳腺良性疾病的治疗，适用于乳腺增生、回乳，急慢性乳腺炎、积乳症等症状的理疗、慢性乳腺炎、导管炎等症状灌注治疗后的药物弥散和痛经、月经不调，盆腔炎、附件炎等症状的腹部调理 |
| 81 | 中药熏蒸床 | 用于小儿康复的治疗.促进血液循环、松弛骨骼、镇痛及活络关节，能使中药产生中药蒸汽，可控制恒温,可做局部熏蒸，具备自动检测水位、自动防止干烧功能 |
| 82 | 中频治疗仪 | 用于颈椎病、腰椎病、肩周炎、骨性关节炎等的治疗、达到兴奋肌肉组织活血化瘀、消炎镇痛等作用；可立式床旁或便于移动 |
| 83 | 多普勒胎心监测仪 | 可监测和记录胎儿心率、母体宫缩的功能，主要用于产妇孕后期、产前及产时对胎儿的监护 |
| 84 | 电子胎儿监护仪（双胎检查）） | 用于双胎妊娠进行同步胎心监测，保证双胎胎心监测的准确性和有效性，减少误差，保障监测安全性；具备自动报警功能 |
| 85 | 电子胎儿监护仪 | 用于妊娠胎儿胎心监测，保障胎儿宫内安全和胎心监测的准确性和有效性，减少误差，保障监测安全性具备自动报警功能 |
| 86 | 电子胎儿监护（一拖四）） | 用于妊娠胎儿胎心监测，保障胎儿宫内安全和胎心监测的准确性和有效性，减少误差，保障监测安全性。可以同时监测4个孕妇，具备自动报警功能 |
| 87 | 医用吸乳器 | 用于产后乳房催乳及吸乳 |
| 88 | 心电监护仪 | 用于危重、术后等患者生命体征检查 |
| 89 | 恒温箱 | 用于危重、术后等患者生命体征检查；具备超温报警功能 |
| 90 | 多功能产床 | 分娩接生和产后修养使用 |
| 91 | 便携式脉氧仪 | 用于新生儿氧饱和度检测 |
| 92 | 急救推车 | 用于急救药品及物品存放 |
| 93 | 加温毯 | 用于危重病人术后病人的床单元保暖；具备监控功能 |
| 94 | 多功能辐射台 | 用于新生儿窒息复苏抢救时的辐射保暖，并提供多种抢救手段：应具备加热保暖功能、内置各种抢救设备以及生命体征监测，包括负压吸引，空氧混合器氧气输出，经皮Spo2监测 等、配置空氧混合器、气瓶流量表、气瓶轭、压缩空气瓶温度（肤温和设定温度）、加热功率、体重、血氧饱和度等数据均可存储并查看趋势 |
| 95 | 盆底功能检查、治疗仪 | 能用于尿失禁、盆底器官脱垂等盆底功能障碍障碍治疗；能用于盆底疼痛、腹直肌分离、薄型子宫内膜、腰背痛等盆腹功能障碍治疗 |
| 96 | 经颅磁刺激仪 | 用于抑郁症、精神分裂症、失眠、强迫症等症状精神心理治疗，用于 脑卒中、脊髓损伤及并发症、外周神经损伤等症状神经康复科治疗，用于儿科注意力缺陷多动症、多动性抽动症等症状治疗 |
| 97 | 除颤仪 | 用于临床心肺复苏治疗 |

附件2

报价一览表

| 项目编号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。