附件1：

体检系统升级技术要求

### 项目背景

在现有体检系统上进行升级，增加智能排队加号功能，实现体检智能分诊。体检系统接入体检中心新增的具备单机版软件和工作站的体检亚健康设备，将设备的相关数据自动传输到体检系统。为保障体检中心系统正常运行，提供年度维护服务。

### 建设原则

- 体检智能排队叫号功能应能保证与现行的体检系统实现有效衔接，实现体检过程中智能分流。

- 系统功能、性能等指标符合合同条款、项目涉及要求，公司必须完成《合同书》中规定的内容，并达到验收标准。

- 公司负责系统建设、维护、需求更新、系统故障排除、安全检查，遵守甲方信息安全保密协议。

### 项目内容

体检系统整体升级，具体内容包含如下：1、增加体检智能排队叫号功能；2、提供10台21.5寸的安卓液晶广告机，用于诊室门口智能排队使用；3、体检系统接入体检中心新增的具备单机版软件和工作站的体检亚健康设备；4、为保障体检中心系统正常运行，提供本年度维护服务。

### 体检系统升级智能排队叫号功能描述

- 支持安装在带安卓系统的液晶显示屏上；

- 支持设定优先排队项目，如B超、抽血等餐前项目优先进行排队；

- 支持创建区域，针对大型体检中心存在较长距离实行分区管理，主要对区域距离和时间进行操作，对于于体检项目比较多，体检项目不在同一区域的情况，系统须优先安排同一区域的体检项目，避免客户跨区域折返；

- 支持最短等候时间排队原则，系统需综合考虑各个项目的检查时间和现在的等候人数，安排客户到等候时间最短，距离最近的未检项目等候检查；

- 支持普通体检和VIP体检两条检线，可根据实际要求在显示屏上分别显示普通检线和VIP检线，VIP具有绝对优先权；

- 支持检查医生叫号功能，检查医生做完正在体检人员，系统自动提示该客户下一站体检科室及房间号，并在外挂显示屏上自动呼叫下一个等候体检客户开始体检；检查医生也可以根据实际情况选定某个候检查优先体检；

- 支持过号问题的处理，如果待检顾客，错过了自己的队列，系统将自动将该待检顾客，下移3-5位或移至队列末尾；

- 支持跨日体检，对于体检项目比较多，当天无法全部完成的待检顾客，二次来检时，通过前台登记后，系统自动将该顾客安排到相应的未检队列当中去，继续未检项目；

- 10. 支持房间设置管理，根据体检中心实际情况设置各个科室房间使用情况、可做的项目、适用性别、工作时间、所属区域、优先级别等；

- 11. 支持检线总览，可查看、管理所有检线信息，快速修改、预览；

- 12. 支持检线管理，可管理、查看当前检线中的队列情况，并可进行调队；

- 13. 支持检查项目设置，项目数据可从体检系统获取，设置每个项目的科室、标准用时、优先级、前置项等，也可以启用禁用项目；

- 14. 支持医生查询功能，检查医生可方便查询到该科室已检人员、候检人员信息；

- 15. 支持调队处理，导检台可根据实际情况对体检客户检线进行调队。

- 16. 体检系统接入体检中心新增的具备单机版软件和工作站的体检亚健康设备，将设备的相关数据自动传输到体检系统。

- 17.质保期间要求提供7×24小时技术支持服务。承诺质保期结束后依然提供技术支持服务。

### 技术要求

软件部分：

（一）要求一：系统稳定性

确保多用户同时并发操作时，系统高效稳定运行。

（二）要求二：系统兼容性

系统要能够在我院现有计算机操作系统上正常运行，要能在我院现有网络条件下正常运行。

### 培训维护

- 在系统开发实施完成后，需要对用户、管理和维护人员提供免费技术和操作培训，提供必要的数据结构及系统技术资料。通过培训能够使系统维护人员熟练地进行系统日常维护工作。

- 当系统出现故障时，公司工程师能够60分钟内做出响应。按照医院的相关规定，在2小时内提供远程或者24小时内现场技术支持。当其他系统进行改造，需要配合时，公司能够完全响应。

- 公司能够及时地解决系统中存在的软件缺陷，不断地提高软件质量，降低故障发生率，提高系统性能。

附件2：

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件1）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

10、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

11、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

12、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

13、产品质量及货源保证书

14、售后服务承诺书

15、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

16、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件，格式见附件3）。

17、如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件

18、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

19、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 单价（万元） | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.其它服务：请供应商根据“网络设备维护要求”内容或公司提供的服务内容分项进行填写，并说明各项服务的名称、服务内容及价格。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                   联系方式：

日期：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

## 法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4：

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）                     法人代表或委托代理人（承诺人）